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	№
	Наименование работ
	
	Кол-во

	1
	Земляные работы 
	м
	117,5

	2
	Устройство железобетонной фундаментной ленты (33,5x 1 x 0,60)  
	м3
	17,1

	3
	Гидроизоляция фундамента 
	м2
	74

	4
	Засыпка с трамбовкой грунта внутри фундамента 
	м3
	142

	5
	Кладка стен из ракушеблока
	шт
	2250

	6
	Устройство перемычек и сейсмо пояса 
	м3
	11

	7
	Устройство потолочных балок (6х0,20х0,05)
	шт
	33

	8
	Устройство черного потолка из досок (6х0,15х0,02)
	шт
	90

	9
	Изоляция потолка руберойдом 
	м2
	117,5

	10
	Утепление потолка минеральной плитой (толщина 0,10)
	м2
	117,5

	11
	Устройство каркаса крыши из страпил и обрешоток 
	м2
	134

	12
	Устройство профлиста (цвет зеленый мох)
	М2
	134

	13
	Демонтаж старых окон ПВХ
	м2
	24

	14
	Демонтаж подоконных стен  (4шт) 
	м2
	30

	15
	Устройство бетонной  стяжки (толщина 15см)
	м2
	98,12

	16
	Устройство половой керамической плитки (0,60х0,60)
	м2
	98,12

	17
	Устройство стеновой штукатурки из цементного раствора 
	м2
	271

	18
	Отделка стен бетонитом 
	м2
	271

	19
	Установка оконых блоков ПВХ (4шт)
	м2
	24

	20
	Установка металлической пожарной двери 
	шт
	1

	21
	Устройство гипсокортона на потолок 
	м2
	98,12

	22
	Покраска стен потолков водоэмульсионной краской
	 м2
	369

	23
	Установка светильников 
	шт
	16

	24
	Установка розеток  
	шт 
	8

	26
	Кабель электрический (ВВГ 3х2,5)
	м
	200

	27
	Прокладка отопительных труб ф40
	м
	70

	28
	Установка отопительных радиаторов (секци 20)
	ШТ
	4

	29
	Уборка очистка територрии
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