Наименование раздела МСИ «ФСВОК-2026»	Ед. изм

Техническая спецификация

Общие биохимич. показатели крови (1-5), 3 ц.	услуга	Три цикла оценки правильности и повторяемости измерения в сыворотке/плазме крови концентрации биохимических показателей. ОПК: лиофилизированные сыворотки крови. Предоставляется 3 набора ОПК по 2х5 мл. Показатели: АЛТ, альбумин, α-амилаза общая, α-амилаза панкреатическая, АСТ, белок общий, билирубин общий, билирубин прямой, глюкоза, γ-ГТ, железо, ОЖСС, ЛЖСС, калий, кальций общий, кальций ионизированный, креатинин, креатинкиназа, ЛДГ, липаза, магний, мочевая кислота, мочевина, натрий, триглицериды, фосфор, хлориды, холестерин, холинэстераза, щелочная фосфатаза. Стабилизированные сыворотки крови человека, лиофилизированные во флаконах с герметично завинчивающейся крышкой и резиновой пробкой. Объем ОПК в конечной форме 5 мл. Сведения о стабильности и однородности ОПК: Коэффициент межфлаконной вариации < 1,5%. Стабильность компонентов в восстановленном ОПК при температуре 2 - 8°С 3 дня.

Гормоны и витамины- (6-10, 3 ц. ).	услуга	Три цикла оценки правильности и повторяемости измерения в сыворотке крови гормонов и витаминов. Показатели : АКТГ, витамин B12, 25-ОН-витамин D, ГСПГ, ДГЭА-сульфат, кортизол, лютеинизирующий гормон, прогестерон, 17-α-ОН-прогестерон, пролактин, соматотропин, тестостерон, свободный тестостерон, тиреотропный гормон, Т3, свободный Т3, Т4, свободный Т4, фолиевая кислота, фоллитропин, общий β-ХГЧ, эстрадиол. Предоставляется : 3 набора ОПК по 2 х 5 мл.

Морфологич. характеристика лейкоцитов и эритроцитов крови (подсчет ЛФ в мазках крови), 2 ц.	услуга	Два цикла оценки правильности и воспроизводимости подсчета лейкоцитарной формулы и нормобластов и правильности определения морфологии эритроцитов при норме, анемиях и реактивных изменениях крови без признаков гемобластоза. В услугу входит предоставление 2 наборов ОПК по 4 мазка.

Описание образца для проверки качества исследований (ОПК): Фиксированные неокрашенные препараты венозной крови человека с нормальной лейкоцитарной формулой, преимущественной патологией лейкоцитов или с патологией эритроцитов. ОПК каждого пула снабжены результатами общего анализа крови пациента.