от «___» _______ 2026 года № ___

Техническая спецификация закупаемых услуг

	№
п/п*
	Наименование услуг
	Техническая спецификация, характеристика работ

	1
	2
	3

	1. 
	Огнезащитная обработка деревянных конструкций КГУ «Специальная школа № 2», г.Астана, ул. Жангелдина, 9 
	Поверхностная обработка огнебиозащитным составом деревянных конструкций стропильной системы крыши здания общей площадью 965 кв.м. Нормативный документ СТ РК 615-1-2011 (часть 1) «Составы вещества огнезащитные», средства огнезащитные для древесины и материалов на ее основе. Общие технические условия. 
В общую стоимость входят все затраты, товары и расходные материалы, связанные с данной услугой. Услуги оказываются потенциальным поставщиком по письменной заявке заказчика, отправленной посредством веб-портала и/или мессенджеров. После получения письменной заявки потенциальный поставщик должен приступить к выполнению услуги в течение 1 (одного) календарного дня. Оплата по факту оказанных услуг. 
















2026 ж.  «___» _______________№ ___


Сатып алынатын қызметтердің техникалық ерекшеліктері 

	№ р/с*
	Қызметтердің атауы 
	Қызметтердің техникалық ерекшеліктері

	1
	2
	3

	1
	"№2 арнайы мектеп " КММ ағаш құрылымдарын оттан қорғау, Астана қаласы, Жангелдин көшесі, 9
	Жалпы ауданы 965 ш.м. ғимарат шатырының шатырының ағаш конструкцияларының отқа төзімді құрамымен үстіңгі өңдеу нормативтік құжат ҚР СТ 615-1-2011 (1 бөлім) "оттан қорғайтын заттар құрамы", ағаш пен оның негізіндегі материалдарға арналған оттан қорғайтын құралдар. Жалпы техникалық шарттар.
Жалпы құнға осы жұмысқа байланысты барлық шығындар, тауарлар мен шығын материалдары кіреді. Жұмыстарды әлеуетті өнім беруші Тапсырыс берушінің веб-портал және/немесе мессенджерлер арқылы жіберілген жазбаша өтінімі бойынша көрсетеді. Жазбаша өтінімді алғаннан кейін әлеуетті өнім беруші 1 (бір) күнтізбелік күн ішінде жұмысты орындауға кірісуге тиіс. Орындалған жұмыстар фактісі бойынша төлем.





