Для обеспечения надлежащего санитарного состояния объектов водоснабжения и качества питьевой воды необходимо провести очистку, промывку и дезинфекцию резервуаров в сельских округах:
- Успено-Юрьевка 500 м3

- Мадениет 1000 м3

- Катарколь 500 м3

- Атамекен 500 м3

- Абылайхан 500 м3

Выявленные недостатки:
- наличие осадка и загрязнений на внутренних поверхностях резервуаров;

- неудовлетворительное санитарное состояние резервуаров;

- необходимость проведения очистки и промывки резервуаров;

- необходимость проведения дезинфекции внутренних поверхностей резервуаров.

Необходимые работы:

- Очистка резервуаров от осадка и загрязнений.

- Механическая очистка стенок и дна резервуаров.

- Промывка резервуаров водой.

- Проведение дезинфекции резервуаров с применением разрешенных дезинфицирующих средств.

- Повторная промывка резервуаров после дезинфекций.

- Приведение резервуаров в надлежащее санитарно-техническое состояние.
Исполнитель обязан обеспечить проведение работ по очистке, промывке и дезинфекции резервуаров на объектах, расположенных на территории Акмолинской области, с соблюдением действующих санитарных требований Республики Казахстан и предоставлением документов, подтверждающих качество и завершение выполненных работ.
