



КГУ “Иргизский районный молодежный ресурсный центр” ГУ “Иргизский районный отдел внутренней политики”
Актюбинская область, Иргизский район,село Иргиз, улица Ы.Алтынсарина №5
Техническая спецификация
 НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ: Техническая эксплуатация и обслуживание, газового оборудования и газопровода.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕСПЕРЕБОЙНОЙ РАБОТЫ:
Система технического обслуживания в газовом хозяйстве - совокупность взаимосвязанных средств, материалов, документации и исполнителей, необходимых для предупреждения неисправностей в системах газоснабжения.
Под техническим обслуживанием понимается контроль технического состояния, очистка, смазка, регулировка и другие операции по поддержанию работоспособности и исправности газопроводов, газоиспользующих установок и газовых приборов.
Техническое обслуживание и ремонт газопроводов и газоиспользующего оборудования учреждения должны производить газовые службы предприятия по графикам, утверждаемым руководством учреждения. Графики работ, выполняемых сторонними эксплуатационными организациями, должны согласовываться руководством организации, выполняющей работы.
При техническом обслуживании выполняются следующие работы:
· проверка герметичности соединений газопроводов, оборудования и приборов с целью выявления утечек газа и их устранения;
· осмотр и проверка запорной арматуры;
· проверка срабатывания предохранительных и предохранительно-запорных устройств, приборов автоматики регулирования и безопасности (не реже одного раза в 3 месяца);
· систем сигнализации;
· очистка от загрязнений;
· измерение электрических потенциалов на газопроводах.






« Ырғыз ішкі саясат бөлімі» ММ-не қарасты “Ырғыз аудандық жастар ресурстық орталығы”КММ-сі
Ақтөбе облысы,Ырғыз ауданы,Ырғыз ауылы, Ы.Алтынсарин көшесі №5
Қызметтің атауы: Газ жабдығын және газ құбырын техникалық пайдалану және қызмет көрсету.
МАҚСАТТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ ҮЗДІКСІЗ ЖҰМЫСТЫ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ :
 Газ шаруашылығындағы техникалық қызмет көрсету жүйесі-газбен жабдықтау жүйелеріндегі ақаулықтардың алдын алу үшін қажетті өзара байланысты құралдар, материалдар, құжаттама және орындаушылар жиынтығы. 
Техникалық қызмет көрсету деп Газ құбырларының, газ пайдаланатын қондырғылар мен газ аспаптарының техникалық жай-күйін бақылау, тазалау, майлау, реттеу және жұмыс қабілеттілігі мен жарамдылығын қолдау жөніндегі басқа да операциялар түсініледі. Мекемнің газ құбырлары мен газ пайдалану жабдықтарына техникалық қызмет көрсетуді және жөндеуді кәсіпорынның газ қызметтері кәсіпорын басшылығы бекітетін кестелер бойынша жүргізуге тиіс. Бөгде пайдаланушы ұйымдар орындайтын жұмыс кестелері жұмыстарды орындайтын ұйымның басшылығымен келісілуі тиіс.
[bookmark: _GoBack]Техникалық қызмет көрсету кезінде келесі жұмыстар орындалады: 
* газдың шығуын анықтау және оларды жою мақсатында Газ құбырларының, жабдықтар мен аспаптардың қосылыстарының герметикалығын тексеру; 
* бекіту арматурасын тексеру және тексеру; 
* сақтандырғыш және сақтандырғыш-бекіткіш құрылғылардың, реттеу және қауіпсіздік автоматикасы аспаптарының іске қосылуын тексеру (3 айда бір реттен кем емес); 
* дабыл жүйелері; 
* ластанудан тазарту; 
* газ құбырларындағы электрлік потенциалдарды өлшеу. Газ құбырларына техникалық қызмет көрсету жөніндегі жұмыстардың барлық түрлері қолданыстағы газ тарату және газ тұтыну жүйелерінің қауіпсіздік қағидаларына сәйкес орындалуға тиіс. 





	
	
	
	
	
	
	
	

		
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 








	
	
	
	
	
	
	
	






