# Техническая спецификация

## Стандартная замена угольных картриджей в системе фильтрации воды

1. Наименование работ:
Плановая замена угольных картриджей в одной системе фильтрации воды.

2. Комплектация и стоимость:

| № | Наименование |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Угольные картриджи |  |  |  |
| 2 | Работы по замене картриджей |  |  |  |
|  | Итого за одну систему |  |  |  |

3. Периодичность обслуживания:
Рекомендуемая периодичность плановой замены угольных картриджей — один раз в 3–6 месяцев. Фактическая частота замены зависит от качества исходной воды, объёма потребления и состояния картриджей.
5. Состав работ:

- Демонтаж использованных картриджей.

- Установка 4 новых угольных картриджей.

- Проверка герметичности соединений после замены.

- Проверка работоспособности системы после обслуживания.

- Техникалық ерекшелігі

- Су сүзгілеу жүйесіндегі көмір картридждерін стандартты ауыстыру

- 1. Жұмыстың атауы:
Су сүзгілеу жүйесіндегі көмір картридждерін жоспарлы түрде ауыстыру.

- 2. Жиынтық және құны:

| № | Атауы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Көмір картридждері |  |  |  |
| 2 | Картридждерді ауыстыру жұмысы |  |  |  |
|  | Жалпы сомасы |  |  |  |

- 3. Қызмет көрсету мерзімділігі:
Көмір картридждерін әр 3–6 ай сайын жоспарлы түрде ауыстыру ұсынылады. Ауыстыру жиілігі бастапқы судың сапасына, су тұтыну көлеміне және картридждердің күйіне байланысты.

- 4. Қызмет көрсетудің жалпы құны:
Бір сүзгілеу жүйесі үшін 17 000 теңге.

- Бағаға 4 жаңа көмір картриджі және оларды ауыстыру жұмыстары кіреді.

- 5. Орындалатын жұмыстардың тізімі: