ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
Аумағы 840 м² медициналық-санитариялық бөлімше ғимаратының үй-жайларын қайта жоспарлаудың нобайлық жобасын әзірлеуге

1. Жұмыстардың атауы
Жалпы ауданы 840 м² медициналық-санитариялық бөлімше ғимаратының үй-жайларын қайта жоспарлаудың нобайлық жобасын әзірлеу.
2. Жұмыстарды орындау мақсаты
Үй-жайлардың функционалдық аймақтарға бөлінуін оңтайландыру, қолда бар алаңдарды ұтымды пайдалану және үй-жайларды пайдалану қолайлылығын қамтамасыз ету мақсатында қолданыстағы нормативтік құжаттардың талаптарын ескере отырып, ғимараттың ішкі үй-жайларын қайта жоспарлау бойынша жобалық шешімдерді әзірлеу.
3. Жұмыстардың құрамы мен көлемі
Орындаушы төмендегі жұмыстарды орындауы тиіс:
1. Объектіге тексеру жүргізу және үй-жайлардың қолданыстағы жоспарлануымен танысу.
2. Тапсырыс беруші ұсынған бастапқы құжаттаманы зерделеу.
3. Қажет болған жағдайда үй-жайлардың өлшемдерін алу.
4. Медициналық-санитариялық бөлімшенің функционалдық мақсатын ескере отырып, жоспарлау шешімдерін әзірлеу.
5. Қайта жоспарлауға дейінгі және қайта жоспарлаудан кейінгі үй-жайлардың жоспарларын әзірлеу.
6. Функционалдық аймақтарға бөлуді, есік ойықтарының, өтетін жолдардың және ішкі қалқалардың орналасуын қарастыру.
7. Нобайлық жобалау шеңберінде қолданыстағы инженерлік коммуникациялар мен ғимараттың конструктивтік ерекшеліктерін ескеру.
8. Ұсынылған жобалық шешімдердің сипаттамасы бар түсіндірме жазбаны дайындау.
9. Нобайлық шешімдерді Тапсырыс берушімен келісу және келісілген жұмыстар көлемі шеңберінде қажетті түзетулер енгізу.
10. Дайын нобайлық жобаны Тапсырыс берушіге PDF электрондық форматында және қажет болған жағдайда DWG өңделетін форматында тапсыру.
4. Жобалық шешімдерге қойылатын талаптар
Нобайлық жобада төмендегі талаптар ескерілуі тиіс:
· үй-жайлардың нақты жоспарлануы мен техникалық жай-күйі;
· медициналық-санитариялық бөлімше үй-жайларының функционалдық мақсаты;
· санитариялық-тұрмыстық жағдайлар мен ғимаратты қауіпсіз пайдалану талаптары;
· өрт қауіпсіздігі және эвакуация талаптары;
· халықтың жүріп-тұруы шектеулі топтары үшін қолжетімділік талаптары — қолданылатын бөлігінде;
· жиһазды, жабдықтарды және инженерлік коммуникацияларды ұтымды орналастыру мүмкіндігі.
5. Бастапқы деректер
Тапсырыс беруші Орындаушыға ғимараттың қолда бар техникалық құжаттамасын, үй-жайлардың мақсаты туралы мәліметтерді, жоспарланған қайта жоспарлауға қойылатын талаптарды және қажетті өзге де бастапқы деректерді ұсынады.
6. Жұмыстарды орындау нәтижесі
Жұмыстардың нәтижесінде Орындаушы Тапсырыс берушіге төмендегі құжаттарды ұсынады:
· жалпы ауданы 840 м² медициналық-санитариялық бөлімше ғимаратының үй-жайларын қайта жоспарлаудың нобайлық жобасы;
· қолданыстағы жоспардың сызбасы;
· ұсынылатын қайта жоспарлау жоспары;
· қабылданған жобалық шешімдердің сипаттамасы бар түсіндірме жазба;
· жобалық құжаттаманың электрондық жинағы.
7. Жұмыстарды орындау мерзімі
Жұмыстарды орындау мерзімі шартта белгіленеді және Тапсырыс беруші қажетті бастапқы деректерді ұсынған күннен бастап есептеледі.
8. Орындаушыға қойылатын талаптар
Орындаушы ғимараттар мен үй-жайлардың сәулет-жоспарлау шешімдерін әзірлеу бойынша қажетті біліктілік пен тәжірибеге ие болуы тиіс.
9. Жұмыстарды қабылдау тәртібі
Жұмыстар Тапсырыс берушіге нобайлық жобаның толық жинағы тапсырылып, шарт талаптарына сәйкес келісілгеннен кейін орындалған болып есептеледі.
10. Қосымша шарттар
Егер шартта өзгеше көзделмесе, жұмыс жобасын әзірлеу, конструктивтік шешімдерді дайындау, инженерлік жүйелердің жобаларын әзірлеу, техникалық қорытындылар алу, сараптамадан өту және қайта жоспарлауды уәкілетті органдармен келісу жұмыстарының құнына кірмейді.




ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на изготовление эскизного проекта перепланировки помещений здания санчасти общей площадью 840 м²
1. Наименование работ
Разработка эскизного проекта перепланировки помещений здания санчасти общей площадью 840 м².
2. Цель выполнения работ
Разработка проектных решений по перепланировке внутренних помещений здания санчасти с целью оптимизации функционального зонирования, рационального использования площадей и обеспечения удобства эксплуатации помещений с учетом требований действующих нормативных документов.
3. Состав и объем работ
Исполнитель должен выполнить следующие работы:
1. Обследование объекта и ознакомление с существующей планировкой помещений.
2. Изучение исходной документации, предоставленной Заказчиком.
3. Выполнение обмеров помещений при необходимости.
4. Разработка планировочных решений с учетом функционального назначения помещений санчасти.
5. Разработка эскизных чертежей планировки помещений до и после перепланировки.
6. Предусмотреть функциональное зонирование помещений, расположение дверных проемов, проходов и внутренних перегородок.
7. Учет существующих инженерных коммуникаций и конструктивных особенностей здания в пределах эскизного проектирования.
8. Подготовка пояснительной записки с описанием предлагаемых проектных решений.
9. Согласование эскизных решений с Заказчиком и внесение необходимых корректировок в рамках согласованного объема работ.
10. Передача готового эскизного проекта Заказчику в электронном формате PDF и, при необходимости, в редактируемом формате DWG.
4. Требования к проектным решениям
Эскизный проект должен учитывать:
· фактическую планировку и техническое состояние помещений;
· функциональное назначение помещений санчасти;
· требования к санитарно-бытовым условиям и безопасной эксплуатации здания;
· требования пожарной безопасности и эвакуации;
· требования доступности для маломобильных групп населения — в применимой части;
· возможность рационального размещения мебели, оборудования и инженерных коммуникаций.
5. Исходные данные
Заказчик предоставляет Исполнителю имеющуюся техническую документацию на здание, сведения о назначении помещений, требования к планируемой перепланировке и иные необходимые исходные данные.
6. Результат выполнения работ
По результатам выполнения работ Исполнитель предоставляет:
· эскизный проект перепланировки помещений здания санчасти общей площадью 840 м²;
· план существующей планировки;
· план предлагаемой перепланировки;
· пояснительную записку с описанием принятых решений;
· электронный комплект проектной документации.
7. Сроки выполнения работ
Срок выполнения работ определяется договором и исчисляется с даты предоставления Заказчиком необходимых исходных данных.
8. Требования к Исполнителю
Исполнитель должен обладать необходимой квалификацией и опытом выполнения работ по разработке архитектурно-планировочных решений зданий и помещений.
9. Порядок приемки работ
Работы считаются выполненными после передачи Заказчику комплекта эскизного проекта и его согласования в соответствии с условиями договора.
10. Дополнительные условия
Разработка рабочего проекта, конструктивных решений, проектов инженерных систем, получение технических заключений, прохождение экспертиз и согласование перепланировки в уполномоченных органах не входят в стоимость работ, если иное не предусмотрено договором.
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