Техникалық ерекшелігі

- Жылу есепке алу жүйесін жылыту маусымына дайындау;

- Жылу есепке алу жүйесін ай сайын бақылау;

- Жылу есептегіштің бағдарламалық қамтамасыз етуіндегі ақауларды жою;

- Тұтынылған жылу энергиясы бойынша архивтік деректерді алу және өткізу актілерін жасау, кейіннен оларды энергиямен жабдықтаушы ұйымға тапсыру.

Техническая спецификация

- подготовка системы учета к отопительному сезону;

- ежемесячный контроль системы теплоучета;

- устранение сбоев программы тепловычислителя;

- снятие архивов и составление актов реализации по потребленной тепловой энергии, с последующей сдачей в энергоснабжающую организацию.