Техническая спецификация

КГКП ясли-сад «Жұлдыз»,  г. Караганда, Карбышева 13
Место поставки Услуги
г.Караганда ,Карбышева 13


 Испытания пожарных кранов и перекатка пожарных рукавов на новую скатку с предоставлением Протокола испытания. Проверка на водоотдачу. Количество пожарных кранов и рукавов – по 6 шт. Услуга оказывается согласно технической спецификации.



1.Перекатка пожарных рукавов на новую скатку  - 6 штук

2.Проверка пожарных кранов на водоотдачу – 6 штук

3. Лабораторные испытания стационарных наружных пожарных лестниц





Поставщика должно иметь аттестацию в области пожарной безопасности, прошедшие ежегодный (мед  справка и квалификационные удостоверения )
Все работы должный производится в соответствии с требованием законодательства РК.
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Өрт гидранттарын сынау және өрт түтіктерін сынақ есебін бере отырып, жаңа рампаға қайта айналдыру. Судың жоғалуына сынау. Өрт сөндіру крандары мен түтіктер саны – 6 дана. Қызмет техникалық шарттарға сәйкес көрсетіледі.

1. Өрт сөндіру түтіктерін жаңа орамға айналдыру - 6 дана

2. Өрт гидранттарын судың жоғалуына тексеру – 6 дана

3. Стационарлық сыртқы өрт сатыларының зертханалық сынақтары
Жеткізушіде жыл сайынғы (медициналық анықтама және біліктілік сертификаттары) өткен өрт қауіпсіздігі саласындағы аттестаттауы болуы керек.
Барлық жұмыстар Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес жүргізілуі тиіс.


