## ДВ
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
на | Текущий ремонт отопительной системы
Объект | Здание ПОП по адресу: Карагандинская область, Каркаралинский район, поселок Егиндыбулак, ул.Казыбек би, стр-е 12.
№ п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество | Формула расчета объемов
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Демонтаж
1 | Демонтаж трубопровода отопления из трубы полимерной на сварных соединениях в раструб, диаметр 32 мм | м трубопровода | 126 | 126
| Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 12,058 | 0,0957Х126
| Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0,004193 | 0,000033Х126
| Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,004193 | 0,000033Х126
| Перфоратор электрический | маш.-ч | 2,794 | 0,022173Х126
| Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм | маш.-ч | 12,685 | 0,100672Х126
2 | Насос. Демонтаж | шт. | 1 | 1
| Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 0,5205 | 0,5205Х1
Монтажные работы
3 | Радиатор внутри здания весом до 80 кг. Прочистка и промывка | прибор | 19 | 19
| Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 58,729 | 3,091Х19
| ?ліпмай "Оксоль" МЕМСТ 32389-2013 | кг | 0,95 | 0,05.19
| майлы бояу, МА-15 МЕМСТ 10503-71 | кг | 2,28 | 0,12.19
| Зы?ыр мата | кг | 0,95 | 0,05.19
4 | Кран радиатора воздушный. Смена | шт. | 19 | 19
| Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 4,712 | 0,248Х19
| Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,114 | 0,006.19
| Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,342 | 0,018.19
| Очес льняной | кг | 0,1159 | 0,0061.19
| Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, РN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 19 | 19
5 | Прокладка трубопровода отопления или газоснабжения из трубы стальной бесшовной, диаметр до 50 мм | м трубопровода | 126 | 126
| Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 83,601 | 0,6635Х126
| Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,378 | 0,003Х126
| Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м | маш.-ч | 0,157248 | 0,001248Х126
| Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0,091728 | 0,000728Х126
| Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,157248 | 0,001248Х126
| Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 29,733 | 0,235976Х126
| Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | м3 | 0,01008 | 0,00008.126
| Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм | кг | 0,252 | 0,002.126
| Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,504 | 0,004.126
| Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75 | кг | 0,4662 | 0,0037.126
| Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 25,2 | 0,2.126
6 | Установка клапанов и кранов, диаметр от 32 до 50 мм | шт. | 3 | 3
| Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 1,121 | 0,3736Х3
| Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,001373 | 0,000458Х3
| Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,03 | 0,01.3
| Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,06 | 0,02.3
| Очес льняной | кг | 0,03 | 0,01.3
| Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 32 | шт. | 2 | 2
7 | Установка насоса центробежного с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т | насос | 1 | 1
| Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 13,52 | 13,52Х1
| Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,083 | 0,083Х1
| Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,5408 | 0,5408Х1
| Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0,052 | 0,052Х1
| Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,0312 | 0,0312Х1
| Цементті ?алайтын ерітінді МЕМСТ 28013-98 маркасы М50 | м3 | 0,014 | 0,014.1
| Д?некерленген PN 10 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 40 мм | дана | 1 | 1.1
| Д?некерленген PN 10 тегіс фланец МЕМСТ 33259-2015 диаметрі 50 мм | дана | 1 | 1.1
| Электродты? т?рі Э42А, Э46А, Э50А, маркасы УОНИ-13/45 МЕМСТ 9467-75 диаметірі 4 мм | кг | 0,39 | 0,39.1
| Болт гайкамен ж?не шайбамен МЕМСТ ISO 8992-2015 санитарлы?-техникалы? ж?мыстар?а арнал?ан | т | 0,00127 | 0,00127.1
| Резе?ке т?семдер (престелген техникалы? пластина) | кг | 0,07 | 0,07.1
8 | Гидравлическое испытание трубопровода системы отопления, водопровода или горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм | м трубопровода | 110 | 110
| Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 5,731 | 0,0521Х110
| Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 1,716 | 0,0156Х110
| Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,022 | 0,0002.110
| Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 1,1 | 0,01.110
| Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,055 | 0,0005.110
| Очес льняной | кг | 0,022 | 0,0002.110
Прочие работы и затраты
9 | Помещения. Очистка от строительного мусора | т | 0,6785 | 0,6785
| Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 1,541 | 2,272Х0,6785
| Мусор строительный | т | 0,6785 | 1.0,6785
| Мусор строительный (ручная). Погрузка | т | 0,678 | 0,678
| Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км | т·км | 8 | 0,8.10
Составил