Техническая спецификация на ремонт медицинского оборудования способом ЗЦП

	Техническое задание к Поставщику.
Специалисты, осуществляющие ремонт Оборудования должны быть прошедшими профессиональную подготовку и обучение по техническому обслуживанию и ремонту медицинского оборудования, подтверждающееся сертификатами и/или удостоверениями о прохождении обучения по техническому обслуживанию, удостоверение о допуске к работе. Все документы должны быть действующими на период действия контракта. Исполнитель обязан соблюдать правила поведения и внутреннего распорядка, действующие на территории Заказчика.
1. Наличие у сотрудников Поставщика допуска по «Пожарно-техническому минимуму» (согласно Правил и сроков проведения обучения, инструктирования и проверок знаний по вопросам безопасности и охраны труда работников, руководителей и лиц, ответственных за обеспечение безопасности и охраны труда Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 9 июня 2014 года № 276. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 12 июня 2014 года № 9510.
2. Наличие у сотрудников Поставщика допуска по «Безопасность и охрана труда» (согласно Правил и сроков проведения обучения, инструктирования и проверок знаний по вопросам безопасности и охраны труда работников, руководителей и лиц, ответственных за обеспечение безопасности и охраны труда приказа Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 25 декабря 2015 года № 1019.)

3. Наличие у сотрудников Поставщика допуска к работам с сосудами, работающими под давлением согласно приказа Министра по инвестициям и развитию РК № 358 от 30.12.2014 г.

4. Наличие у сотрудников Поставщика 3/4 группы допуска к эксплуатации электроустановок с напряжением до и свыше 1000 В согласно приказа Министра энергетики РК № 222 от 19.03.2015 г.


5. Наличие у поставщика действующего сертификата о наличии действующей системы менеджмента качества в соответствии с ГОСТ ISO 9001 или ГОСТ ISO 13485 согласно Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-273/2020. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 декабря 2020 года № 21805;



6. Поставщик, после заключения договора, прикрепляет к договору (во вкладке Подтверждающие документы) все запрашиваемые Заказчиком документы на сервисных инженеров согласно поданной поставщиком заявки в течение 5 рабочих дней, только после предоставления документов/допусков, представитель Поставщика имеет право приступать к оказанию работ, согласно заявленных специалистов. В случае, если Поставщик не предоставил на каких-либо специалистов документы, эти специалисты допускаться до работы НЕ БУДУТ. Для выполнения работ на территории Заказчика будут допускаться сервисные инженера, исключительно те, документы которых предоставлены во вкладке Подтверждающие документы, иные лица допускаться к работам НЕ БУДУТ.
7. Расходные материалы и запасные части, использованные для монтажа оборудования должны быть новыми, не бывшими в употреблении и иметь срок хранения не более 1 года. 
8. Поставщик обязан предоставлять заказчику акт выполненных работ по приложению 2 согласно Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-273/2020. Акт предоставляется на каждую единицу отремонтированного оборудования, а также запись в журнале технического обслуживания. 	Приемка всех работ подтверждается подписанием акта выполненных работ, который подписывается Заказчиком и Исполнителем не позднее дня, следующего за днем выполнения работ (при отсутствии замечаний по качеству и объему выполненных работ).

Техническое задание:
1. Ремонт стерилизатор паровой  «ВК-75» зав №590,  с заменой запасных частей:ТЭН 78.03.000 материал ТЭНа -  медь, мощностью 2 кВт в комплекте с фланцем, паронитовой прокладкой в количестве 2 шт., ТЭН 78.04.000 материал ТЭНа - медь, мощностью 2 кВт в комплекте с фланцем, паронитовой прокладкой в количестве 1 шт. 
2. В целях недопущения простоя срок осуществления ремонта стерилизатора не превышает пятнадцати рабочих дней с даты подписания договора.
