Техникалық ерекшелік
Абай облысы білім басқармасы Мақаншы ауданы білім бөлімінің "Қаратұма орта мектеп-балабақшасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Септикті арнайы көлікпен сору қызметі. Қызмет көрсету орны: Абай облысы, Мақаншы ауданы, Қаратұма ауылы, Абай көшесі, 71
Шартқа қол қойылған сәттен бастап сұйық ағынды суларды сору .

Септикті арнайы көлікпен сору бойынша қызмет көрсетуге қойылатын талаптар:

1. Жеткізушіде сұйық ағынды суларды механикалық жинауға, тасымалдауға және тиеуге арналған арнайы автокөлік - вакуумдық ассенизаторлық машинаның болуы. Автокөлік цистернасының көлемі кемінде 3куб метрден  кем емес болуы тиіс;

2. Арнайы автокөлікте айдалған сұйық ағынды сулардың көлемін анықтау үшін аспаптың немесе индикатордың болуы;

3. Жеткізуші үздіксіз қызмет көрсетуді қамтамасыз етуі және ғимарат аумағында санитарлық және экологиялық талаптарды сақтауы тиіс.

4.9.00-ден 18.00-ге дейін септикті сору қызметі жұмыс күні жүзеге асырылады. Септикті сору Тапсырыс берушінің өтініші бойынша тамыз, қыркүйек, қазан айлары жүзеге асырылады. Жеткізуші Тапсырыс берушінің өтінімі күнінен бастап 1 күнтізбелік күн ішінде қызмет көрсетуге міндетті.
5. Тазартатын септиктің көлемі 200-230 куб метр;
6. Қазылған шұңқырлардың, септиктердің кәріздік төгінділерін сору және шығару жөніндегі қызметтер, 2026 жылдың 10 қарашасына дейін  көрсетілу керек
Шарттың құнына қызмет көрсетумен байланысты барлық шығыстар кіреді.
Алдына-ала Тапсырыс берушімен нақтылаңыз және келісіңіз
Тапсырыс беруші өкілі; Қанат -8 776 4190977
Техническая спецификация 
Коммунальное государственное учреждение "Каратуминская средняя школа-детский сад" отдела образования района Мақаншы управления образования области Абай
Услуга по откачке септика специализированным транспортом. Место оказания услуг: 
Области Абай, район Мақаншы, село Каратума, улица Абая,71
      Откачки и транспортировки жидких нечистот с момента подписания договора  

Требования к оказанию услуг по откачке септика специализированным транспортом:

1. Наличие у поставщика специализированного автотранспорта-вакуумной ассенизаторской машины предназначенной для механического забора, транспортирования и отгрузки жидких нечистот. Объем цистерны автотранспорта должен быть не менее 3куб метр, 

2. Наличие на специализированном автотранспорте прибора или индикатора для определения объема откаченных жидких нечистот;

3. Поставщик должен обеспечивать бесперебойное оказание услуг и поддерживать санитарные  и экологические требования на территории зданий.

4. Услуги по откачке септика осуществляются в рабочий день с 9.00 до 18.00. Откачка септика осуществляется август, сентябрь,октябрь месяцы по заявке Заказчика. Поставщик обязан оказать услугу в течение 1 календарных дней со дня заявки Заказчика
5.  Объем септика 200-230 куб.м.
6. Услуги по откачке и сбросу сточных вод из вырытых ям, септиков,   до  10 ноября  2026 года
В стоимость договора включены все расходы, связанные с техническим обслуживанием.
В стоимость договора входят все расходы, связанные с оказанием услуг.
Предварительно уточнить и согласовать с заказчиком Қанат -8 776 4190977
