Монтаж воздуховодов в буфете учебного корпуса № 3

№ 3 учебный корпус, улица Кабанбай батыра № 27;

Срока выполнения работ 16 календарных дней со дня заключения договора

| № п/п | Строительные работы | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пробивка стен из бетона д-50 | м³ | 0,2 |
| 2 | Прокладка воздуховодов сечением 20 × 15 см, класс Н, из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, крепление для воздуховодов (кронштейны, хомуты) | м² | 3 |
| 3 | Монтаж вытяжного зонта размером 1,8 м × 0,85 м | шт. | 1 |
| 4 | Установка канального вентилятора для прямоугольных воздуховодов, из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84, Р., 1.25 кВт, п - 1500 об/мин, вентилятор - 1 | шт. | 1 |

№ 3 оқу корпусының буфетіндегі ауа арналарын монтаждау

№ 3 оқу корпусы, Қабанбай батыр көшесі № 27;

Жұмыстарды орындау мерзімі шарт жасалған күннен бастап күнтізбелік 16 күн

| № п/п | Құрылыс жұмыстары | Бірл. өлшем | Көлемі/өлшемі |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Қабырғаларды бетоннан тесу д-50 м ³ 0,2 | м³ | 0,2 |
| 2 | Қимасы 20 × 15 см ауа арналарын төсеу, Н класы, қалыңдығы 0,7 мм мырышталған болаттан жасалған, ауа арналарына арналған бекітпе (кронштейндер, қамыттар) | м² | 3 |
| 3 | Көлемі 1,8 м × 0,85 м тартпа қолшатырын монтаждау | шт. | 1 |
| 4 | Мырышталған болаттан жасалған тік бұрышты ауа өткізгіштерге арналған арна желдеткішін орнату ГОСТ 7402-84, Р., 1.25 кВт, п - 1500 айн/мин, желдеткіш | шт. | 1 |