## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Изготовление и монтаж вертикальных жалюзи

#### 1. Общие сведения

- Наименование работ/услуг: Изготовление, доставка и монтаж внутренних солнцезащитных вертикальных жалюзи.

- Общий объем: 1 комплект (общая площадь — 15,0 кв. м, габаритный размер: ширина 5,0 м × высота 3,0 м).

- Место выполнения работ: По месту нахождения Заказчика г.Балхаш ул.Абая 32.

- Срок выполнения работ: В течение 16 (шестнадцати) календарных дней с момента подписания Договора.

#### 2. Технические и качественные характеристики

| № | Параметр | Требуемые характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип конструкции | Жалюзи вертикальные тканевые (карниз + вертикальные ламели) |
| 2 | Габаритные размеры | Ширина: 5,0 м, Высота: 3,0 м (Общая площадь: 15,0 кв. м) |
| 3 | Характеристики ламелей | Ширина ламели: 89 мм. Материал: 100% полиэстер с пыле-, грязеотталкивающей и антистатической пропиткой. Степень затемнения (DimOut) не менее 60–70%. Плотность ткани — не менее 220 г/кв. м. Цветовая гамма ламелей подлежит обязательного согласованию с Заказчиком до начала производства. |
| 4 | Карниз и несущая система | Усиленный алюминиевый карниз из анодированного или окрашенного белой порошковой эмалью профиля, рассчитанный на ширину конструкции 5,0 м. |
| 5 | Механизм управления | Поворотный и раздвижной механизм (цепной и кордовый). Управление позволяет поворачивать ламели на 180° и сдвигать их (раздвижка от центра в обе стороны либо от края к краю по требованию Заказчика). |
| 6 | Комплектация | Алюминиевый карниз, вертикальные тканевые ламели, нижние грузики, нижняя соединительная цепочка, стеновые/потолочные кронштейны, крепежные элементы. |

#### 3. Требования к выполнению работ и безопасности

- Замер и согласование: Поставщик за свой счет осуществляет обязательный контрольный замер параметров проема на объекте Заказчика и согласование цвета ткани в течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения Договора, строго до начала изготовления изделий.

- Качество материалов: Изготовление осуществляется из новых, не бывших в употреблении качественных материалов, не имеющих дефектов.

- Доставка и монтаж:

  - Доставка, подъем на этаж и разгрузка осуществляются силами и за счет Поставщика.

  - Монтаж выполняется по месту нахождения Заказчика с соблюдением правил техники безопасности.

  - После завершения монтажных работ Поставщик за свой счет производит уборку и вывоз упаковочного материала.

- Гарантийные обязательства:

  - Гарантийный срок на изготовленные жалюзи, механизмы управления и монтажные работы составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Акта приема-передачи.

  - Выявление дефектов в течение гарантийного срока обязывает Поставщика устранить их за свой счет в течение 3 (трех) рабочих дней.

## ТЕХНИКАЛЫҚ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Тік жалюзилерді дайындау және орнату жұмыстары

#### 1. Жалпы мәліметтер

- Жұмыстардың/қызметтердің атауы: Ішкі күннен қорғайтын тік мата жалюзилерді дайындау, жеткізу және монтаждау.

- Жалпы көлемі: 1 комплект (жалпы ауданы — 15,0 шаршы метр, габариттік өлшемі: ені 5,0 м × биіктігі 3,0 м).

- Жұмыстарды орындау орны: Тапсырыс берушінің орналасқан жері бойынша Балқаш қ., Абай к. 32.

- Жұмыстарды орындау мерзімі: Шартқа қол қойылған сәттен бастап 16 (он алты) күнтізбелік күн ішінде.

#### 2. Техникалық және сапалық сипаттамалары

| № | Параметр | Талап етілетін сипаттамалар |
| --- | --- | --- |
| 1 | Конструкция түрі | Тік мата жалюзи (карниз + тік ламельдер) |
| 2 | Габариттік өлшемдері | Ені: 5,0 м, Биіктігі: 3,0 м (Жалпы ауданы: 15,0 кв. м) |
| 3 | Ламельдердің сипаттамалары | Ламель ені: 89 мм. Материалы: шаң, кір тебетін және антистатикалық сіңіргіші бар 100% полиэстер. Көлеңкелеу дәрежесі (DimOut) кемінде 60–70%. Матаның тығыздығы — кемінде 220 г/кв. м. Ламельдердің түс гаммасы бұйымды дайындау басталғанға дейін Тапсырыс берушімен міндетті түрде келісіледі. |
| 4 | Карниз және көтергіш жүйе | Конструкцияның 5,0 м еніне есептелген, анодталған ёкі ақ ұнтақты эмальмен сырланған профильден жасалған күшейтілген алюминий карниз. |
| 5 | Басқару механизмі | Бұрылмалы және жылжымалы механизм (шынжырлы және кордты). Басқару ламельдерді 180°-қа бұруға және жылжытуға мүмкіндік береді (ортасынан екі жаққа немесе Тапсырыс берушінің талабы бойынша бір шетінен екінші шетіне). |
| 6 | Жиынтықтылығы | Алюминий карниз, тік мата ламельдер, төменгі салмақтауыштар (грузики), төменгі қосатын шынжыр, қабырғалық/төбелік кронштейндер, бекіту элементтері. |

#### 3. Жұмыстарды орындау және қауіпсіздік талаптары

- Өлшеу және келісу: Өнім беруші өз есебінен Шарт жасалған сәттен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде, бұйымдарды дайындауды бастағанға дейін қатаң түрде Тапсырыс берушінің нысанында ойықтың параметрлерін міндетті бақылау өлшеуін жүргізеді және матаның түсін келіседі.

- Материалдардың сапасы: Бұйымдарды дайындау жаңа, пайдалануда болмаған, ақаулары жоқ сапалы материалдардан жүзеге асырылады.

- Жеткізу және монтаждау:

  - Жеткізу, қабатқа көтеру және түсіру Өнім берушінің күшімен және өзінің есебінен жүзеге асырылады.

  - Монтаждау Тапсырыс берушінің орналасқан жері бойынша қауіпсіздік техникасы ережелерін сақтай отырып орындалады.

  - Монтаждау жұмыстары аяқталғаннан кейін Өнім беруші өз есебінен орау материалдарын жинауды және шығаруды жүзеге асырады.

- Кепілдік міндеттемелер:

  - Дайындалған жалюзилерге, басқару механизмдеріне және монтаждау жұмыстарына кепілдік мерзімі Қабылдау-өтказу актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 (он екі) айды құрайды.

  - Кепілдік мерзімі ішінде ақаулар анықталған жағдайда Өнім беруші оларды 3 (үш) жұмыс күні ішінде өз есебінен жоюға міндетті.