№ 1 оқу корпусының асханасындағы ауа арналарын монтаждау
 К. Жансүгіров көшесі 187 А
Жұмыстарды орындау мерзімі шарт жасалған күннен бастап күнтізбелік 16 күн
Монтаж воздуховодов в столовой учебного корпуса № 1  
 Ул. Жансугурова 187 А
Срока выполнения работ 16 календарных дней со дня заключения договора 

	№ п/п
	Құрылыс жұмыстары / Строительные работы
	Бірл. өлшем Ед. изм.
	Саны

	1
	Қабырғаларды бетоннан тесу д-50 м  
Пробивка стен из бетона д-50
	м³
	0,2

	2
	Қимасы 30 × 35 см ауа арналарын төсеу, Н класы, қалыңдығы 0,7 мм мырышталған болаттан жасалған, ауа арналарына арналған бекітпе (кронштейндер, қамыттар)
Прокладка воздуховодов сечением 30 × 35 см, класс Н, из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, крепление для воздуховодов (кронштейны, хомуты)
	м²
	8

	3
	Көлемі 1,8 м × 0,85 м ² 1,3 тартпа шатырды монтаждау Монтаж вытяжного зонта размером 1,8 м × 0,85 м
	м²
	1,3


 



