                                               Техникалық ерекшелігі

	№
	Атауы қызметтер
	Өлшем бірлігі.

	Саны
	Жалпы сомасы

	1
	Бақылау сапасына ( пайдалану параметрлері) медициналық рентген аппараттарының (с. Бородулиха – 5д, Жезкент кенті-1 д.
	Қызмет
	1
	800000



                                              Техническая спецификация

	№
	Наименование услуги
	Ед.измер.

	Кол-во
	Общая сумма

	1
	Контроль качества ( эксплуатационных параметров) медицинских рентгеновских аппаратов (с. Бородулиха- 5ед, п.Жезкент-1ед.
	Услуга
	1
	800000



	№
	Наименование рентгенологического оборудования 
	Количество 
	Год выпуска

	1
	Рентгеновский диагностический комплекс на 3 рабочих места
 F52-8C
	1
	2012

	2
	Система цифровой рентгенографии (флюорографии)в комплекте с лазерным мультиформатным принтером EcoView 9
	1
	2015

	3
	Передвижная цифровая флюороустановка «Флюкар» на базе камаз 12ФК1-01
	1
	2010

	4
	Рентгеновская установка в комплекте РДК-ВСМ  (с.Жезкент)
	1
	2019

	5
	Цифровая рентгеновская маммографическая система в исполнениях Navigator DR Care

	1
	[bookmark: _GoBack]2025

	6
	Рентгенаппарат 9Л5
	1
	1991






