## Лист1 (hidden)
График по поверке средств измерения на 2026 год.
Просим Вас провести поверку следующих средств измерения на 2026г:
Дулатова, 141
№ п/п | Наименование средств измерений | инвентарный номер | Заводской номер | Тип | Кол | дата годности | Цена
1 | Весы электронные настольные | 241603010051. | 39921 | СП-30 | 1 | 27.06.2026г.
2 | Весы лабораторные электронные | 241603010053. | 8332160715 | Pioneer Р214С | 1 | 27.06.2026г.
3 | Весы товарные электронные | 241603010055. | А006 | ВПС-100 | 1 | 27.06.2026г.
4 | Весы лабораторные электронные | 241603010057. | 569214 | ВМ 213М-11 | 1 | 27.06.2026г.
5 | Весы лабораторные электронные | 241603010056. | 573514 | ВМ 1502М-11 | 1 | 27.06.2026г.
6 | Весы товарные электронные | 241603010058. | 1183 | ТВ-М-150.2-А1 | 1 | 27.06.2026г.
7 | ИК-фурье спектрометр | 241605010114. | AUP1910274 | Nicolet iS50 | 1 | 16.10.2026г.
8 | Хроматограф газовый | 241605010115. | 650S1007210109 | TrACE 1310 | 1 | 16.10.2026г.
9 | Сушильный шкаф | 241605010120. | 22200705 | ШС-2 СПУ | 1 | 03.10.2026г.
10 | Хроматограф газовый | 241609010100. | CN2425A025 | Agilent8890 | 1 | 12.09.2026г.
11 | Дозатор от 0,5 до 5мл |  | YM253BJ0055319 | MicroPettePlus | 1 | 13.08.2026г.
12 | Дозатор от 1 до 10мл |  | YM251BJ0039296 | MicroPettePlus | 1 | 13.08.2026г.
13 | Дозатор от 100 до 1000мкл |  | YM255BК0013893 | MicroPettePlus | 1 | 13.08.2026г.
Общеэкспертный отдел
№ | Наименование | Марка | Заводской | Производство | Последняя аттестация | № сертификата о поверке | Кем проведена | Дата следующей поверки
№
1 | Весы лабораторные электронные морг | AV 8101 С | 8727357201 | «OHAUS» КНР | 12.12.2025г. | №UI-02-25-5230590-25 | «KazExpert Group» ТОО | 12.12.2026г.
Adventurer Pro
2 | Весы лабораторные электронные Аягозское рай. отд | AV 8101 С | 8727357215 | «OHAUS» КНР | 12.12.2025г. | №UI-02-25-5230605-25 | «KazExpert Group» ТОО | 12.12.2026г.
Adventurer Pro
3 | Весы лабораторные электронные Adventurer Pro | AV 8101 С | 8727357202 | Switzerland | 12.12.2025г. | №UI-02-25-5230621-25 | «KazExpert Group» ТОО | 12.12.2026г.
Жарминское рай. отд.
4 | Весы электронные медицинские | ВЭМ -150 –«Масса-К» | 36375 | Россия | 12.12.2025г. | №UI-02-25-5230656-25 | «KazExpert Group» ТОО | 12.12.2026г
5 | Весы электронные с автономным питанием настольные для новорожденных | В1-15 –«САША» | 103022 | Россия | 12.12.2025г. | №UI-02-25-5230844-25 | «KazExpert Group» ТОО | 12.12.2026г
6 | Ростомер | РП (эконом) | №00000002845 | Россия | 21.04.2022г. | Сертификат №1265 | РГУ | 31.03.2026г.
«Комитет технического регулирования и метрологии»
7 | Индикатор Динамометр -4 шт | СМЭД-2 | 305.00.000ПС
СГО
№ | Наименование средств измерений | Тип | Заводской № | Инвентарный № | Количество | Дата
1 | Шкаф суховоздушный | ШС-80 | 830 | 241605010065 | 1 | 10.2026г.
2 | Весы лабораторные электронные | CUX 2200H Фирма"CAS", Корея | D453500544 | 241603010041 | 1 | 10.2026г
3 | Термостат электрический суховоздушный | ТС-1/80 | 13737 | 241605010044 | 1 | 10.2026г
4 | Гигрометр психрометрический | ВИТ-Ш-2 | 20 |  | 1 | 10.2026г
СБО
№ | наименование | марка | заводской номер | производство | Год выпуска | последняя аттестация | № аттестации | Кем проведена аттестация | Дата следующей аттестации
|  | НМИЗ | Г-4-211.10 | Россия | - | 03.10.2025г. | UI-02-25-4382101-25 | «Kaz Expert Group» ТОО | 03.10.2026г.
1 | Набор гирь и разновеса |  | МГ-4-1100-10 ГОСТ 7328-61
|  | ТС-1/80 СПУ | 14878 | Смоленск СКТБ СПУ | 2006г. | 03.10.2025г | KZ-KEG-25061683 | «Kaz Expert Group» ТОО | 03.10.2026г.
2 | Термостат электрический суховоздушный
3 |  | ШС-80-01 СПУ | 4811 | Смоленск СКТБ СПУ | 2006г. | 03.10.2025г | KZ-KEG-25061683 | «Kaz Expert Group» ТОО | 03.10.2026г.
Шкаф сушильный
4 |  | CUW | Д454000087 | Корея | 2005г. | 29.09.2025г | UI-02-25-4382102-25 | «Kaz Expert Group» ТОО | 29.09.2026г.
| Весы лабораторные | 220Н
5 | Весы лабораторные | AV 8101С | 8727347010 | Швейцария | 01.2005г | 29.09.2025г | UI-02-25-4382104-25 | «Kaz Expert Group» ТОО | 29.09.2026г.
6 | Линейка металлическая | 7 | ГОСТ | Россия | 2020г. | 29.09.2024г | UI-01-25-4382100-25 | «Kaz Expert Group» ТОО | 29.09.2026г.
| 50см –1 шт. |  | 9038-83
7 | Линейка металлическая | 4 | ГОСТ | Россия | 2020г. | 29.09.2024г | UI-01-25-4382099-25 | «Kaz Expert Group» ТОО | 29.09.2026г.
| 30см – 3 шт. |  | 9038-83
8 | Линейка металлическая | 5 | ГОСТ | Россия | 2020г. | 29.09.2024г | UI-01-25-4382098-25 | «Kaz Expert Group» ТОО | 29.09.2026г.
| 30см – 3 шт. |  | 9038-83
9 | Линейка металлическая | 6 | ГОСТ | Россия | 2020г. | 29.09.2024г | UI-01-25-4382097-25 | «Kaz Expert Group» ТОО | 29.09.2026г.
| 30см – 3 шт. |  | 9038-83
10 | [5 empty] | 2024 |  | филиал «Семей» АО «НаЦЭкС | 2026
| Гигрометр психрометрический | ВИТ-Ш-2 | 14
11 | Термометр ртутный |  |  |  | 1990 | 2023-10-03 | ВТ-10-01-1386 | филиал «Семей» АО «НаЦЭкС | 03.10.
| 300˚ -1шт | [7 empty] | 2026
12 | Термометр ртутный | 81-11 |  |  | 1973 | 2023-10-03 | ВТ-10-01-1386 | филиал «Семей» АО «НаЦЭкС | 03.10.
| 60˚ -1шт | [7 empty] | 2026
13 |  |  | 6411499 |  | 2009г. | 2025-10-03 | UI-09-25-4382105-25 | «Kaz Expert Group» ТОО | 03.10.2026г.
рН метр 315i
ХТО
№ | Наименование прибора, тип, предел измерений | кол-во | Год поверки | Действителен до | Учреждение, проведшее поверку | Инв номер | Зав.номер | Год выпуска
п/п
1. | Спектрофотометр «Спекорд 205 BU» | 1шт | 2025г. | 16.10.2026г | -«»- |  | 222А299 | 2007
2. | Газовый хроматограф «КристалЛюкс 4000М» детектор ДТП |  | 2025г. |  |  |  | 903 | 2012
|  | 1 шт. |  | 16.10.2026г | -«»-
3. | Лабораторный рН-метр 827 | 1 шт | 2025г. | 03.10.2026г | СФ ОАО «НаЦЭкС РК» |  | 1827001026413 | 2010
4. | Спиртомеры 70-100;40-70; | 2шт | 2025г. | 03.10.2026г | -«- |  | 151.208 | 1970.197
6. | Весы лабораторные электронные OHAUS Adventurer Pro AV264С, | 1шт | 2025г. | 29.09.2026г | СФ ОАО «НаЦЭкС РК» |  | 8727336754 | 2005
7 | Весы лабораторные электронные OHAUS Adventurer Pro AV2102C, | 1шт | 2025г. | 29.09.2026г | -«- |  | 8727347027 | 2005
8. | Технические весы VIBRА AJ 4200CE | 1шт. | 2025г. | 03.10.2026г | -«-
9. | Гигрометр психрометрический ВИТ-III | 2 | 2025г. | 03.10.2027г |  |  | 5.0014 | 2010
10 | Термометр стеклянный PGW 55-100 | 1 шт. | 2025г. | 03.10.2026г. | -«- |  |  | 1990
11 | Термометр ртутный Э/К для СШ 0-300 | 1 шт | 2025 окт | 03.10.2026окт | -«- |  |  | 1990
12. | Термометр ртутный -10-100 | 1 шт | 2025 ноя | 03.10.2026- | -«- |  |  | 1990
13. | Термометр ртутный 0-360; | 1 шт | 2025окт | 03.10.2026окт | СФ ОАО «На ЦЭкС» |  | 258141 | 1991
14. | Манометр редуктора газа | 2 | 2025г | 03.10.2027г | -«- |  |  | 2019
№пп | Наименование | Количество | Год поверки | действительно до | Инв номер | Зав.номер | Год выпуска | цена
1. | Дозатор пипеточный 5-50 мкл | шт | 2025г | 03.10.2026г | 241603010011 | 6076903 | 2006
2. | Дозатор пипеточный 5-50 мкл | шт. | 2025 | 03.10.2026г | 241603010012 | 6076905 | 2006
3 | Дозатор пипеточный 5-50 мкл |  | 2025 | 03.10.2026г | 241603010019 | 6092952 | 2006
4 | Дозатор пипеточный 5-50 мкл |  | 2025 | 03.10.2026г | 241603010023 | 6092966 | 2006
5 | Цифровой микродозатор Nichipet EX 10 ml | 1шт. | 2025г | 03.10.2026г
Итого:

## Лист2 (2) (hidden)
График по поверке средств измерения на 2026 год.
№ | Наименование | марка | заводской номер | производство | последняя аттестация | № Сертификата о поверке | Кем проведена | Дата следующей поверки | Цена ед | Всего
Общеэкспертный отдел
1 | Весы лабораторные электронные морг Adventurer Pro | AV 8101 С | 8727357201 | «OHAUS» КНР | 12.12.2025г. | №UI-02-25-5230590-25 | «KazExpert Group» ТОО | 12.12.2026г. | 32417 | 32417
2 | Весы лабораторные электронные Аягозское рай. Отд Adventurer Pro | AV 8101 С | 8727357215 | «OHAUS» КНР | 12.12.2025г. | №UI-02-25-5230605-25 | «KazExpert Group» ТОО | 12.12.2026г. | 32417 | 32417
3 | Весы лабораторные электронные Adventurer Pro Жарминское рай. отд. | AV 8101 С | 8727357202 | Switzerland | 12.12.2025г. | №UI-02-25-5230621-25 | «KazExpert Group» ТОО | 12.12.2026г. | 32417 | 32417
4 | Весы электронные медицинские | ВЭМ -150 –«Масса-К» | 36375 | Россия | 12.12.2025г. | №UI-02-25-5230656-25 | «KazExpert Group» ТОО | 12.12.2026г. | 22874 | 22874
5 | Весы электронные с автономным питанием настольные для новорожденных | В1-15 –«САША» | 103022 | Россия | 12.12.2025г. | №UI-02-25-5230844-25 | «KazExpert Group» ТОО | 12.12.2026г. | 22847 | 22847
6 | Ростомер | РП (эконом) | №00000002845 | Россия | 12.12.2025г. | Сертификат №1265 | РГУ«Комитет технического регулирования и метрологии» | 31.03.2026г. | 5312 | 5312
7 | Индикатор Динамометр -4 шт | СМЭД-2 | 305.00.000ПС
| Итого | [8 empty] | 148284
№ | Наименование средств измерений | Тип | Заводской № | Инвентарный № | Количество | Дата | Цена без ндс | Всего
СГО
1 | Шкаф суховоздушный | ШС-80 | 830 | 241605010065. | 1 | 10.2026г. | 34882 | 34882
2 | Весы лабораторные электронные | CUX 2200H Фирма"CAS", Корея | D453500544 | 241603010041. | 1 | 10.2026г | 32417 | 32417
3 | Термостат электрический суховоздушный | ТС-1/80 | 13737 | 241605010044. | 1 | 10.2026г | 34882 | 34882
4 | Гигрометр психрометрический | ВИТ-Ш-2 | 20 |  | 1 | 10.2026г | 2528 | 2528
| Итого | [6 empty] | 104709
№ | наименование | марка | заводской номер | производство | Год выпуска | последняя аттестация | № аттестации | Кем проведена аттестация | Дата следующей аттестации | Цена ед | Всего
СБО
1 | Набор гирь и разновеса | НМИЗ | Г-4-211.10 МГ-4-1100-10 ГОСТ 7328-61 | Россия | - | 03.10.2025г. | UI-02-25-4382101-25 | «Kaz Expert Group» ТОО | 03.10.2026г. | 15514 | 15514
2 | Термостат электрический суховоздушный | ТС-1/80 СПУ | 14878 | Смоленск СКТБ СПУ | 2006г. | 03.10.2025г | KZ-KEG-25061683 | «Kaz Expert Group» ТОО | 03.10.2026г.
3 | Шкаф сушильный | ШС-80-01 СПУ | 4811 | Смоленск СКТБ СПУ | 2006г. | 03.10.2025г | KZ-KEG-25061683 | «Kaz Expert Group» ТОО | 03.10.2026г. | 34882 | 34882
4 | Весы лабораторные | CUW220Н | Д454000087 | Корея | 2005г. | 29.09.2025г | UI-02-25-4382102-25 | «Kaz Expert Group» ТОО | 29.09.2026г. | 32417 | 32417
5 | Весы лабораторные | AV 8101С | 8727347010 | Швейцария | 01.2005г | 29.09.2025г | UI-02-25-4382104-25 | «Kaz Expert Group» ТОО | 29.09.2026г. | 32417 | 32417
6 | Линейка металлическая 50см –1 шт. | 7 | ГОСТ9038-83 | Россия | 2020г. | 29.09.2024г | UI-01-25-4382100-25 | «Kaz Expert Group» ТОО | 29.09.2026г. | 3047 | 3047
7 | Линейка металлическая 30см – 3 шт. | 4 | ГОСТ9038-83 | Россия | 2020г. | 29.09.2024г | UI-01-25-4382099-25 | «Kaz Expert Group» ТОО | 29.09.2026г. | 3047 | 9141
8 | Линейка металлическая 30см – 3 шт. | 5 | ГОСТ9038-83 | Россия | 2020г. | 29.09.2024г | UI-01-25-4382098-25 | «Kaz Expert Group» ТОО | 29.09.2026г. | 3047 | 9141
9 | Линейка металлическая 30см – 3 шт. | 6 | ГОСТ9038-83 | Россия | 2020г. | 29.09.2024г | UI-01-25-4382097-25 | «Kaz Expert Group» ТОО | 29.09.2026г. | 3047 | 9141
10 | Гигрометр психрометрический | ВИТ-Ш-2 | .0014 |  |  | 2024 |  | филиал «Семей» АО «НаЦЭкС | 2026 | 2528 | 2528
11 | Термометр ртутный 300˚ -1шт |  |  |  | 1990 | 2023-10-03 | ВТ-10-01-1386 | филиал «Семей» АО «НаЦЭкС | 2026-10-03 | 4751 | 4751
12 | Термометр ртутный 60˚ -1шт | 81-11 |  |  | 1973 | 2023-10-03 | ВТ-10-01-1386 | филиал «Семей» АО «НаЦЭкС | 2026-10-03 | 4751 | 4751
13 | рН метр 315i |  | 6411499 |  | 2009г. | 2025-10-03 | UI-09-25-4382105-25 | «Kaz Expert Group» ТОО | 2026-10-03 | 30463 | 30463
| Итого | [9 empty] | 188193
№ | Наименование прибора, тип, предел измерений | кол-во | Год поверки | Действителен до | Учреждение, проведшее поверку | Инв номер | Зав.номер | Год выпуска | Цена ед | Всего
ХТО
1. | Спектрофотометр «Спекорд 205 BU» | 1 | 2025г. | 16.10.2026г | -«»- |  | 222А299 | 2007
2. | Газовый хроматограф «КристалЛюкс 4000М» детектор ДТП | 1 | 2025г. | 16.10.2026г |  |  | 903 | 2012
3. | Лабораторный рН-метр 827 | 1 | 2025г. | 03.10.2026г | СФ ОАО «НаЦЭкС РК» |  | 1827001026413. | 2010 | 30463 | 30463
4. | Спиртомеры 70-100;40-70; | 2 | 2025г. | 03.10.2026г | -«- |  | 151.208 | 1970,1970. | 38078 | 76156
6. | Весы лабораторные электронные OHAUS Adventurer Pro AV264С, | 1 | 2025г. | 29.09.2026г | СФ ОАО «НаЦЭкС РК» |  | 8727336754 | 2005 | 32417 | 32417
7. | Весы лабораторные электронные OHAUS Adventurer Pro AV2102C, | 1 | 2025г. | 29.09.2026г | -«- |  | 8727347027 | 2005 | 32417 | 32417
8. | Технические весы VIBRА AJ 4200CE | 1 | 2025г. | 03.10.2026г | -«- |  |  |  | 13708 | 13708
9. | Гигрометр психрометрический ВИТ-III | 2 | 2025г. | 03.10.2027г |  |  | .0005,0014 | 2010 | 2528 | 5056
10 | Термометр стеклянный PGW 55-100 | 1 | 2025г. | 03.10.2026г. | -«- |  |  | 1990 | 4751 | 4751
11 | Термометр ртутный Э/К для СШ 0-300 | 1 | 2025 окт | 03.10.2026окт | -«- |  |  | 1990 | 4751 | 4751
12. | Термометр ртутный -10-100 | 1 | 2025 ноя | 03.10.2026- | -«- |  |  | 1990 | 4751 | 4751
13. | Термометр ртутный 0-360; | 1 | 2025окт | 03.10.2026окт | СФ ОАО «На ЦЭкС» |  | 258141 | 1991 | 4751 | 4751
14. | Манометр редуктора газа | 2 | 2025г | 03.10.2027г | -«- |  |  | 2019 | 2782 | 5564
| Итого | [8 empty] | 214785
№пп | Наименование | Количество | Год поверки | действительно до | Инв номер | Зав.номер | Год выпуска | Цена ед | Всего
1. | Дозатор пипеточный 5-50 мкл | 1 | 2025г | 03.10.2026г | 241603010011. | 6076903 | 2006 | 9090 | 9090
2. | Дозатор пипеточный 5-50 мкл | 1 | 2025 | 03.10.2026г | 241603010012. | 6076905 | 2006 | 9090 | 9090
3. | Дозатор пипеточный 5-50 мкл | 1 | 2025 | 03.10.2026г | 241603010019. | 6092952 | 2006 | 9090 | 9090
4. | Дозатор пипеточный 5-50 мкл | 1 | 2025 | 03.10.2026г | 241603010023. | 6092966 | 2006 | 9090 | 9090
5. | Цифровой микродозатор Nichipet EX 10 ml | 1 | 2025г | 03.10.2026г |  |  |  | 9900 | 9900
| Итого | [7 empty] | 46260
№ п/п | Наименование средств измерений | инвентарный номер | Заводской номер | Тип | Кол | дата годности | Цена ед | Всего
Дулатова, 141
1 | Весы электронные настольные | 241603010051. | 39921 | СП-30 | 1 | 27.06.2026г.
2 | Весы лабораторные электронные | 241603010053. | 8332160715 | Pioneer Р214С | 1 | 27.06.2026г.
3 | Весы товарные электронные | 241603010055. | А006 | ВПС-100 | 1 | 27.06.2026г.
4 | Весы лабораторные электронные | 241603010057. | 569214 | ВМ 213М-11 | 1 | 27.06.2026г.
5 | Весы лабораторные электронные | 241603010056. | 573514 | ВМ 1502М-11 | 1 | 27.06.2026г.
6 | Весы товарные электронные | 241603010058. | 1183 | ТВ-М-150.2-А1 | 1 | 27.06.2026г.
7 | ИК-фурье спектрометр | 241605010114. | AUP1910274 | Nicolet iS50 | 1 | 16.10.2026г.
8 | Хроматограф газовый | 241605010115. | 650S1007210109 | TrACE 1310 | 1 | 16.10.2026г.
9 | Сушильный шкаф | 241605010120. | 22200705 | ШС-2 СПУ | 1 | 03.10.2026г. | 34882 | 34882
10 | Хроматограф газовый | 241609010100. | CN2425A025 | Agilent8890 | 1 | 12.09.2026г.
11 | Дозатор от 0,5 до 5мл |  | YM253BJ0055319 | MicroPettePlus | 1 | 13.08.2026г. | 9090 | 9090
12 | Дозатор от 1 до 10мл |  | YM251BJ0039296 | MicroPettePlus | 1 | 13.08.2026г. | 9090 | 9090
13 | Дозатор от 100 до 1000мкл |  | YM255BК0013893 | MicroPettePlus | 1 | 13.08.2026г. | 9090 | 9090
| Итого | [6 empty] | 62152
989983
| Наименование |  |  |  |  | Всего
морг
| Услуги по поверке прибора учёта тепловой энергии |  |  | 1 | 129600 | 129600
| Услуги по поверке прибора учёта тепловой энергии и КИПиА (Контрольно-измерительные приборы и автоматика) |  |  | 1 | 96000 | 96000
| Итого |  |  |  |  | 225600

## Лист2
График по поверке средств измерения на 2026 год.
№ |  | наименование | марка | заводской номер | производство | Год выпуска | последняя аттестация | № аттестации | Кем проведена аттестация | Дата следующей аттестации | Цена ед
СБО
2 | 2 | Термостат электрический суховоздушный | ТС-1/80 СПУ | 14878 | Смоленск СКТБ СПУ | 2006г. | 03.10.2025г | KZ-KEG-25061683 | «Kaz Expert Group» ТОО | 03.10.2026г.
Итого
№ |  | Наименование прибора, тип, предел измерений | кол-во | Год поверки | Действителен до | Учреждение, проведшее поверку | Инв номер | Зав.номер | Год выпуска | Цена ед
ХТО
1. | 1 | Спектрофотометр «Спекорд 205 BU» | 1 | 2025г. | 16.10.2026г | -«»- |  | 222А299 | 2007
2. | 2 | Газовый хроматограф «КристалЛюкс 4000М» детектор ДТП | 1 | 2025г. | 16.10.2026г |  |  | 903 | 2012
Итого
№ п/п |  | Наименование средств измерений | инвентарный номер | Заводской номер | Тип | Кол | дата годности | Цена ед
Дулатова, 141
7 |  | ИК-фурье спектрометр | 241605010114. | AUP1910274 | Nicolet iS50 | 1 | 16.10.2026г.
8 |  | Хроматограф газовый | 241605010115. | 650S1007210109 | TrACE 1310 | 1 | 16.10.2026г.
10 |  | Хроматограф газовый | 241609010100. | CN2425A025 | Agilent8890 | 1 | 12.09.2026г.
Итого
| № п/п | Наименование средств измерений | тип | инвентарный номер | дата годности | Цена ед
Медико-криминалистического отделения
| 1 | Весы лабораторные электронные | AV8101C | 1 | 2026-12-12
| 2 | Линейка измерительная металлическая | ГОСТ 427-75 | 1 | 2027-10-03
| 3 | Штангенциркуль | ШЦ-11 | 1 | 2026-10-03
Итого