Техническая спецификация
В соответствии с требованиями п.1 статьи 250 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года "О здоровье народа и системе здравоохранения" и пунктом 16 Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2021 года № ҚР ДСМ-19«Об утверждении правил хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий» поставщик должен оказать следующую услугу:
1. Провести тестирование зон температурных колебаний в помещениях хранения лекарственных средств и медицинских изделий, в том числе в холодильной комнате (камере, оборудовании).
2. Выдать полный пакет необходимой документации по результатам проведенной услуги.По результату оказания Услуг Исполнитель обязан передать Заказчику документацию в виде протокола и отчета по процессам записи и мониторинга температуры с оценкой полученных результатов и выводов.

1. Тестирование зон температурных колебаний в помещениях хранения ЛС и МИ осуществлять электронными датчиками –измерителями, состоящими в системе измерений (СИ) Республики Казахстан, имеющими сертификат поверки.
2. По выданным документациям о проделанных услугах обосновать и разъяснить специалистам заказчика выбор предполагаемых критических точек, где должны размещаться приборы для измерения параметров воздуха помещений, у кого должна храниться данная документация.
3. Тестирование зон температурных колебаний - 58 холодильников, 71 помещений хранения ЛС и МИ (общая площадь 1112,0 м2) (второй  период года)






















Техникалық ерекшелігі
[bookmark: _GoBack]"Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 7 шілдедегі Кодексінің 250-бабы 1-тармағының талаптарына және "дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сақтау және тасымалдау қағидаларын бекіту туралы"  "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" 2020 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы кодексінің 250-бабы 1-тармағының және"дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сақтау және тасымалдау қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 16 ақпандағы № ҚР ДСМ-19 бұйрығының 16-тармағына сәйкес өнім беруші мынадай қызмет көрсетуі тиіс:  
1. Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сақтау үй-жайларында, оның ішінде тоңазытқыш бөлмесінде (камерада, жабдықта) температуралық ауытқу аймақтарына тестілеу жүргізу. 
2. Жүргізілген қызметтің нәтижелері бойынша қажетті құжаттаманың толық пакетін беру.Қызмет көрсету нәтижесі бойынша орындаушы алынған нәтижелер мен қорытындыларды бағалай отырып, температураны жазу және мониторингілеу процестері бойынша хаттама және есеп түрінде құжаттаманы Тапсырыс берушіге беруге міндетті. 
1. ДЗ және МИ сақтау үй –жайларындағы температуралық тербеліс аймақтарын тестілеуді тексеру сертификаты бар Қазақстан Республикасының өлшеу жүйесінде (СИ) тұратын электрондық датчик-өлшеуіштермен жүзеге асыру. 
2. Орындалған қызметтер туралы берілген құжаттамалар бойынша Тапсырыс берушінің мамандарына үй-жайлардың ауа параметрлерін өлшеуге арналған аспаптар орналастырылуы тиіс, осы құжаттама кімде сақталуы тиіс болжамды сыни нүктелерді таңдауды негіздеу және түсіндіру. 
3. Температуралық ауытқу аймақтарын тестілеу - 58 Тоңазытқыш, 71 ДЗ және МИ сақтау үй-жайлары (жалпы ауданы 1112,0 м2) (жылдың екінші кезеңі)

