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	 О проведении  ремонта паровоздушной камеры для обработки обмундирования и белья
   Место проведения работ: РГУ «Воинская часть 55209, Акмолинская область, город Акколь, ул. Шанырак 38.
Срок проведения работ: в течении                    20 календарных дней после регистрации договора.
Все применяемые материалы, изделия и оборудование должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, пригодными для соответствующего вида работ и иметь документы, подтверждающие их качество и происхождение, когда такие документы предусмотрены законодательством.
Работы выполнять поэтапно с обеспечением безопасности персонала и третьих лиц.
В рамках ремонта предусматривается выполнение следующих ремонтных работ на 
В целях обеспечения надлежащего санитарно-гигиенического состояния обмундирования, постельного и нательного белья личного состава планируется проведение ремонта паровоздушной камеры, предназначенной для дезинфекционной обработки вещевого имущества.
В ходе ремонта планируется выполнить следующие работы:
* Проведение полной технической диагностики паровоздушной камеры и оценка технического состояния оборудования.
* Разборка основных узлов и механизмов для выявления неисправностей и определения объёма ремонтных работ.
* Ремонт или замена паровых трубопроводов, запорной арматуры и соединительных элементов.
* Проверка и восстановление герметичности рабочей камеры, дверей, уплотнителей и сделать железные полки и запорных механизмов.
* Ремонт или замена системы подачи пара и отвода конденсата.
* Проверка и ремонт контрольно-измерительных приборов, датчиков температуры и давления.
* Ремонт или замена неисправных элементов системы управления и автоматики.
* Восстановление теплоизоляции и защитного покрытия оборудования при необходимости.
* Проверка работоспособности предохранительных устройств и систем безопасности.
* Проведение пробного запуска, испытаний и проверки работоспособности камеры после завершения ремонта.
По завершении работ планируется провести контрольную проверку технического состояния оборудования, оформить необходимые документы и подготовить паровоздушную камеру к дальнейшей эксплуатации в установленном порядке.
Ожидаемый результат: восстановление работоспособности паровоздушной камеры, обеспечение безопасной эксплуатации оборудования и создание необходимых условий для качественной дезинфекционной обработки обмундирования, постельного и нательного белья личного состава.
- устранение выявленных неисправностей в объёме, согласованном с З а к а з ч и ко м ;
Результат работ должен обеспечивать возможность безопасной дальнейшей эксплуатации по назначению.
Работы, материалы и оборудование должны соответствовать действующему законодательству Республики Казахстан, а также применимым национальным и межгосударственным стандартам.
В цену договора должны быть включены все затраты, необходимые для полного исполнения обязательств: материалы, оборудование, доставка, погрузочно-разгрузочные работы, монтаж, трудовые ресурсы, машины и механизмы, испытания/проверки, уборка территории и иные обязательные платежи.
Работы считаются выполненными после фактического завершения всех предусмотренных объемов, проведения необходимых проверок и устранения выявленных недостатков.
Приемка осуществляется Заказчиком на основании акта выполненных работ и исполнительной документации, предусмотренной законодательством и проектно-сметной документацией.
Подрядчик передает Заказчику паспорта/сертификаты или иные документы о соответствии примененных материалов и оборудования, а также краткое занятия с младшими специалистами по применению оборудования.
При выявлении дефектов или несоответствий подрядчик обязан устранить их за свой счет в 10 дневный срок.
Гарантийный срок на выполненные работы - 12 месяцев. В течение гарантийного периода подрядчик устраняет за свой счет дефекты, возникшие по его вине, если иное не установлено законодательством.
	 Киім-кешек пен төсек-орын және іш киімдерді өңдеуге арналған бу-ауа камерасына күрделі жөндеу жүргізу

Жұмыстарды жүргізу орны
«55209 әскери бөлімі» РММ, Ақмола облысы, Ақкөл қаласы, Шаңырақ көшесі, 38.
Жұмыстарды орындау мерзімі
Шарт тіркелген күннен бастап 20 (жиырма) күнтізбелік күн ішінде.
Жалпы талаптар
Әскери қызметшілердің киім-кешегінің, төсек-орын және іш киімдерінің тиісті санитариялық-гигиеналық жай-күйін қамтамасыз ету мақсатында мүлікті дезинфекциялық өңдеуге арналған бу-ауа камерасына  жөндеу жүргізу көзделеді.
Қолданылатын барлық материалдар, бұйымдар мен жабдықтар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, тиісті жұмыс түріне жарамды болуы және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда олардың сапасы мен шығу тегін растайтын құжаттары болуы тиіс.
Жұмыстар кезең-кезеңімен, еңбек қауіпсіздігі, еңбекті қорғау және жабдықты қауіпсіз пайдалану талаптарын сақтай отырып орындалуы тиіс.
 Жөндеу жұмыстарының тізбесі
Күрделі жөндеу шеңберінде мынадай жұмыстарды орындау көзделеді:
* Бу-ауа камерасының толық техникалық диагностикасын жүргізу, негізгі тораптардың, механизмдер мен жүйелердің техникалық жай-күйін бағалау.
* Ақауларды анықтау және жөндеу жұмыстарының нақты көлемін белгілеу үшін негізгі тораптар мен механизмдерді бөлшектеу.
* Бу құбырларын, бекіту арматурасын, фланецті қосылыстарды және басқа да жалғағыш элементтерді жөндеу немесе ауыстыру
*.Жұмыс камерасының, есіктердің, тығыздағыштардың және бекіту механизмдерінің герметикалығын тексеру және темір сөрелерін жасау қалпына келтіру.
* Бу беру және конденсатты шығару жүйесін жөндеу немесе ауыстыру.
*Бақылау-өлшеу аспаптарын, температура мен қысым датчиктерін тексеру, жөндеу немесе ауыстыру.
* Басқару және автоматтандыру жүйесінің ақаулы элементтерін жөндеу немесе ауыстыру.
* Қажет болған жағдайда жабдықтың жылу оқшаулағышын және қорғаныш жабынын қалпына келтіру.
*Сақтандыру құрылғылары мен қауіпсіздік жүйелерінің техникалық жай-күйін тексеру, ақаулы элементтерін жөндеу немесе ауыстыру.
* Камера құрамына кіретін электр қосылыстары мен электр жабдықтарын, олар болған жағдайда, тексеру.
*Жөндеу аяқталғаннан кейін қажетті сынақтарды жүргізу, жабдықты бақылау мақсатында іске қосу және камераның жұмысқа қабілеттілігін тексеру.
* Тапсырыс берушімен келісілген көлемде анықталған ақауларды жою.
* Жұмыс нәтижелеріне қойылатын талаптар**
Жөндеу жұмыстары аяқталғаннан кейін Мердігер жабдықтың техникалық жай-күйіне бақылау тексеруін жүргізуге, қажетті сынақтарды орындауға және бу-ауа камерасының жұмысқа қабілеттілігін растауға міндетті.
Орындалған жұмыстардың нәтижесі мыналарды қамтамасыз етуі тиіс:
- бу-ауа камерасының жұмысқа қабілеттілігін қалпына келтіруді;
- жабдықты мақсаты бойынша қауіпсіз пайдалануды;
- негізгі тораптардың, механизмдер мен басқару жүйелерінің жарамдылығын;
- бу беру және конденсатты шығару жүйелерінің сенімді жұмысын;
- жабдықтың мақсатына және оны пайдалану жөніндегі техникалық құжаттаманың талаптарына сәйкес киім-кешекті, төсек-орын және іш киімдерді дезинфекциялық өңдеу мүмкіндігін.
* Материалдар мен жұмыстардың сапасына қойылатын талаптар**
Жұмыстар, қолданылатын материалдар және орнатылатын жабдық Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына, сондай-ақ қолданылатын ұлттық және мемлекетаралық стандарттарға сәйкес болуы тиіс.
Шарттың құнына Мердігердің міндеттемелерін толық орындауға қажетті барлық шығындар енгізілуі тиіс, оның ішінде:
- материалдардың, қосалқы бөлшектер мен жабдықтардың құны;
- материалдар мен жабдықтарды жеткізу;
- тиеу-түсіру жұмыстары;
- жабдықты бөлшектеу, монтаждау және құрастыру;
- қажетті еңбек ресурстары, машиналар мен механизмдер;
- сынақтар мен тексерулер жүргізу;
- жұмыстар жүргізілетін орынды тазалау;
- шарт талаптарында және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де шығындар мен міндетті төлемдер.
**7. Жұмыстарды тапсыру және қабылдау тәртібі**
Жұмыстар көзделген көлем толық орындалғаннан, қажетті сынақтар мен тексерулер жүргізілгеннен және анықталған кемшіліктер жойылғаннан кейін орындалды деп есептеледі.
Жұмыстарды қабылдауды Тапсырыс беруші Қазақстан Республикасының заңнамасында және шарт талаптарында көзделген орындалған жұмыстар актісі мен атқарушылық құжаттама негізінде жүзеге асырады.
Мердігер Тапсырыс берушіге қолданылған материалдар мен жабдықтардың сапасы мен сәйкестігін растайтын құжаттарды, сондай-ақ орнатылған бұйымдарға арналған пайдалану және техникалық құжаттаманы, егер ол өндіруші немесе заңнама талаптарында көзделсе, тапсыруға міндетті.
Жөндеу аяқталғаннан кейін Мердігер кіші мамандарға бу-ауа камерасын қауіпсіз пайдалану, оның мақсаты және техникалық қызмет көрсетудің негізгі талаптары бойынша нұсқама жүргізеді.
*Анықталған кемшіліктерді жою**
Орындалған жұмыстарда шарт талаптарына сәйкес келмейтін ақаулар, бұзылулар немесе сәйкессіздіктер анықталған жағдайда, егер шартта және Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше тәртіп немесе мерзім көзделмесе, Мердігер Тапсырыс берушінің тиісті хабарламасын алған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде оларды өз есебінен жоюға міндетті.
*Кепілдік міндеттемелер**
Орындалған жұмыстарға кепілдік мерзімі, егер шартта өзгеше көзделмесе, жұмыстарды Тапсырыс беруші қабылдаған күннен бастап 12 (он екі) айды құрайды.
Кепілдік мерзімі ішінде Мердігер өз кінәсінен туындаған ақауларды шартта және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен және мерзімдерде өз есебінен жоюға міндетті.
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