Септіктердегі қалдық лас суларды тартып, арнайы орынға шығару жұмыстарын жүргізу туралы
ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ
	№ р/с
	Атауы
	Өлшем бірлігі
	көлемі
	1 метр куб соммасы ҚҚС-сыз теңге
	Жалпы сомма ,
  теңге

	1
	Септикті тазарту және лас ағынды суларды шығару (арнайы техникамен лас су тарту)
	 Метр куб
	185
	1000-00
	185000-00



		
			Жеткізушіге қойылатын талаптар:
1. Тапсырыс берушінің сұранысы бойынша айына екі реттен кем емес, жұмыс уақытында сағат 0900-1800 аралығында тапсырыс берушінің қатысуымен септіктердегі қалдық лас суларды тартып арнайы орынға шығару жұмыстарын жүргізу қажет.
2. Септіктердегі қалдық лас суларды тартып арнайы орынға шығару жұмысын жүргізу, үшін арнайы автокөлік  (Ассенизаторлық автотехниканың камаз 10 куб кем болмауы)  болуы тиіс.
3.  Септіктердегі қалдық лас суларды тартып арнайы орынға шығару жұмысын атқару үшін экологиялық эмиссияға қатысты рұқсатнама қағазы болуы тиіс.( или Договор полигона на вывоз отходов).
4. Септіктерді лас судан тазартқаннан кейін хлор ерітіндісімен залалсыздандыру қажет.
[bookmark: _GoBack]Жұмыс атқару мерзімі: 1 қарашадан 31 желтоқсан 2026 жыл. Қызмет көрсету  Арал қаласы, Бақтыбай батыр көшесі, 127 мекен-жайында  жүргізіледі.

Техническая спецификация

	№ п/н
	Наименование
	Ед.изм.
	Объем
	Сумма без НДС 
за 1 м.куб
	Всего сумма  
тенге

	1
	Очистка септика и вывоз жидких нечистот (Очищение септика спецтехникой)
	 Метр куб
	185

	1000-00
	185000-00



		
			Требования к исполнителю:
1. В соответствии с графиком работы (услуг) исполнитель обязан вывозить сточной и грязной воды из емкостей на специально отведенное место по заявке заказчика  не менее два раза в месяц с  0900-1800 часов рабочего времени.
2. Для вывоза сточной и грязной воды нужно иметь специальную автомашину (наличие ассенизаторской автотехники Камаз не менее 10 куб).
3. Для вывоза сточной и грязной воды на специально-отведенное место надо иметь разрешение на экологическую эмиссию окружающей среды. или договор полигона на вывоз отходов.
4. Поставщик обязан хлорировать септик после очищения от грязной воды.
Срок выполнения работ: с 1 ноября до 31 декабря 2026 года. Место проведение услуги: город Аральск, улица Бактыбай батыра, 127









