ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку оборудования, монтаж и пусконаладку системы контроля и управления доступом (СКУД), изготовление идентификационных карт, организацию информационного взаимодействия с платформой учета контингента и последующее техническое сопровождение

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Заказчик: КГУ «ДЮСШ г.Аксу»

1.2. Место выполнения работ: Павлодарская область, город Аксу, ул.М.О.Ауэзова 10В стадион Достык

1.3. Предмет закупки: поставка оборудования и выполнение работ по установке системы контроля и управления доступом (СКУД) на базе биометрической идентификации по лицу, изготовление идентификационных карт (пропусков) для сотрудников , преподавательского и административного персонала, настройка информационного взаимодействия с образовательной платформой мониторинга, учета и контроля контингента, устройство ограждения зоны прохода, а также последующее техническое сопровождение и поддержка системы.

1.4. Настоящая техническая спецификация определяет минимальные требования к оборудованию, материалам и работам. Поставщик вправе предложить оборудование иных производителей при условии соответствия или превышения указанных технических характеристик.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПОСТАВЛЯЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ, РАБОТ И УСЛУГ

| № | Наименование оборудования / работ / услуг | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диагностика - установка -настройка Турникета-трипод для системы контроля и управления доступом в комплекте со стойкой, приводным механизмом и планками ограничения прохода | шт. | 1 |
| 2 | Установка нового Терминала биометрического распознавания лиц настенного исполнения (считыватель СКУД) (вход +выход отдельно) | шт. | 2 |
| 3 | Идентификационная карта (пропуск) с персонализацией | шт. | 25 |
| 4 | Установка т укрпеление ограждения | шт | 1 |
| 5 | Монтажные и пусконаладочные работы по установке турникетов и терминалов | компл. | 1 |
| 6 | Настройка и предоставление доступа к информационной системе мониторинга, учета и контроля контингента образовательной организации | услуга | 1 |
| 7 | Установка, настройка и техническое сопровождение программного обеспечения на рабочих местах отдела кадров и учебной части | раб. место | 1 |
| 8 | Комплект компьютера (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, ИБП) | компл. | 1 |
| 9 | Техническое сопровождение, обслуживание и поддержка системы | мес. | 12 |

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ

3.1. Турникет-трипод системы контроля и управления доступом ремонт настройка

| Параметр | Значение / требование |
| --- | --- |
| Установка - Ремонт-настройка Турникета-трипод для системы контроля и управления доступом в комплекте со стойкой, приводным механизмом и планками ограничения прохода | 1 шт |

3.2. Терминал биометрического распознавания лиц настенного исполнения установка  4 шт

| Параметр | Значение / требование |
| --- | --- |
| Тип оборудования | Биометрический терминал распознавания лиц настенного исполнения, совмещенный со считывателем идентификационных карт |
| Операционная система | Linux |
| Дисплей | ЖК-дисплей с емкостным сенсорным экраном, диагональ не менее 4,3 дюйма, разрешение не менее 272 × 480 пикс. |
| Видеомодуль | широкоугольный объектив, разрешение не менее 2 Мп |
| Встроенный считыватель карт | модуль считывания бесконтактных карт стандарта Mifare (13,56 МГц) |
| Дистанция распознавания лица | 0,3–1,5 м |
| Скорость распознавания | не более 0,2 сек на одного пользователя |
| Точность распознавания | не менее 99 % |
| Распознавание в средствах защиты (масках) | поддерживается |
| Емкость базы данных | не менее 1 500 лиц; не менее 3 000 карт доступа |
| Сетевые интерфейсы | проводная сеть 10/100 Мбит (автоопределение); Wi-Fi |
| Проводные интерфейсы | сетевой порт – 1; RS-485 – 1; Wiegand – 1; выход управления замком – 1; вход кнопки выхода – 1; вход дверного контакта – 1; вход датчика вскрытия корпуса (тампер) – 1; USB – 1 |
| Электропитание | стандарт PoE (IEEE 802.3af/at); при этом устройство обеспечивает питание электромеханического замка (12 В пост. тока / 1 А) |
| Двусторонняя аудиосвязь | поддерживается, с возможностью связи через клиентское программное обеспечение, внутренние и центральные станции |
| Протоколы интеграции | поддержка открытых протоколов интеграции (в т.ч. ISAPI) для взаимодействия с программным обеспечением системы контроля доступа и информационной системой учета контингента |
| Конфигурирование | через веб-интерфейс устройства и/или клиентское программное обеспечение |
| Защита от дублирования | проверка на совпадение биометрических данных, исключающая регистрацию одного и того же лица под разными учетными записями |
| Учет посещаемости | поддержка режима учета прохода/посещаемости без функции управления замком (для точек только учета) |
| Языковая поддержка интерфейса | русский, казахский языки (в числе поддерживаемых) |
| Совместимость с ПО централизованного управления | поддержка интеграции с профессиональными платформами централизованного управления доступом и видеонаблюдением |

3.3. Требования к идентификационным картам (пропускам)

| Параметр | Значение / требование |
| --- | --- |
| Формат карты | ID-1 (86 × 54 мм) по ГОСТ/ISO 7810 |
| Материал | ПВХ (поливинилхлорид), плотность не менее 0,76 мм |
| Технология идентификации | бесконтактная карта стандарта, совместимого со считывающими модулями поставляемого оборудования СКУД (Mifare, 13,56 МГц) |
| Персонализация | цветная двусторонняя печать: фотография, фамилия имя отчество, категория держателя (обучающийся / преподавательский состав / административно-технический персонал), уникальный номер, QR-код или штрихкод для интеграции с системой учета |
| Оформление | по согласованному с Заказчиком макету, с использованием официальной символики учебного заведения |
| Количество | 25 шт. |
| Комплектация | предоставление шаблона макета Заказчику на согласование до начала тиражирования |

3.4. Комплект компьютера управления (1 компл.)

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Процессор | не менее 4 ядер (уровня Intel Core i5 или эквивалент) |
| Оперативная память | не менее 8 ГБ |
| Накопитель | SSD не менее 512 ГБ |
| Операционная система | Windows 11 Pro, лицензионная, офис программа , антивирус |
| Разъемы | USB 3.0, USB 2.0, аудио-разъемы, сетевой порт — в достаточном количестве для подключения периферии и системы оповещения |
| Монитор | диагональ 24", Full HD |
| Клавиатура и мышь | комплект |
| Источник бесперебойного питания (ИБП) | мощностью, достаточной для питания системного блока и монитора, не менее 650 ВА |
| Назначение | управление и администрирование программного обеспечения системы оповещения и школьных звонков |
| Состояние | новое оборудование, с документацией |

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ И ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ УЧЕТА КОНТИНГЕНТА

4.1. Поставщик обеспечивает настройку и предоставление Заказчику доступа к информационной системе мониторинга, учета и контроля контингента образовательной организации (программа учета)

4.2. В рамках настройки выполняется:

- интеграция данных системы контроля доступа (турникеты, терминалы распознавания лиц) с платформой для автоматизированного учета посещаемости сотрудников , тренерского  и административного персонала;

- создание и настройка учетных записей пользователей платформы с разграничением прав доступа (администратор,);

- настройка справочников контингента (сотрудники, тренерский  состав, административно-технический персонал) и их привязка к идентификационным картам и биометрическим данным;

- проверка корректности передачи данных о проходах в отчеты и статистику платформы в режиме реального времени.

4.3. Поставщик выполняет установку, настройку и техническое сопровождение необходимого клиентского программного обеспечения на рабочих местах (компьютерах) в кабинете , включая проверку работоспособности подключения к серверу платформы и к оборудованию СКУД.

4.4. Поставщик проводит инструктаж ответственных сотрудников Заказчика по работе с программным обеспечением и информационной системой в объеме, достаточном для самостоятельной эксплуатации.

5. ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖНЫМ И ПУСКОНАЛАДОЧНЫМ РАБОТАМ

5.1. Монтаж турникетов и терминалов распознавания лиц выполняется в местах, согласованных с Заказчиком, с учетом организации контролируемого прохода и беспрепятственной эвакуации в случае чрезвычайной ситуации.

5.2. В состав работ входит: доставка оборудования на объект, монтаж турникетов и креплений, монтаж и подключение терминалов распознавания лиц, прокладка необходимых кабельных линий электропитания и передачи данных, настройка и пусконаладка оборудования, комплексная проверка работоспособности системы.

5.3. По завершении монтажных и пусконаладочных работ Поставщик передает Заказчику исполнительную документацию (схему подключения, паспорта на оборудование, инструкции по эксплуатации на русском языке).

5.4. Сдача-приемка выполненных работ оформляется актом выполненных работ (АВР), подписываемым сторонами.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ОГРАЖДЕНИЮ ЗОНЫ ПРОХОДА СКУД ( РЕМОНТ -НАСТРОЙКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ОГРАЖДЕНИЯ)

6.1. В целях исключения прохода в обход турникетов Поставщик выполняет ремонт действующего устройства ограждения зоны установки СКУД.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

7.1. Срок технического сопровождения, обслуживания и поддержки системы составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания акта выполненных работ (АВР).

7.2. В течение указанного срока Поставщик обеспечивает:

- устранение неисправностей оборудования и программного обеспечения, выявленных в процессе эксплуатации;

- консультационную поддержку ответственных сотрудников Заказчика по вопросам эксплуатации системы;

- периодическое техническое обслуживание оборудования (осмотр, диагностику, при необходимости настройку) в согласованные с Заказчиком сроки;

- поддержку корректной работы интеграции с образовательной платформой EDUS в части передачи данных о контингенте и посещаемости;

- выезд специалиста на объект для устранения неисправностей в сроки, согласованные сторонами в договоре.

7.3. Гарантийные обязательства на поставляемое оборудование действуют в соответствии с гарантийными сроками производителя, но не менее срока, указанного в технических характеристиках соответствующей позиции.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Все оборудование должно быть новым , пердварительно согласованным с Заказчиком ,  не бывшим в эксплуатации, и соответствовать требованиям безопасности, действующим на территории Республики Казахстан.

8.2. Поставщик несет ответственность за соответствие поставляемого оборудования заявленным в настоящей спецификации характеристикам и предоставляет соответствующие подтверждающие документы (сертификаты соответствия, декларации) по запросу Заказчика.

8.3. Срок выполнения работ по поставке, монтажу и пусконаладке определяется сотавляет  16 календарных дней с момента заключения договора

8.4. Все возникающие вопросы, не урегулированные настоящей спецификацией, решаются по согласованию сторон в рамках заключаемого договора.

Тел для справок  +77711348904 зав.хоз Актоты Сериковна

ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК

жабдықтарды жеткізуге, кіруді бақылау және басқару жүйесін (ҚБЖ) монтаждауға және іске қосуға, сәйкестендіру карталарын дайындауға, контингентті есепке алу платформасымен ақпараттық өзара іс-қимылды ұйымдастыруға және кейіннен техникалық сүйемелдеуге1. ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР

1. ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР

1.1, Тапсырыс беруші: «Ақсу қаласының БЖСМ» КММ

1.2, Жұмыстарды орындау орны: Павлодар облысы, Ақсу қаласы, М.О.Әуезов көшесі 10В Достық стадионы

1.3, Сатып алу мәні: жабдықтарды жеткізу және биометриялық сәйкестендіру негізінде кіруді бақылау және басқару жүйесін (ҚБЖ) орнату жөніндегі жұмыстарды орындау, қызметкерлер, оқытушылар және әкімшілік персонал үшін сәйкестендіру карталарын (рұқсатнамаларды) дайындау, контингентті мониторингтеудің, есепке алудың және бақылаудың білім беру платформасымен ақпараттық өзара іс-қимылды баптау, өту аймағын қоршау құрылысы, сондай-ақ жүйені кейіннен техникалық сүйемелдеу және қолдау.

1.4, Осы техникалық ерекшелік жабдыққа, материалдар мен жұмыстарға қойылатын ең төменгі талаптарды айқындайды. Өнім беруші көрсетілген техникалық сипаттамалар сәйкес келген немесе асып кеткен жағдайда өзге де өндірушілердің жабдықтарын ұсынуға құқылы.

2. ЖЕТКІЗІЛЕТІН ЖАБДЫҚТЫҢ, ЖҰМЫСТАР МЕН ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ ТІЗБЕСІ

| № | Жабдықтың / жұмыстардың / қызметтердің атауы | Өлш. бірл. | Саны |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тірек тұғырымен, жетек механизмімен және өтуді шектеу планкаларымен жинақталған кіруді бақылау және басқару жүйесіне арналған қолданыстағы турникет-триподты диагностикалау, жөндеу және баптау | дана | 1 |
| 2 | Қабырғаға орнатылатын жаңа бетті биометриялық тану терминалын (КББЖ оқу құрылғысы) орнату (кіру және шығу бөлек) | дана | 2 |
| 3 | Дербестендірілген сәйкестендіру картасы (рұқсатнама) | дана | 25 |
| 4 | Қолданыстағы қоршауды бекіту (қоршаудың босаған элементтерін бекіту қажет) | дана | 1 |
| 5 | Турникеттер мен терминалдарды орнату бойынша монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстары | жиынт. | 1 |
| 6 | Білім беру ұйымының контингентін мониторингтеу, есепке алу және бақылау ақпараттық жүйесін баптау және оған қолжетімділік беру | қызмет | 1 |
| 7 | Кадр бөлімі мен оқу бөлімінің жұмыс орындарында бағдарламалық қамтамасыз етуді орнату, баптау және техникалық сүйемелдеу | жұмыс орны | 1 |
| 8 | Компьютер жиынтығы (жүйелік блок, монитор, пернетақта, тінтуір, ҮҚК) | жиынт. | 1 |
| 9 | Жүйені техникалық сүйемелдеу, қызмет көрсету және қолдау | ай | 12 |

3. ЖАБДЫҚТЫҢ ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

3.1. Кіруді бақылау және басқару жүйесінің турникет-триподы — жөндеу, баптау

| Параметр | Мәні / талап |
| --- | --- |
| Тірек тұғырымен, жетек механизмімен және өтуді шектеу планкаларымен жинақталған кіруді бақылау және басқару жүйесіне арналған қолданыстағы турникет-триподты диагностикалау, жөндеу және баптау | 1 дана |

3.2. Қабырғаға орнатылатын бетті биометриялық тану терминалы — орнату, 4 дана

| Параметр | Мәні / талап |
| --- | --- |
| Жабдық түрі | Сәйкестендіру карталарын оқу құрылғысымен біріктірілген, қабырғаға орнатылатын бетті биометриялық тану терминалы |
| Операциялық жүйе | Linux |
| Дисплей | Сыйымдылықты сенсорлық экраны бар СК-дисплей, диагоналі кемінде 4,3 дюйм, ажыратымдылығы кемінде 272 × 480 пикс. |
| Бейнемодуль | кең бұрышты объектив, ажыратымдылығы кемінде 2 Мп |
| Кіріктірілген карта оқу құрылғысы | Mifare стандартындағы (13,56 МГц) контактісіз карталарды оқу модулі |
| Бетті тану қашықтығы | 0,3–1,5 м |
| Тану жылдамдығы | бір пайдаланушыға 0,2 сек артық емес |
| Тану дәлдігі | кемінде 99 % |
| Қорғаныс құралдарындағы (бетпердедегі) тану | қолдау көрсетіледі |
| Деректер базасының сыйымдылығы | кемінде 1 500 бет; кемінде 3 000 кіру картасы |
| Желілік интерфейстер | сымды желі 10/100 Мбит (автоанықтау); Wi-Fi |
| Сымды интерфейстер | желілік порт – 1; RS-485 – 1; Wiegand – 1; құлыпты басқару шығысы – 1; шығу батырмасының кірісі – 1; есік түйіспесінің кірісі – 1; корпусты ашу датчигінің (тампер) кірісі – 1; USB – 1 |
| Электрмен қоректендіру | PoE стандарты (IEEE 802.3af/at); бұл ретте құрылғы электромеханикалық құлыпты қоректендіруді қамтамасыз етеді (12 В тұрақты ток / 1 А) |
| Екіжақты аудиобайланыс | қолдау көрсетіледі, клиенттік бағдарламалық қамтамасыз ету, ішкі және орталық станциялар арқылы байланыс мүмкіндігімен |
| Интеграция хаттамалары | кіруді бақылау жүйесінің бағдарламалық қамтамасыз етуімен және контингентті есепке алу ақпараттық жүйесімен өзара іс-қимыл үшін ашық интеграция хаттамаларын (оның ішінде ISAPI) қолдау |
| Конфигурациялау | құрылғының веб-интерфейсі және/немесе клиенттік бағдарламалық қамтамасыз ету арқылы |
| Қайталанудан қорғау | бір адамды әртүрлі есептік жазбалармен тіркеуді болдырмайтын биометриялық деректердің сәйкестігін тексеру |
| Келуді есепке алу | құлыпты басқару функциясынсыз өтуді/келуді есепке алу режимін қолдау (тек есепке алу нүктелері үшін) |
| Интерфейс тілдері | орыс, қазақ тілдері (қолдау көрсетілетін тілдердің қатарында) |
| Орталықтандырылған басқару БҚ-мен үйлесімділік | кіруді және бейнебақылауды орталықтандырылған басқарудың кәсіби платформаларымен интеграцияны қолдау |

3.3. Сәйкестендіру карталарына (рұқсатнамаларға) қойылатын талаптар

| Параметр | Мәні / талап |
| --- | --- |
| Карта форматы | ID-1 (86 × 54 мм), МЕМСТ/ISO 7810 бойынша |
| Материал | ПВХ (поливинилхлорид), қалыңдығы кемінде 0,76 мм |
| Сәйкестендіру технологиясы | жеткізілетін КББЖ жабдығының оқу модульдерімен үйлесімді стандарттағы контактісіз карта (Mifare, 13,56 МГц) |
| Дербестендіру | түрлі-түсті екіжақты басып шығару: фотосурет, тегі, аты, әкесінің аты, иесінің санаты (білім алушы / оқытушылар құрамы / әкімшілік-техникалық персонал), бірегей нөмір, есепке алу жүйесімен интеграцияға арналған QR-код немесе штрихкод |
| Безендіру | Тапсырыс берушімен келісілген макет бойынша, оқу орнының ресми рәміздерін пайдалана отырып |
| Саны | 25 дана |
| Жинақтылығы | таралыммен басып шығару басталғанға дейін макет үлгісін Тапсырыс берушіге келісуге ұсыну |

3.4. Басқару компьютерінің жиынтығы (1 жиынт.)

| Параметр | Мәні |
| --- | --- |
| Процессор | кемінде 4 ядро (Intel Core i5 деңгейінде немесе баламасы) |
| Жедел жад | кемінде 8 ГБ |
| Жинақтағыш | SSD, кемінде 512 ГБ |
| Операциялық жүйе | Windows 11 Pro, лицензиялық, кеңсе бағдарламасы, антивирус |
| Ажыратқыштар | USB 3.0, USB 2.0, аудио-ажыратқыштар, желілік порт — перифериялық құрылғыларды және хабарлау жүйесін қосу үшін жеткілікті мөлшерде |
| Монитор | диагоналі 24", Full HD |
| Пернетақта және тінтуір | жиынтық |
| Үздіксіз қоректендіру көзі (ҮҚК) | жүйелік блок пен мониторды қоректендіруге жеткілікті қуатпен, кемінде 650 ВА |
| Мақсаты | хабарлау және мектеп қоңыраулары жүйесінің бағдарламалық қамтамасыз етуін басқару және әкімшілендіру |
| Жай-күйі | жаңа жабдық, құжаттамасымен |

4, КОНТИНГЕНТТІ БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУГЕ ЖӘНЕ ЕСЕПКЕ АЛУДЫҢ АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕСІНЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

4.1, Өнім беруші Тапсырыс берушіге білім беру ұйымы контингентінің мониторингі, есепке алу және бақылау ақпараттық жүйесіне (есепке алу бағдарламасы) қол жеткізуді реттеуді және ұсынуды қамтамасыз етеді

4.2. теңшеу шеңберінде:

• қызметкерлердің, жаттықтырушылар мен әкімшілік персоналдың кіруін автоматтандырылған есепке алу платформасымен қолжетімділікті бақылау жүйесінің деректерін (турникеттер, бет тану терминалдары) интеграциялау;

• қолжетімділік құқықтарын шектеумен платформа пайдаланушыларының есептік жазбаларын құру және теңшеу (әкімші);

• контингенттің анықтамалықтарын (қызметкерлер, жаттықтырушылар құрамы, әкімшілік-техникалық персонал) баптау және оларды сәйкестендіру карталары мен биометриялық деректерге байланыстыру;

• нақты уақыт режимінде платформаның есептері мен статистикасына өту туралы деректерді берудің дұрыстығын тексеру.

4.3, Жеткізуші платформаның серверіне және ҚБЖ жабдығына қосылу қабілеттілігін тексеруді қоса алғанда, кабинеттегі жұмыс орындарында (компьютерлерде) қажетті клиенттік бағдарламалық қамтамасыз етуді орнатуды, баптауды және техникалық сүйемелдеуді орындайды.

4.4, Өнім беруші Тапсырыс берушінің жауапты қызметкерлеріне бағдарламалық қамтамасыз етумен және ақпараттық жүйемен жұмыс істеу бойынша өз бетінше пайдалану үшін жеткілікті көлемде нұсқама береді.

5. МОНТАЖДАУ ЖӘНЕ ІСКЕ ҚОСУ-БАПТАУ ЖҰМЫСТАРЫНА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

5.1, Турникеттер мен бетті тану терминалдарын монтаждау төтенше жағдай кезінде бақыланатын өту жолын ұйымдастыру және кедергісіз көшіру ескеріле отырып, Тапсырыс берушімен келісілген орындарда орындалады.

5.2, Жұмыс құрамына мыналар кіреді: жабдықтарды объектіге жеткізу, турникеттер мен бекітпелерді монтаждау, бетті тану терминалдарын монтаждау және қосу, электрмен қоректендіру мен деректерді берудің қажетті кабельдік желілерін салу, жабдықтарды баптау және іске қосу, жүйенің жұмыс қабілеттілігін кешенді тексеру.

5.3, Монтаждау және іске қосу-жөндеу жұмыстары аяқталғаннан кейін Өнім беруші Тапсырыс берушіге атқару құжаттамасын (қосу схемасын, жабдыққа паспорттарды, пайдалану жөніндегі нұсқаулықтарды орыс тілінде) береді.

5.4, Орындалған жұмыстарды тапсыру-қабылдау тараптар қол қоятын орындалған жұмыстар актісімен (РАҚ) ресімделеді.

6. КББЖ ӨТУ АЙМАҒЫНЫҢ ҚОРШАУЫНА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР (ҚОЛДАНЫСТАҒЫ ҚОРШАУДЫ ЖӨНДЕУ-БАПТАУ)

6.1. Турникеттерді айналып өтуді болдырмау мақсатында Жеткізуші КББЖ орнатылатын аймақтың қолданыстағы қоршау құрылғысын жөндеуді орындайды.

7. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ СҮЙЕМЕЛДЕУ

7.1. Жүйені техникалық сүйемелдеу, қызмет көрсету және қолдау мерзімі орындалған жұмыстар актісіне (ОЖА) қол қойылған күннен бастап 12 (он екі) айды құрайды.

7.2. Көрсетілген мерзім ішінде Жеткізуші мыналарды қамтамасыз етеді:

- пайдалану процесінде анықталған жабдық пен бағдарламалық қамтамасыз етудің ақауларын жою;

- Тапсырыс берушінің жауапты қызметкерлеріне жүйені пайдалану мәселелері бойынша консультациялық қолдау;

- Тапсырыс берушімен келісілген мерзімдерде жабдыққа мерзімді техникалық қызмет көрсету (тексеріп-қарау, диагностика, қажет болған жағдайда баптау);

- контингент және келу туралы деректерді беру бөлігінде EDUS білім беру платформасымен интеграцияның дұрыс жұмыс істеуін қолдау;

- ақауларды жою үшін тараптар шартта келіскен мерзімдерде маманның объектіге шығуы.

7.3. Жеткізілетін жабдыққа кепілдік міндеттемелер өндірушінің кепілдік мерзімдеріне сәйкес қолданылады, бірақ тиісті позицияның техникалық сипаттамаларында көрсетілген мерзімнен кем болмауы тиіс.

8. ӨЗГЕ ДЕ ШАРТТАР

8.1. Барлық жабдық жаңа, Тапсырыс берушімен алдын ала келісілген, пайдаланылмаған болуы және Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын қауіпсіздік талаптарына сәйкес келуі тиіс.

8.2. Жеткізуші жеткізілетін жабдықтың осы ерекшелікте мәлімделген сипаттамаларға сәйкестігі үшін жауапты болады және Тапсырыс берушінің сұрауы бойынша тиісті растайтын құжаттарды (сәйкестік сертификаттарын, декларацияларды) ұсынады.

8.3. Жеткізу, монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстарын орындау мерзімі шарт жасалған сәттен бастап 20 күнтізбелік күнді құрайды.

8.4. Осы ерекшелікпен реттелмеген барлық туындайтын мәселелер жасалатын шарт шеңберінде тараптардың келісімі бойынша шешіледі.

Анықтама үшін тел +77711348904 шаруашылық меңгерушісі Ақтоты Серікқызы