Техническая характеристика замена счётчика воды

Техническая характеристика счетчика

Вид оборудования	Счётчик воды:150мм

Тип	Механический, аналоговый

Принцип действия	Измерение объёма воды механическим счётным механизмом

Единица измерения	м³

Способ отображения показаний	Механический, роликовый и стрелочный индикаторы

Температурная маркировка на корпусе	40 °C

Труба  100 мм-2 метр.

Труба 150 мм-2 метр.

Цена деления, указанная на шкале	0,1; 0,01; 0,001 м³

Назначение	Учёт объёма потребляемой воды

Область применения счетчика	Промышленный

Тип счетчика	Механический

Вид водосчетчика	Крыльчатый

Использование	Для холодной воды

Количество обслуживаемых трубопроводов	Одноканальный

Условный проход	150 мм

Максимальный расход, Qmax	400 куб. м/час

Номинальный расход, Qn	350 куб. м/час

### Дополнительные характеристики

| Цвет | Синий |
| --- | --- |

Счетчик воды диаметром 6 дюймов предназначен для измерения объемов потребления воды в трубопроводах большого диаметра.Широко используется в промышленных предприятиях,объектах инфраструктуры, в агропромышленном м сельском хозяйстве.

Пропускаемый объем    от 100 до 250 м3/ч

Корпус                                Чугун

Температурный режим    +5  +50*С

При выполнении работ, поставщик должен согласовывать с Заказчиком марку и работу.

Все расходы по замене прибора учета воды, включая стоимость самого счетчика и монтажных работ, осуществляются в полном объеме за счет поставщика

Техникалық сипаттама су есептегішін ауыстыру

Есептегіштің техникалық сипаттамасы

Жабдық түрі су есептегіш: 150мм

Түрі механикалық, аналогтық

Әрекет принципі механикалық санау механизмі арқылы су көлемін өлшеу

Өлшем бірлігі м3

Көрсеткіштерді көрсету тәсілі механикалық, роликті және көрсеткі индикаторлары

40 °C корпустағы температуралық таңбалау

Құбыр 100 мм-2 метр.

Құбыр 150 мм-2 метр.

0,1; 0,01; 0,001 м3 шкаласында көрсетілген бөлу бағасы

Мақсаты тұтынылатын су көлемін есепке алу

Есептегіштің қолдану саласы Өнеркәсіптік

Есептегіш түрі механикалық

Су есептегішінің түрі қанатты

Суық су үшін пайдалану

Қызмет көрсетілетін құбырлардың саны бір арналы

Шартты өту 150 мм

Құбыр 100 мм-2 метр.

Құбыр 150 мм-2 метр.

Максималды тұтыну, Qmax 400 текше метр/сағ

Номиналды ағын, Qn 350 текше метр / сағ

Қосымша сипаттамалар

Түсі Көк

6 дюймдік су есептегіші үлкен диаметрлі Құбырлардағы суды тұтыну көлемін өлшеуге арналған.Өнеркәсіптік кәсіпорындарда,инфра нысандарында кеңінен қолданылады

Жұмыстарды орындау кезінде Жеткізуші Тапсырыс берушімен марканы және жұмысты келісуі керек.

Есептегіштің өзі мен монтаждау жұмыстарының құнын қоса алғанда, суды есепке алу құралын ауыстыру бойынша барлық шығыстар жеткізушінің есебінен толық көлемде жүзеге асырылады