Техническая спецификация / Ведомость объемов работ

Предмет: Комплекс работ по устройству профессионального напольного покрытия(спортивный линолиум) в спортивном зале

Расчет материалов и работ выполнен для площади 200 м².

| № | Наименование товара / услуги | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы |  |  |
| 1.1 | Двухкомпонентный клей для спортивных покрытий | кг | 100 |
| 1.2 | Сварочный шнур ПВХ (для бесшовного соединения стыков) | пог. м | 150 |
| 1.3 | Ремонтная смесь / Ровнитель для подготовки основания | кг | 300 |
| 2 | Строительно-монтажные работы |  |  |
| 2.1 | Подготовка основания (шлифовка бетона, обеспыливание, грунтование) | м² | 200 |
| 2.2 | Укладка и фиксация спортивного линолеума на клей | м² | 200 |
| 2.3 | Горячая сварка стыков линолеума профессиональным шнуром | пог. м | 150 |
| 2.4 | Нанесение спортивной разметки (игровая зона на выбор) | усл. | 1 |
| 3 | Логистика |  |  |
| 3.1 | Доставка материалов на объект и разгрузка | усл. | 1 |

Материалы и все необходимые расходы за счет поставщика.

По всем вопросам обращаться по номеру :8771 620 43 91

Предварительно согласовать работу с Заказчиком!