ГКП на ПХВ «Городской перинатальный центр»

Плановая годовая заявка

на проведение поверочных и аттестационных работ

на 2027 год

- Закон РК от 07.06.2000 года №53-II “Об обеспечении единства измерений”

- Приказ Министерства по инвестициям и развитию РК от 27.12.2018 № 934 «Об

утверждении Правил проведения поверки средств измерений, установления периодичности поверки средств измерений и формы сертификата о поверке средств измерений»

- Приказ Министерства здравоохранения РК, Министерства индустрии и

инфраструктурного развития РК от 03.04.2019 № КР ДСМ-18, № 195 «Об утверждении перечня измерений, относящихся к государственному регулированию»

- Стандарт Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли

и интеграции РК от 03.12.2019 № СТ РК 2.4-2019 СТ РК 2.4-2019 "Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения"

- Приказ МЗ РК от14.12.2020г №260/2020 «Об утверждении перечня медицинской

техники, являющейся средством измерения»

Список медицинского оборудования, подлежащих поверке

| № | Наименование, модель | Кол/во | Срок действия сертификата |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Анализатор кислотно-щелочного и газового состава крови ABL 8000 FLEX | 1 | 07.11.2026г |
|  | Аудиологическое оборудование для регистрации отоакустической эмиссии easyScreen | 1 | 10.07.2026г |
|  | Аппарат ИВЛ для новорожденных и детей в комплекте HAMILTON C6, C1, SLE 5000, CARESCAPE - R860, Infant Flow SIPAP, nSPAP medin NC3 | 14 | 07.11.2026г |
|  | Аппарат ИВЛ TV-100 | 1 | 07.11.2026г |
|  | Анестезиологическая рабочая станция (наркозно-дыхательный аппарат) LEON Plus | 2 | 07.11.2026г |
|  | Автоматический наружный дефибриллятор ZOLL AED Plus | 2 | 07.11.2026г |
|  | Аппарат для дозирования и смешивания инфузионных растворов в закрытой системе MIDIMIX MF 4010 | 2 | 07.11.2026г |
|  | Вентилятор для ИТ Savina 300 | 2 | 07.11.2026г |
|  | Вентилятор для ИТ для новорожденных Babуlog 8000 Plus | 6 | 07.11.2026г |
|  | Весы электронные с автономным питанием для новорожденных и детей до полутора лет САША, МАЛЫШ | 21 | 07.11.2026г |
|  | Весы электронные медицинские ВЭМ-150 | 9 | 07.11.2026г |
|  | Дефибриллятор Responder 2000, Efficia DFM100, ZOLL AED Plus | 4 | 07.11.2026г |
|  | Детский инкубатор для ИТ в комплекте VAV, CALEO, GIRAFFE, SELLY | 18 | 07.11.2026г |
|  | Инкубатор для новорожденных, гибридный Babyleo TN500 | 2 | 07.11.2026г |
|  | Инфузионный шприцевой насос PERFUSOR COMPACT S, АIТЕСS 2016 SP-12S PRO, АIТЕСS 2016 | 75 | 07.11.2026г |
|  | Инфузионный шприцевой насос INFUZOMAT | 6 | 07.11.2026г |
|  | Модульное устройство объективного аудиологического скрининга и диагностики слуховых функций SENTIERO ADVANCED | 1 | 07.11.2026г |
|  | Монитор фетальный FC–700, FC–1400 | 33 | 07.11.2026г |
|  | Монитор прикроватный реаниматолога и анестезиолога, переносной VITAPIA 7000K, МПР6-03 ТРИТОН | 12 | 07.11.2026г |
|  | Монитор пациента прикроватный многофункциональный, переносной LIFE SCOPE BSM-6701K, BSM-4103K, BSM-3763, BSM-3562, Q7, Q3, ВМ-1, Infinity DELTA, РМ 7000 MINDRAY, РVM-4763, IntelliVue Серии MP20 | 52 | 07.11.2026г |
|  | Открытая реанимационная система для ИТ новорожденных AMЕNIC SUPREME, Baby Guard W-1140, VAV-IW, Babytherm 8010 | 26 | 07.11.2026г |
|  | Система диагностическая ультразвуковая стационарная Logio Е, VOLUSON E10, Mylab Class C, Logio S8 | 8 | 07.11.2026г |
|  | Транспортный инкубатор для новорожденных TI500, VAV-TR | 5 | 07.11.2026г |
|  | Установка для ингаляции и анестезии в комплекте FABIUS PLUS | 1 | 07.11.2026г |
|  | Устройство для мониторинга и дозирования оксида азота NOXtec 2000 | 1 | 07.11.2026г |
|  | Электрокардиограф BTL-08-MT PLUS | 5 | 07.11.2026г |

Список изделий медицинского назначения, подлежащих поверке

| № | Наименование, модель | Кол/во | Срок действия сертификата |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Гигрометры психрометрический ВИТ-2 | 40 | 07.11.2026г |
|  | Приборы для измерения артериального давления (разной модели) | 89 | 07.11.2026г |
|  | Пульсоксиметр цифровой | 26 | 07.11.2026г |
|  | Сантиметровая лента (ростомер) SECA 201 | 38 | 07.11.2026г |
|  | Термометр стеклянный ТС– 7– М1 | 30 | 07.11.2026г |
|  | Термометр медицинский электронный цифровой BIOTHERM, ROSSMAX TG100 (бесконтактный) | 41 | 07.11.2026г |

Список медицинских приборов, подлежащих поверке

| № | Наименование, модель | Кол/во | Срок действия сертификата |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Дозаторы пипеточные одноканальные AHN Пипет4у | 4 | 07.11.2026г |
|  | Ростомер медицинский РМ– 1 | 4 | 07.11.2026г |
|  | Манометр, показывающий сигнализирующий ФТДМ 2010ф, МВПЗ-УУ2, МВПЗ-Уф, ФТ ДМ 2010ф | 8 | 07.11.2026г |

Список медицинского оборудования,

подлежащих аттестации

| № | Наименование, модель | Кол/во | Срок действия сертификата |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Аппарат высокочастотный осциляторный с перемешивающим принудительной вентиляцией HUMMING VUE | 2 | 07.11.2026г |
|  | Аппарат гипо-гипертермический для охлаждения и согревания новорожденных TECOTHREM HEO | 1 | 07.11.2026г |
|  | Аппарат низкочастотной электротерапии АМПЛИПУЛЬС– 5Бр | 1 | 07.11.2026г |
|  | Аппарат УЗТ-терапии двухчастотный УЗТ-1.3.01Ф | 1 | 07.11.2026г |
|  | Аппарат УВЧ терапии УВЧ – 60 | 1 | 07.11.2026г |
|  | Аппарат электрофорез Поток-1 | 2 | 07.11.2026г |
|  | Инкубатор (нагревательный блок) HEAT BLOCK 32 | 1 | 07.11.2026г |
|  | Специализированный морозильник для хранения плазмы и компонентов крови MF– 250S | 1 | 07.11.2026г |
|  | Стол для санитарной обработки новорожденных АИСТ – 2 | 4 | 07.11.2026г |
|  | Стерилизатор паровой ВК-30-01, ГК– 100– 3, ВТ– 75 HV, ГП– 320– ПЗ, AZTECA AC-575 | 6 | 07.11.2026г |
|  | Стерилизатор воздушный ГП– 40– СПУ | 4 | 07.11.2026г |
|  | Термостат водяная баня ТВ-2 | 1 | 07.11.2026г |
|  | Термостат BINDER BD - 115 | 1 | 07.11.2026г |
|  | Размораживатель плазмы ДН-8 | 1 | 07.11.2026г |
|  | Холодильник для хранения препаратов крови BR250G | 1 | 07.11.2026г |
|  | Холодильники (бытовые, разной модели) | 9 | 07.11.2026г |
|  | Холодильник фармацевтический ХФ-400-2 Позис, ХФ-250-3. Pozis «Cвияга -513-4» | 20 | 07.11.2026г |
|  | Шкаф сушильный ШС-80 | 3 | 07.11.2026г |
|  | Центрифуга SIGMA 2-6 | 1 | 07.11.2026г |

Главная акушерка Ж.Елшибекова