ГКП на ПХВ «Городской перинатальный центр»

Плановая годовая заявка
 на проведение поверочных и аттестационных работ 
на 2027 год

· Закон РК от 07.06.2000 года №53-II “Об обеспечении единства измерений”
· Приказ Министерства по инвестициям и развитию РК от 27.12.2018 № 934 «Об
утверждении Правил проведения поверки средств измерений, установления периодичности поверки средств измерений и формы сертификата о поверке средств измерений»
· Приказ Министерства здравоохранения РК, Министерства индустрии и
инфраструктурного развития РК от 03.04.2019 № КР ДСМ-18, № 195 «Об утверждении перечня измерений, относящихся к государственному регулированию»
· Стандарт Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли
и интеграции РК от 03.12.2019 № СТ РК 2.4-2019 СТ РК 2.4-2019 "Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения"
· Приказ МЗ РК от14.12.2020г №260/2020 «Об утверждении перечня медицинской
техники, являющейся средством измерения»

Список медицинского оборудования, подлежащих поверке 

	№
	Наименование, модель
	Кол/во
	Срок действия сертификата

	1. 
	Анализатор кислотно-щелочного и газового состава крови ABL 8000 FLEX
	1
	07.11.2026г


	1. 
	Аудиологическое оборудование для регистрации отоакустической эмиссии easyScreen
	1
	10.07.2026г

	1. 
	Аппарат ИВЛ для новорожденных и детей в комплекте HAMILTON C6, C1, SLE 5000, CARESCAPE - R860, Infant Flow SIPAP, nSPAP medin NC3 
	14
	07.11.2026г

	1. 
	Аппарат ИВЛ TV-100
	1
	07.11.2026г

	1. 
	Анестезиологическая рабочая станция (наркозно-дыхательный аппарат) LEON Plus
	2
	07.11.2026г

	1. 
	Автоматический наружный дефибриллятор 
ZOLL AED Plus
	2
	07.11.2026г

	1. 
	Аппарат для дозирования и смешивания инфузионных растворов в закрытой системе MIDIMIX MF 4010
	2
	07.11.2026г

	1. 
	Вентилятор для ИТ Savina 300
	2
	07.11.2026г

	1. 
	Вентилятор для ИТ для новорожденных Babуlog 8000 Plus   
	6
	07.11.2026г

	1. 
	Весы электронные с автономным питанием для новорожденных и детей до полутора лет САША, МАЛЫШ
	21
	07.11.2026г

	1. 
	Весы электронные медицинские  ВЭМ-150
	9
	07.11.2026г

	1. 
	Дефибриллятор Responder 2000, Efficia DFM100, ZOLL AED Plus
	4
	07.11.2026г

	1. 
	Детский инкубатор для ИТ в комплекте VAV, CALEO, GIRAFFE, SELLY
	18
	07.11.2026г

	1. 
	Инкубатор для новорожденных, гибридный
Babyleo TN500
	2
	07.11.2026г

	1. 
	Инфузионный шприцевой насос PERFUSOR COMPACT S, АIТЕСS 2016 SP-12S PRO, АIТЕСS 2016
	75
	07.11.2026г

	1. 
	Инфузионный шприцевой насос INFUZOMAT
	6
	07.11.2026г

	1. 
	Модульное устройство объективного аудиологического скрининга и диагностики слуховых функций SENTIERO ADVANCED
	1
	07.11.2026г

	1. 
	Монитор  фетальный FC–700, FC–1400
	33
	07.11.2026г

	1. 
	Монитор прикроватный реаниматолога и анестезиолога, переносной  VITAPIA 7000K, МПР6-03 ТРИТОН
	12
	07.11.2026г

	1. 
	Монитор пациента прикроватный многофункциональный, переносной LIFE SCOPE BSM-6701K, BSM-4103K, BSM-3763, BSM-3562, Q7, Q3, ВМ-1, Infinity DELTA, РМ 7000 MINDRAY, РVM-4763, IntelliVue  
Серии MP20
	52
	07.11.2026г

	1. 
	Открытая реанимационная система для ИТ новорожденных AMЕNIC SUPREME, Baby Guard W-1140, VAV-IW, Babytherm 8010
	26
	07.11.2026г

	1. 
	Система диагностическая ультразвуковая стационарная Logio Е, VOLUSON E10, Mylab Class C, Logio S8
	8
	07.11.2026г

	1. 
	Транспортный инкубатор для новорожденных  TI500, VAV-TR
	5
	07.11.2026г

	1. 
	Установка для ингаляции и анестезии в комплекте FABIUS PLUS
	1
	07.11.2026г

	1. 
	Устройство для мониторинга и дозирования оксида азота NOXtec 2000
	1
	07.11.2026г

	1. 
	Электрокардиограф BTL-08-MT PLUS
	5
	07.11.2026г




Список изделий медицинского назначения, подлежащих поверке 

	№
	Наименование, модель
	Кол/во
	Срок действия сертификата 

	1. 
	Гигрометры психрометрический ВИТ-2
	40
	07.11.2026г

	1. 
	Приборы для измерения артериального давления (разной модели)
	89
	07.11.2026г

	1. 
	Пульсоксиметр  цифровой 
	26
	07.11.2026г

	1. 
	Сантиметровая лента (ростомер) SECA 201
	38
	07.11.2026г

	1. 
	Термометр стеклянный ТС– 7– М1
	30
	07.11.2026г

	1. 
	Термометр медицинский электронный цифровой  BIOTHERM, ROSSMAX TG100 (бесконтактный)
	41
	07.11.2026г







Список медицинских приборов, подлежащих поверке 

	№
	Наименование, модель
	Кол/во
	Срок действия сертификата 

	1. 
	Дозаторы пипеточные одноканальные AHN Пипет4у
	4
	07.11.2026г

	2. 
	Ростомер медицинский  РМ– 1
	4
	07.11.2026г

	3. 
	Манометр, показывающий сигнализирующий ФТДМ 2010ф, МВПЗ-УУ2,  МВПЗ-Уф, ФТ ДМ 2010ф
	8
	07.11.2026г




Список медицинского оборудования,
 подлежащих аттестации

	№
	Наименование, модель
	Кол/во
	Срок действия сертификата

	1. 
	Аппарат высокочастотный осциляторный с перемешивающим принудительной вентиляцией HUMMING VUE
	2
	07.11.2026г

	1. 
	Аппарат гипо-гипертермический для охлаждения и согревания новорожденных  TECOTHREM HEO
	1
	07.11.2026г

	1. 
	Аппарат низкочастотной электротерапии  АМПЛИПУЛЬС– 5Бр
	1
	07.11.2026г

	1. 
	Аппарат  УЗТ-терапии двухчастотный  УЗТ-1.3.01Ф
	1
	07.11.2026г

	1. 
	Аппарат УВЧ терапии УВЧ – 60
	1
	07.11.2026г

	1. 
	Аппарат электрофорез Поток-1
	2
	07.11.2026г

	1. 
	Инкубатор (нагревательный блок)  HEAT BLOCK 32
	1
	07.11.2026г

	1. 
	Специализированный морозильник для хранения плазмы и компонентов крови MF– 250S
	1
	07.11.2026г

	1. 
	Стол для санитарной обработки новорожденных АИСТ – 2
	4
	07.11.2026г

	1. 
	Стерилизатор паровой ВК-30-01, ГК– 100– 3, ВТ– 75 HV, ГП– 320– ПЗ, AZTECA AC-575
	6
	07.11.2026г

	1. 
	Стерилизатор воздушный ГП– 40– СПУ       
	4
	07.11.2026г

	1. 
	Термостат водяная баня ТВ-2
	1
	07.11.2026г

	1. 
	Термостат BINDER BD - 115
	1
	07.11.2026г

	1. 
	Размораживатель плазмы ДН-8
	1
	07.11.2026г

	1. 
	Холодильник для хранения препаратов крови BR250G
	1
	07.11.2026г

	1. 
	Холодильники (бытовые, разной модели)
	9
	07.11.2026г

	1. 
	Холодильник фармацевтический ХФ-400-2 Позис, ХФ-250-3. Pozis «Cвияга -513-4» 
	20
	07.11.2026г

	1. 
	Шкаф сушильный ШС-80
	3
	07.11.2026г

	1. 
	Центрифуга SIGMA 2-6
	1
	07.11.2026г




Главная акушерка Ж.Елшибекова
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