№2 қосымша

Техникалықсипаттама


Медициналық жабдықты жөндеу жұмыстарына техникалық ерекшелік: 
1) 1 бірлік санында SPO2 датчигін ауыстыра отырып, "Зислайн 200" желдеткішін жөндеу;
2) 1 бірлік санында SPO2 датчигін ауыстыра отырып, "Bionet" желдеткішін жөндеу;
3) 1 бірлік санында "Какчетав 4П" ӨЖЖ жөндеу;
4) аккумуляторларды 2 бірлік көлемінде ауыстыра отырып, "ВМ-1" прекроватный маниторын жөндеу;
     Жұмыстар Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 15 желтоқсандағы "Қазақстан Республикасында медициналық бұйымдарға сервистік қызмет көрсетуді жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы" no ҚР ДСМ-273/2020 бұйрығына сәйкес орындалуы тиіс. Медициналық жабдықтарды жөндеу бойынша жұмыстар, оның ішінде ауыстыру
ақаулы бөліктерге келесі негізгі бөліктер кіреді
жұмыс түрлері: жарамдылықты қалпына келтіру мақсатында жұмыс
(жұмыс қабілеттілігі), сондай-ақ медициналық техниканың пайдалану көрсеткіштерін қолдау, оның ішінде ақаулы бөлшектерді ауыстыру. 

Жөндеу медициналық техниканы пайдалану орнында орындалады. Жөндеуді жүзеге асырған өнім беруші жөнделген тораптарға, бөліктерге, медициналық техникаға 12 (он екі) күнтізбелік ай мерзімге кепілдік береді. 
Аппараттардың бағдарламалық қамтамасыз етілуін тестілеу дайындаушы зауыттың бекітілген Әдістемесіне сәйкес жүргізіледі. 
Өнім беруші қосалқы бөлшектерді ауыстырғаннан кейін немесе жөндеу жұмыстарын жүргізгеннен кейін пайдалану параметрлерін бақылау хаттамаларын бере отырып, пайдалану параметрлерін бақылауды жүргізуі тиіс. Медициналық жабдықтарды жөндеу бойынша жүргізілген жұмыстар, оның ішінде ақаулы бөлшектерді ауыстыру жүргізілген жұмыстар, ауыстырылған қосалқы бөлшектер мен шығыс материалдары туралы ақпаратты қамтитын орындалған жұмыстар актісімен ресімделеді. Ақаулы бөлшектерді ауыстыру жеткізушінің есебінен жүргізіледі.
Жеткізу мерзімі 20 күнтізбелік күн.









Приложение №2


Техническаяспецификация
Техническая спецификация на работы по ремонту медицинского оборудования: 
1) Ремонт ИВЛ «Зислайн 200»  с заменой датчика SPO2  в количесвте 1 единицы;
2) Ремонт ИВЛ «Bionet»  с заменой датчика SPO2  в количесвте 1 единицы;
3) Ремонт ИВЛ «Какчетав 4П»  в количесвте 1 единицы;
4) Ремонт прекроватный манитор «ВМ-1»  с заменой аккумуляторов  в количесвте 2 единицы;

[bookmark: _GoBack]     Работы должны выполняться в соответствии с Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан № ҚР ДСМ-273/2020 «Обутверждении правил осуществления сервисного обслуживания медицинских изделий в Республике Казахстан» от 15 декабря 2020 года. Работы по ремонту медицинского оборудования, в том числе замена
неисправных деталей включает следующие основные
виды работ: работы с целью восстановления исправности
(работоспособности), а также поддержания эксплуатационных показателей медицинской техники, в том числе замену неисправных деталей. 

Ремонт выполняется на месте эксплуатации медицинской техники. Поставщиком, осуществившим ремонт, предоставляется гарантия на отремонтированные узлы, части, медицинской техники сроком на 12 (двенадцать) календарных месяцев. 
Тестирование программного обеспечения аппаратов производится в соответствии с утвержденной методикой завода изготовителя. 
Поставщик должен провести контроль эксплуатационных параметров после замены запчастей или после проведения ремонтных работ, с выдачей протоколов контроля эксплуатационных параметров. Проведенные Работы по ремонту медицинского оборудования, в том числе замена неисправных деталей оформляется актом выполненных работ, содержащая информацию о проведенных работах, замененных запасных частях и расходных материалов. 
Замена неисправных частей производится за счет поставщика.
Срок поаставки 20 календарных дней. 



















