№2 қосымша

Сатып алынатын қызметтердің техникалық ерекшеліктері

| № | Қызметтердің атауы | Қызметтердің техникалық ерекшеліктері |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Кәріз жүйесін тазалау (сору) қызметтері | Кәріз жүйесін тазалау (сору) қызметтері . Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша Қызмет көрсету мерзімі -3 ай. Көрсетілетін қызметтін техникалық сипаттамасы: - кәріз желілерін, құдықтарды, септиктерді, сору, кәріз желілерін, құдықтарды, септиктерді тазалау, -механикалық тазалау, арқанмен тазалау Кәріз қалдықтарды арнайы санитарлық орынға тасталуы тиіс. Қызмерт арнайы техникамен (Илосос-Ассенизатор, кротмашина) көрсетілуі тиіс. Арнайы техника техникалық ақаусыз болуы және барлық қажетті қауіпсіздік стандарттарына сай болуы тиіс. Қызмет көрсету мерзімі: Қызмет күнделікті, тапсырыс берушінің тапсырысы бойынша күніне 1 рет.(6 кубтық көлікпен). Өнім беруші ұтып алынған сома қазан, қараша, желтоқсан айларына бөлініп. Төлем айына бір рет төленеді. |

Приложение №2

Техническая спецификация закупаемых услуг

| № | Наименование услуг | Техническая спецификация, характеристика услуг |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Услуги по откачке канализации | Услуги по откачке канализации. По заявке заказчика. Сроки оказания услуги -3 месяцев Техническая характеристика оказываемых услуг: - откачка канализационных труб, колодцев и септиков, - прочистка канализационных труб, колодцев и септиков, - промывка под высоким давлением, - механическая чистка, чистка тросом, Канализационные отходы должны вывозиться на специальные санитарные площадки Услуги оказываются спецтехникой (Илосос-Ассенизатор, кротмашина). Предоставляемые спецтехники должны быть техническими исправными и соответствовать всем требуемым нормам безопасности. Сроки оказания услуги: Услуги оказываются ежедневно по 1 разу в день по 6 куб. Установленная выигравшим поставщиком сумма будет разделена на 3 месяца(октябрь, ноябрь, декабрь), оплата производится ежемесячно. |