
№2 қосымша

Сатып алынатын қызметтердің техникалық ерекшеліктері 
	№
	Қызметтердің атауы
	Қызметтердің техникалық ерекшеліктері

	1
	2
	3

	1
	Кәріз жүйесін тазалау (сору) қызметтері
	Кәріз жүйесін тазалау (сору) қызметтері . Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 
Қызмет көрсету мерзімі -3 ай.
Көрсетілетін қызметтін техникалық сипаттамасы:
- кәріз желілерін, құдықтарды, септиктерді, сору,
кәріз желілерін, құдықтарды, септиктерді тазалау,
-механикалық тазалау, арқанмен тазалау
Кәріз қалдықтарды арнайы санитарлық орынға тасталуы тиіс.
Қызмерт арнайы техникамен (Илосос-Ассенизатор, кротмашина) көрсетілуі тиіс.
Арнайы техника техникалық ақаусыз болуы және барлық қажетті қауіпсіздік
стандарттарына сай болуы тиіс.
Қызмет көрсету мерзімі: Қызмет күнделікті, тапсырыс берушінің тапсырысы бойынша
күніне 1 рет.(6 кубтық көлікпен).
Өнім беруші ұтып алынған сома қазан, қараша, желтоқсан айларына бөлініп. Төлем айына бір рет төленеді.









Приложение №2 
Техническая спецификация закупаемых услуг
	№
	Наименование услуг
	Техническая спецификация, характеристика услуг

	1
	2
	3

	1
	Услуги по откачке канализации

	Услуги по откачке канализации. По заявке заказчика.
Сроки оказания услуги -3 месяцев
Техническая характеристика оказываемых услуг:
- откачка канализационных труб, колодцев и септиков,
- прочистка канализационных труб, колодцев и септиков,
- промывка под высоким давлением,
- механическая чистка, чистка тросом,
Канализационные отходы должны вывозиться на специальные санитарные площадки
Услуги оказываются спецтехникой (Илосос-Ассенизатор, кротмашина).
Предоставляемые спецтехники должны быть техническими исправными и
соответствовать всем требуемым нормам безопасности.
Сроки оказания услуги: Услуги оказываются ежедневно по 1 разу в день по 6 куб.
[bookmark: _GoBack]Установленная выигравшим поставщиком сумма будет разделена на 3 месяца(октябрь, ноябрь, декабрь), оплата производится ежемесячно. 







