ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Заказчик:    КГКП яс «Балауса»

Наименование услуг  :  Ремонт охранно пожарной сигнализации

Прибор речевого оповещения о пожаре С-КЛД  -1шт

Аккумуляторная батарея  12В7,5А   -2шт

Установка и пуско-наладка системы охранно-пожарной сигнализации .

Все работы связанные с ремонтом и запасные части за счет поставщика.

# ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

Тапсырыс беруші: «Балауса» бөбекжайы КМҚК

Қызметтердің атауы: Күзет және өрт дабылы жүйесін жөндеу

- Өрт туралы дыбыстық хабарлау құрылғысы С-КЛД – 1 дана.

- Аккумуляторлық батарея 12В 7,5А – 2 дана.

- Күзет және өрт дабылы жүйесін орнату және іске қосу-баптау жұмыстары.

Жөндеуге байланысты барлық жұмыстар мен қосалқы бөлшектерді жеткізуші өз есебінен қамтамасыз етеді.