                                                             		


ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

	Наименование заказчика
	Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная средняя школа №48" управления образования города Шымкент

	Наименование организатора
	Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная средняя школа №48" управления образования города Шымкент


                                                        
	Наименование  работ 
	Ремонт и замена запчастей (водонагревателя)  Garanterm

	Единица измерения
	Работа

	Количество (объем)
	4

	Срок оказания услуг
	по заявке заказчика 20  календарных дней

	Размер авансового платежа
	0

	Гарантийный срок
 (в месяцах)
	Не менее 1 год 

	Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных:
	1.Диагностика:
Проверка электрической цепи, контактов и элементов питания (220 В).
Проверка герматичности бака/контура, предохранительного клапана и соединений.
Определение причины неисправности (электро ТЭН, термостат) 
2. Демонтажные и подготовительные работы:
Отключение оборудования от электросети и водо/газоснабжение
Полный слив воды из внутреннего бака (при необходимости ремонта внутренней части).
Разборка затщитного  корпуса и демонтаж узлов.
3. Ремонтные работы и замена комплектующих:
Замена неисправных деталей (электроТЭН, термостат)
Сборка оборудования в обратном порядке .
4. Пусконаладочные работы и проверка:
Заполнение системы водой, проверка на отсутствие проточек.
Подключение электросети, тестирование режимов работы.
Проверка срабатывания защитных термостатов и датчиков.
5. Требования к качеству и используемым материалам.
Работы должны проводиться квалифицированными специалистами, имеющими допуск к работе с электроустановками и газовым оборудованием
6. Работы проводится при строгом соблюдении правил техники безопасности,пожарной безопасности .
Ответственность за соблюдение ТБ на объекте несет Исполнитель.
  
 



             				     
												

									







ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

	Тапсырыс берушінің атауы
	Шымкент қаласының білім басқармасының "№48 жалпы орта білім беретін мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

	Ұйымдастырушының атауы
	Шымкент қаласының білім басқармасының "№48 жалпы орта білім беретін мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

	Жұмыстың  атауы
	GARANTERM  (су жылытқышын) жөндеу және қосалқы бөлшектерін ауыстыру

	Өлшем бірлігі
	Жұмыс

	Саны (көлемі)
	4

	Қызметтің көрсету мерзімі
	[bookmark: _GoBack]Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 20 күнтізбелік күн ішінде

	Аванстық төлем мөлшері
	0

	Кепілдік мерзімі (айлармен)
	Кем дегенде 1 жыл


	Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы:
	1.Диагностика:
Электр тізбегін, контактілерді және қуат көздерін тексеру (220 В). 
Резервуардың/тізбектің, қауіпсіздік клапанының және қосылыстардың тығыздығын тексеру.
 Ақаулықтың себебін анықтау (электронды ҚЭЖ ,термостат) 2.Бөлшектеу және дайындық жұмыстары:
 Жабдықты электр желісінен ажырату және сумен / газбен жабдықтау
 Ішкі бактан суды толық ағызу (ішкі бөлігін жөндеу қажет болған жағдайда). 
Қорғалған корпусты бөлшектеу және тораптарды бөлшектеу. 3.Жөндеу жұмыстары және компоненттерді ауыстыру:
 Ақаулы бөлшектерді ауыстыру ( электронды ҚЭЖ , термостат)
 Жабдықты кері тәртіпте құрастыру . 
4.Іске қосу және тексеру: 
Жүйені сумен толтыру, ағындардың жоқтығын тексеру.
 Электр желісін қосу, жұмыс режимдерін тестілеу. 
Қорғаныс термостаттары мен датчиктерінің іске қосылуын тексеру.
 5.Сапаға және қолданылатын материалдарға қойылатын талаптар. Жұмыстарды электр қондырғыларымен және газ жабдықтарымен жұмыс істеуге рұқсаты бар білікті мамандар жүргізуі тиіс 6.Жұмыстар қауіпсіздік техникасы,өрт қауіпсіздігі ережелерін қатаң сақтай отырып жүргізіледі . 
Орындаушы объектідегі ҚТ сақталуына жауапты болады.



