Техникалық сипаттама

Түркістан облысы Сайрам ауданы Ақсукент ауылындағы Саттарханов көшесіндегі "Сайрам ауданының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің Белсенді ұзақ өмір сүру орталығы" ғимаратының шатырын ағымдағы жөндеу

Объектінің орналасқан жері;Түркістан облысы Сайрам ауданы Ақсукент ауылы Бекзат Саттарханов көшесі №60

| № п/п | Жұмыстардың атауы | Өлшем бірлігі | Саны |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Профильді мырышталған парақтан жасалған шатырлар. Жабындарды бөлшектеу | м² кровли | 560 |
| 2 | Белбеулер, сандриктер, арықтар, төмен толқындар, асып кетулер және т.б. Бөлшектеу | м | 56 |
| 3 | Құрылыс қоқысы (қолмен). Тиеу | т | 3,192 |
| 4 | Елді мекендерде борттық автомобильдермен құрылыс жүктерін тасымалдау. Жүк көтергіштігі 5-тен 10 тоннаға дейін, тасымалдау қашықтығы 5 км | т·км | 15,96 |
| 5 | Профильді мырышталған парақтан жасалған шатырларды орнату | м² кровли | 616 |
| 6 | Профильді мырышталған парақтан жасалған шатырлардың қабырғалары мен парапеттеріне жанасу құрылғысы | м примыканий | 22 |
| Барлық сомасы 5 908 442 тг ҚҚС-сыз |  |  |  |

Техническая спецификация

Текущий ремонт кровли здания "Центр активного долголетия отдела занятости и социальных программ Сайрамского района" по ул.Саттарханова в с.Аксукент Сайрамского района Туркестанской

Местонахождение объекта; Туркестанская область Сайрамский район село Аксукент улица Бекзата Саттарханова №60

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Кровли из профилированного оцинкованного листа. Разборка покрытий | м² кровли | 560 |
| 2 | Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка | м | 56 |
| 3 | Мусор строительный (ручная). Погрузка | т | 3,192 |
| 4 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км | т·км | 15,96 |
| 5 | Устройство кровель из профилированного оцинкованного листа | м² кровли | 616 |
| 6 | Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа | м примыканий | 22 |
| Общая сумма 5 908 442 тг без учета НДС |  |  |  |