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Шартқа 2 қосымша

Сатып алынатын қызметтердің техникалық ерекшеліктері 

	№ р/с
	Қызметтердің атауы 
	Қызметтердің техникалық ерекшеліктері

	1
	2
	3

	1. 
	Өлшеу құралдарын тексеру жөніндегі қызметтер
	Өлшеу құралдарын зертханалық тексеру: 
1.	Электрондық таразы 60 кг жоғары 1 дана.
2.	Үстел үсті, электронды таразы 60 кг дейін 1 дана
3.	Платформалық рычагты таразы 500...5000кг 1 дана
4.	Психрометриялық Гигрометр 2 дана
5.	Бой өлшегіш 0...2200 мм 1 дана
6.	Қан қысымын өлшегіш 1 дана
[bookmark: _GoBack]7.	Ио аттестаттау.тоңазытқыш, мұздатқыш 3 дана.






Приложение 2 к Договору 


Техническая спецификация закупаемых услуг

	№
п/п
	Наименование услуг
	Техническая спецификация, характеристика услуг

	1
	2
	3

	1. 
	Услуги по поверке средств измерений 
	Лабораторная поверка средств измерения: 
1. Весы электронные свыше 60 кг 1 шт.
2. Весы настольные, электронные до 60 кг 1 шт
3. Весы платформенные рычажные 500…5000кг 1 шт
4. Гигрометр психрометрический 2 шт
5. Ростомер 0…2200 мм 1 шт
6. Измеритель артериального давление 1 шт
7. Аттестация ио.холодильник, морозильник 3 шт.



