ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

    Поставщик своевременно и качественно выполняет услуги, включая приобретение всех товаров за свой счет, для КГП на ПХВ «Городской больницы г.Серебрянск района Алтай» УЗ ВКО.
Адрес объекта: ВКО,район Алтай, г.Серебрянск, ул.Мира 33
 Срок оказания услуги: до 31 декабря 2026 года

В оказание услуги входит:

Комплексное  техническое сервисное обслуживание (включая диагностику неисправностей, ремонт и других сервисных/технических услуг) Кашлевой изолирующей кабины для сбора мокроты КИК СМ-01,производства ТОО «КазахМедИмпорт» с заменой НЕРА фильтра (High Efficiency Particle Absorption фильтр тонкой очистки). Фильтр предоставляется поставщиком. 
Проверка соответствия кабины техническим условиям и выдача акта с заключением о возможности дальнейшей эксплуатации. Услуга должна оказываться специалистом имеющим сертификат от завода изготовителя, подтверждающий прохождение обучения для проведения установки, ввода в эксплуатацию и сервисного обслуживания медицинского оборудования Кашлевой изолирующей кабины для сбора мокроты КИК СМ-01,производства ТОО «КазахМедИмпорт»

ДЕРЕКТЕР парағы

 Шығыс Қазақстан облысы денсаулық сақтау мекемесінің «Алтай ауданының Серебрянск қаласының қалалық ауруханасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорнына жеткізуші өз қаражаты есебінен барлық тауарларды сатып алуды қоса алғанда, уақытылы және сапалы түрде қызмет көрсетеді.
Нысанның мекенжайы: Шығыс Қазақстан облысы, Алтай ауданы, Серебрянск қаласы, Мира көшесі 33 үй.
 Қызмет көрсету мерзімі: 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін 

Қызметке мыналар кіреді:

«KazakhMedImport» ЖШС HEPA сүзгісін (High Efficiency Particle Absorbtion жұқа фильтр) ауыстыра отырып, «KazakhMedImport» ЖШС шығарған ҚИК СМ-01 қақырықты жинауға арналған жөтелді оқшаулау кабинасына кешенді техникалық қызмет көрсету (ақауларды диагностикалау, жөндеу және басқа да сервистік/техникалық қызметтерді қоса). Сүзгіні жеткізуші қамтамасыз етеді. 
[bookmark: _GoBack]Кабинаның техникалық талаптарға сәйкестігін тексеру және одан әрі пайдалану мүмкіндігі туралы қорытындымен сертификат беру. Қызметті «KazakhMedImport» ЖШС шығарған ҚИК СМ-01 қақырықты жинауға арналған жөтелді оқшаулау кабинасын монтаждау, іске қосу және техникалық қызмет көрсету бойынша оқудан өткенін растайтын өндірушіден сертификаты бар маман көрсетуі тиіс.
