Приложение

к договору № ___ от _____________

Техническая спецификация

по проведению государственных закупок товаров, работ и услуг по теме:

«Электромонтажные работы в здании»

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел сельского хозяйства Панфиловского района  района»

Место выполнения работ: г Жаркен ул Лутфулина 26

Срок оказания услуг: не менее 15 календарных дней

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 87472641838

| № п/п | Наименование услуги |  | Единица измерения | Стоимость за единицу, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Работы по монтажу электрической сети, установке розеток, осветительных ламп, изготовлению и монтажу заземляющего контура. Характеристика: Провод ВВГ 3*2,5 – 500 м, провод ВВГ 3*6 – 20 м, розетка двойная с заземлением – 24 шт., выключатель одинарный – 10 шт., лампа светодиодная потолочная 60*60 – 4 шт., щит распределительный на 10Р – 1 шт., автоматы номиналом от 16А до 40А – 6 шт., коробка распределительная монтажная – 10шт., кабель- канал 40*40 – 400 м., дюбель пары 6*40 – 400 шт., уголок металлический д. 40*40 – 12 м., трос металлический д. 12 мм – 20 м |  | Работа | 65000-00 |

Требования к качеству и техническим условиям оказываемых услуг:

- В стоимость работ входит стоимость материалов. Все материалы должны быть новыми (не использованы ранее).

- Исполнитель гарантирует бесперебойное, качественное и своевременное оказание услуги Заказчику. В случае неисправности и неполадок материалов, исполнитель устраняет их в течении 3 календарных дней;

- Оплата производится только за фактически выполненные услуги на основании подписанных акта выполненных работ и счёт-фактуры.

- Предоставление гарантии на 12 месяцев.