                                                                                                                                                     Приложение 
к договору № ___ от _____________


Техническая спецификация
по проведению государственных закупок товаров, работ и услуг по теме:
«Электромонтажные работы в здании»

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел сельского хозяйства Панфиловского района  района»
Место выполнения работ: г Жаркен ул Лутфулина 26
Срок оказания услуг: не менее 15 календарных дней
Дополнительную информацию можно получить по телефону: 87472641838                   
	
	

	№ п/п
	Наименование услуги
	Единица измерения 
	Стоимость за единицу, тенге

	1
	Работы по монтажу электрической сети, установке розеток, осветительных ламп, изготовлению и монтажу заземляющего контура.
Характеристика:
Провод ВВГ 3*2,5 – 500 м, провод ВВГ 3*6 – 20 м, розетка двойная с заземлением – 24 шт., выключатель одинарный – 10 шт., лампа светодиодная потолочная 60*60 – 4 шт., щит распределительный на 10Р – 1 шт., автоматы номиналом от 16А до 40А – 6 шт., коробка распределительная монтажная – 10шт., кабель- канал 40*40 – 400 м., дюбель пары 6*40 – 400 шт., уголок металлический д. 40*40 – 12 м., трос металлический д. 12 мм – 20 м
	Работа
	65000-00
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Требования к качеству и техническим условиям оказываемых услуг:
1. В стоимость работ входит стоимость материалов. Все материалы должны быть новыми (не использованы ранее).
2. Исполнитель гарантирует бесперебойное, качественное и своевременное оказание услуги Заказчику. В случае неисправности и неполадок материалов, исполнитель устраняет их в течении 3 календарных дней; 
3. Оплата производится только за фактически выполненные услуги на основании подписанных акта выполненных работ и счёт-фактуры.
4. Предоставление гарантии на 12 месяцев.
