Техническая спецификация

Кушетка для физиотерапевтического кабинета на деревянном каркасе с мягкой моющей обивкой, для взрослых

| Длина,мм | 1950 |
| --- | --- |
| Ширина, мм | 650 |
| Высота, мм | 535 |
| Конструкция | разборная |
| Каркас | Древесные материалы |
| Угол наклона подголовника | От 0 градуса до 45градуса |
| Нагрузка | Не более 130 кг |
| Масса | Не более 30 кг |
| Количество кушеток | 4 |