[bookmark: _GoBack]Техникалық сипаттама
«ҚТҚ қоқыс контейнерлері мен контейнерлерге арналған қоршауларды, алаңдарды дайындау және орнату»

Осы Техникалық ерекшелік терезелерге москит торларын орнату жөніндегі жұмыстардың техникалық сипаттамалары мен талаптарын айқындайды.
Әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушінің атына Тапсырыс берушінің бекітуі үшін жұмыстарды жүргізу кестесін, сондай-ақ оларды жіберу үшін барлық деректерді (ТАӘ, ЖСН, лауазымы) көрсете отырып, өз қызметкерлерінің тізімдерін ресми түрде ұсынуға тиіс. 
Әлеуетті өнім беруші Тапсырыс берушіге сатып алынатын (орындалатын) жұмыс түрлеріне жергілікті сметаны, шарт сомасына сметалық есепті ұсынады.
Әлеуетті өнім беруші барлық жұмыстарды шарт күшіне енген күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде орындауы тиіс.
Әлеуетті өнім беруші жұмыстардың сапалы орындалуын қамтамасыз етуі тиіс.
Әлеуетті жеткізуші барлық материалдармен қамтамасыз етуі және барлық жұмыстарды жергілікті сметаға сәйкес өз есебінен орындауы тиіс. 
 Әлеуетті өнім беруші жұмыста қолданылатын барлық материалдарды, оның ішінде түсі мен мөлшерін Тапсырыс берушімен келісуі тиіс. 
Әлеуетті жеткізуші пайдаланылған материалға сертификат беруі керек.
Әлеуетті өнім беруші барлық жұмыстарды ҚНжЕ, ГОСТ, техникалық шарттарға сәйкес орындауы тиіс.
Әлеуетті өнім беруші жұмыстарды орындауы және ол аяқталғаннан кейін тиісті актіні ресімдей отырып, Тапсырыс берушіге тапсыруы тиіс.
Әлеуетті өнім беруші құрылыс қалдықтарын оның пайда болу фактісі бойынша жинауды және өз бетінше шығаруды қамтамасыз етеді. Бұл ретте одан әрі пайдалануға жарамды, босатылған (ескі) материалдар Тапсырыс берушіге беріледі.   
Әлеуетті өнім беруші өз кінәсінен және/немесе өз қызметкерлерінің кінәсінен Тапсырыс берушінің мүлкі бүлінген жағдайда келтірілген залалды өтеуге тиіс. 
Әлеуетті өнім беруші персоналдың Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын қауіпсіздік техникасын, Еңбек және санитарлық нормалар мен ережелерді сақтауын қамтамасыз етеді.
Жұмыстар қоса берілген ақау актісіне, сметалық құжаттамаға сәйкес және Қазақстан Республикасының, ҚР ҚН құрылыс нормаларының талаптарына сәйкес жүргізіледі 1.03-05-2011 "құрылыстағы еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы", сондай-ақ ҚР ҚН 2.02.-01-2023 "ғимараттар мен құрылыстардың өрт қауіпсіздігі". 
Барлық жұмыстар Қазақстан Республикасының қолданыстағы құрылыс нормалары мен стандарттарына толық сәйкес орындалуы тиіс. 
Қолданылатын материалдардың (тауарлардың) сапасы Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын нормативтік құжаттардың тізбесінде көрсетілген ГОСТ және ТШ талаптарына сәйкес келуге тиіс. 
Әлеуетті өнім беруші жасалған мемлекеттік сатып алу шарты негізінде өнім беруші жүзеге асыратын жұмыстарда пайдаланылатын қолданылатын материалдардың, құралдар мен жабдықтардың қажетті санын, сапасын, жай-күйін, жиынтықтылығын қамтамасыз етеді. 
Әлеуетті өнім беруші Тапсырыс берушімен барлық пайдаланылатын материалдарды (тауарды) және жұмыс жүргізу технологиясын алдын ала келісуге, Тапсырыс берушінің талабы бойынша материалдарға (тауарларға) сапа сертификаттарын көрсетуге міндетті. 
Әлеуетті өнім беруші тұтынушымен Қолданылатын материалдардың барлық элементтерін (маркаларын, нысандарын және түсін) алдын ала келісуге міндетті. 
Әлеуетті өнім беруші Тапсырыс берушінің аумағына әкелінетін материал (тауар) үшін жауапты болады, оның сақталуы мен қауіпсіздігі жөнінде шаралар қабылдайды.  Әлеуетті өнім беруші жұмыстарды орындаудың бүкіл мерзімі ішінде, орындалған жұмыстар актісіне қол қойылғанға дейін жұмыс орнын және оған іргелес аумақты құрылыс және тұрмыстық қоқыстардан тазартуды қамтамасыз етуге міндеттенеді.  
Әлеуетті өнім беруші жасалған мемлекеттік сатып алу шартын орындау барысында және оның салдарынан өз қызметкерлерінің денсаулығы үшін жауапты болады. 
Әлеуетті өнім беруші Тапсырыс берушінің алдында өнім берушімен жасалған шарт негізінде өз қызметкерлерінің, сондай-ақ Шарттың шеңберінде жұмыстың бөліктерін орындайтын басқа да адамдардың іс-әрекеттері мен олқылықтары үшін жауап береді. 
Әлеуетті өнім беруші Тапсырыс берушінің талабы бойынша келісілген нысан бойынша бекітілген кестеге сәйкес жұмыстардың нақты орындалуы туралы есепті ұсынуға тиіс. 
Егер Тапсырыс беруші орындаған жұмыстарды тексеру кезінде техникалық ерекшеліктің және (немесе) ақаулы актінің талаптарына сәйкес келмейтін жұмыстар анықталса, әлеуетті өнім беруші тексеру күнінен бастап 1 жұмыс күні ішінде Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз техникалық ерекшеліктің және (немесе) ақаулы актінің талаптарына сәйкессіздіктерді жою жөнінде шаралар қабылдайды. 
Егер кепілдік пайдалану кезеңінде өнім берушінің кінәсінен туындайтын ақаулар анықталса, онда кепілдік мерзімі тиісінше ақауларды жою кезеңіне ұзартылады. 
Ақауларды жоюды Тапсырыс беруші ақаудың анықталғаны туралы хабардар еткен сәттен бастап күнтізбелік 3 (үш) күн ішінде өнім беруші өз есебінен жүзеге асырады. 
Жұмыстарды орындау бойынша барлық шығыстар, оның ішінде материалдар, жабдықтар мен құралдар Шарттың құнына кіреді және Жеткізушінің қаражаты есебінен сатып алынады. Жеткізуші жұмысты орындау үшін барлық шығындарды өз мойнына алады.
Әлеуетті өнім беруші қосымша материалдарды сатып алуға, сметадағы есепке алынбаған және (немесе) одан асатын сомалардың қаржылық шығындарына байланысты тәуекелдерді көтеруге тиіс.
Кепілдік мерзімі шеңберінде материалдарды жөндеуге немесе ауыстыруға байланысты шығыстар өнім берушінің есебінен қамтамасыз етіледі.
Инженерлік желілер, іргелес құрылымдар немесе ғимарат элементтері бүлінген жағдайда жауапкершілік әлеуетті өнім берушіге жүктеледі.
Әлеуетті өнім беруші Тапсырыс беруші ғимаратының аумағындағы жұмыстар аяқталғаннан кейін оны таза күйге келтіруі тиіс.
	Жұмыстарды орындау мекенжайы: Астана қаласы, «Нұра» ауданы, Ілияс Омаров көшесі, 14 ғимарат
Жұмыс кепілдігі: орындалған жұмыстар мен пайдаланылған материалдар сапасының кепілдігі орындалған жұмыстар актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 айды құрауы тиіс. 
Кепілдік қызмет мерзімі ішінде әлеуетті өнім беруші Тапсырыс берушінің жазбаша немесе ауызша өтініміне жедел ден қоюды қамтамасыз етуі тиіс (24 сағаттан аспайды).

























Техническая спецификация
 изготовление и установка ограждения, площадки для мусорных контейнеров ТБО и контейнеров

Настоящая техническая спецификация определяет технические характеристики и требования к работам по установке москитных сеток на окна.
Потенциальный поставщик, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения договора о государственных закупках должен представить официально в адрес Заказчика График производства работ для утверждения Заказчиком, а также списки своих работников с указанием всех данных (ФИО, ИИН, должность) для их допуска. 
Потенциальный поставщик предоставляет Заказчику локальную смету на закупаемые (выполняемые) виды работ, сметный расчет на сумму договора.
Потенциальный поставщик должен выполнить все Работы в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня вступления в силу договора.
Потенциальный поставщик должен обеспечить качественное выполнение Работ.
Потенциальный поставщик должен обеспечить всеми материалами и выполнить все Работы согласно Локальной смете за свой счет. 
 Потенциальный поставщик должен согласовывать с Заказчиком все материалы, применяемые в Работе, в том числе цвет и размер. 
Потенциальный поставщик должен предоставить сертификат на используемый материал.
Потенциальный поставщик должен выполнить все работы в соответствии с СНиП, ГОСТами, Техническими условиями.
Потенциальный поставщик должен выполнить Работы и после его завершения сдать Заказчику с оформлением соответствующего Акта.
Потенциальный поставщик обеспечивает уборку и самостоятельный вывоз строительного мусора по факту его образования. При этом пригодные для дальнейшего использования, высвободившиеся (старые) материалы передаются Заказчику.   
Потенциальный поставщик должен возместить причиненный ущерб, в случае повреждения по своей вине и/или вине своих работников имущества Заказчика. 
Потенциальный поставщик обеспечивает соблюдение персоналом техники безопасности, трудовых и санитарных норм и правил, действующих на территории Республики Казахстан.
Работы проводятся согласно приложенному дефектному акту, сметной документации и в соответствии с требованиями Строительных Норм Республики Казахстан, СН РК 1.03-05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве», а также СН РК 2.02.-01-2023 «Пожарная безопасность зданий и сооружений». 
Все Работы должны выполнятся в полном соответствии с действующими строительными нормами и стандартами Республики Казахстан. 
Качество применяемых материалов (товаров) должно соответствовать требованиям ГОСТов и ТУ, указанных в перечне нормативных документов, действующих на территории Республики Казахстан. 
Потенциальный поставщик обеспечивает необходимое количество, качество, состояние, комплектность применяемых материалов, инструментов и оборудования, используемых в работах, осуществляемых Поставщиком на основании заключенного договора государственных закупок. 
Потенциальный поставщик обязан предварительно согласовывать с Заказчиком все используемые материалы (товар) и технологию ведения работ, по требованию Заказчика предъявлять сертификаты качества на материалы (товары). 
[bookmark: _Hlk196771422]Потенциальный поставщик обязан предварительно согласовывать с Заказчиком все элементы (марки, формы и цвет) применяемых материалов. 
Потенциальный поставщик несет ответственность за ввозимый материал (товар) на территорию Заказчика, принимает меры по его сохранности и безопасности.  Потенциальный поставщик обязуется на протяжении всего срока выполнения работ, до подписания акта выполненных работ, обеспечить уборку места работы и прилегающую к нему территорию от строительного и бытового мусора.  
Потенциальный поставщик несет ответственность за здоровье своих работников в течение и вследствие выполнения заключенного договора государственных закупок. 
Потенциальный поставщик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, а также других лиц, выполняющих части работы в рамках Договора, на основании Договора с Поставщиком. 
Потенциальный поставщик по требованию Заказчика должен представить отчет о фактическом выполнении работ в соответствии с утвержденным Графиком по согласованной форме. 
Если при проверке выполненных Работ Заказчиком были обнаружены работы несоответствующие требованиям технической спецификации и (или) дефектного акта, Потенциальный поставщик принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации и (или) дефектного акта, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение 1 рабочего дня со дня проверки. 
Если в период гарантийной эксплуатации обнаруживаются дефекты, возникающие по вине Поставщика, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. 
Устранение дефектов осуществляется Поставщиком за свой счет в течение 3 (трех) календарных дней с момента уведомления Заказчиком о выявлении дефекта. 
Все расходы по выполнению работ, в том числе материалы, оборудование и инструменты входят в стоимость договора и приобретается за счет средств Поставщика. Поставщик принимает на себя, все затраты для выполнения Работ.
Потенциальный поставщик должен нести риски, связанные с приобретением дополнительных материалов, финансовыми затратами неучтенных и (или) превышающих сумм в смете.
Расходы, связанные с ремонтом или заменой материалов в рамках гарантийного срока, обеспечиваются за счет Поставщика.
В случае повреждения инженерных сетей, прилегающих конструкций или элементов Здания, ответственность возлагается на Потенциального поставщика.
Потенциальный поставщик, после завершения Работ на площадке территории Здания Заказчика должен привести его в чистое состояние.
[bookmark: _Hlk196771700]	Адрес выполнения Работ: город Астана, район «Нұра», улица Ильяс Омаров, здание 14.
Гарантия Работ: Гарантия качества выполненных работ и на использованные материалы должна составлять не менее 12 месяца со дня подписания Акта выполненных работ. 
В течение гарантийного срока службы, Потенциальный поставщик должен обеспечить оперативное реагирование на письменную или устную заявку Заказчика (не более 24 часов).


