Сатып алынатын қызметтердің техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)
      Тапсырыс берушінің атауы: "Қазақстан жол ғылыми зерттеу институты" акционерлік қоғамы 
      Ұйымдастырушының атауы:  "Қазақстан жол ғылыми зерттеу институты" акционерлік қоғамы 

	Қызметтің атауы*
	1.Алматы қаласы бойынша филиалға қызмет көрсету және есепке алу аспаптарының көрсеткіштерін оқу
2.Жылыту жүйесін жылыту маусымына дайындау Алматы қаласы бойынша филиал үшін дайындық актісін бере отырып, химиялық заттарды талдаусыз және қолданбай жуу, нығыздау  
3.Жылуды есепке алу аспаптарының (есептегіштердің) көрсеткіштерінің есебін жүргізу, жұмыс қабілеттілігін қолдау және қажет болған жағдайда есепке алу аспаптары мен бекіту арматурасына ағымдағы жөндеу жүргізу. 
4.Авариялық учаскелердегі ақауларды жою: крандарды, вентильдерді, ысырмаларды ауыстыру, ағып кетуді жойғаннан кейін қосу, зақымдалған арматураны жөндеу кезінде дәнекерлеу жұмыстары.
4. Жылыту жүйесін босатумен және кері толтырумен құбырлардың жекелеген учаскелеріндегі көтергіштерді ажырату, ақаулар жойылғаннан кейін жүйені іске қосу.
5.Құбыр учаскесін жөндеу немесе ауыстыру кезінде дәнекерлеу жұмыстарын 2 қума метрге дейін орындау.
6.Ауа тығындарын жою, құбырға бандаждарды орнату.
[bookmark: _GoBack]7.Ғимараттың жылыту жүйесінің үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз ететін басқа жұмыстарды орындау.

	Өлшем бірлігі*
	Қызмет көрсету

	Аванстық төлем мөлшері*
	0

	Кепілдік мерзімі (айлармен)
	12 ай


	Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы:
	SKS-3 базасында жылу энергиясын есепке алудың 2(екі) жүйесіне сервистік қызмет көрсету , оның ішінде - модемдік байланыстың GPRS-ке қызмет көрсету, есепке алу аспаптарынан ай сайынғы мұрағаттық деректерді басып шығару және Тапсырыс берушіге электрондық түрде беру. Қызмет көрсету кезеңінде есепке алу жүйесін кепілдік жөндеу. Жылу энергиясын жеткізушілермен даулы мәселелерді шешу.
.

	Әлеуетті өнім берушіге оның жеңімпазы анықталған және онымен Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған жағдайда қойылатын талаптар (қажет болған кезде көрсетіледі) (әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін қабылдамауға жол берілмейді)
	


      
Техническая спецификация закупаемых услуг (заполняется заказчиком)
      Наименование заказчика АО «_Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт» 
Наименование организатора АО «_Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт» 

	Наименование услуги*
	1.Обслуживание и считывание показания приборов учета для филиала по городу Алматы
2.Подготовка  системы отопления к отопительному сезону  промывку, опрессовку  без разбора и без применения химикатов с выдачей акта готовности для филиала по городу Алматы  
3.Ведение учета показаний приборов учета тепла (счетчиков), поддержания работоспособности и при необходимости провести текущий ремонт приборов учета и запорной арматуры. 
4.Устранение неполадок на аварийных участках: замена кранов, вентилей, задвижек, подключение после устранения течи, сварочные работы при ремонте  поврежденной арматуры.
4. Отключение стояков на отдельных участках трубопроводов с опорожнением и обратным наполнением системы отопления, пуск системы после устранения неисправностей.
5.Выполнение сварочных работ при ремонте или замене участка трубопровода до 2 погонных метров.
6.Ликвидация воздушных пробок, установка бандажей на трубопроводе.
7.Выполнение других работ, обеспечивающих бесперебойное функционирование системы отопления здания.


	

	Единица измерения*
	услуга
	

	Размер авансового платежа*
	0
	

	Гарантийный срок (в месяцах)
	12 месяцев
	

	Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных:
	Сервисное обслуживание 2(двух) систем учёта тепловой энергии на базе SKS-3 в том числе- обслуживание GPRS модемной связи , ежемесячная распечатка архивных данных с приборов учёта и передача в электронном виде заказчику. Гарантийный ремонт системы учёта в период обслуживания. Решение спорных вопросов с поставщиками тепловой энергии.

	

	Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (Указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)
	
	



     


