Техническая спецификация закупаемых услуг

| № р/с | Қызметтердің атауы | Қызметтердің техникалық ерекшеліктері | Қызмет-терді көрсету мерзімі | Қызметтердің көрсету орны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Услуги по откачке и очистке канализационных сетей. | Услуги по прокладке и очистке канализационных сетей. 1. поставщик услуг еженедельно по пятницам обеспечивает прокладку и очистку канализационных сетей на подведомственной заказчику территории. (Делает своими силами). 2.Если при необходимости заказчик дополнительно предоставляет услуги по прокладке и очистке канализационных сетей, услугодатель не позднее следующего дня обеспечивает прокладку и очистку канализационных сетей. 3.Объем транспорта 3,9 м3 * 100 рейс. До конца года. | До 31 декабря 2026 года С даты вступления договора в силу до конца года | Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу Азан Балов 81Б зд |

Сатып алынатын қызметтердің техникалық ерекшеліктері

| № р/с | Қызметтердің атауы | Қызметтердің техникалық ерекшеліктері | Қызмет-терді көрсету мерзімі | Қызметтердің көрсету орны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Кәріз желілерін тарту және тазарту бойынша қызметтер. | Кәріз желілерін тарту және тазарту бойынша қызметтер. - Қызмет көрсетуші әр аптаның жұма күні,тапсырыс берушіге қарасты аумағындағы Кәріз желілерін тарту және тазарту қамтамасыз етеді. (Өз күшімен жасайды). 2.Егер қажет болса, тапсырыс беруші қосымша Кәріз желілерін тарту және тазарту бойынша қызметтерін ұсынса, қызмет көрсетуші келесі күннен кешіктірмей кәріз желілерін тарту және тазартуды қамтамасыз етеді. 3. Көлік көлемі 3,9 м3 * 100 рейс жасау міндеттеледі. Жыл соңына дейін. | 2026 жылдың 31 желтоқсанына дейін. Келісім шарт күшіне енген күннен батап жыл соңына дейін | Маңғысыстау облысы, Бейнеу ауданы, Бейнеу а. Азан Балов 81Б Ғимарат |