Техническая спецификация поверки приборов тепло-энергии

в СПЧ-2 УЧС г. Рудный

| Наименование работ | Поверка теплосчётчика полный комплект |
| --- | --- |
| Количество | 2 |
| Единица измерения | Услуга |
| Место оказания услуг | г. Рудный, улица 40 лет Октября, 39 |
| Срок оказания услуг | 16 календарных дней со дня регистрации договора в органах Казначейства. |
| Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики | Обязанности Исполнителя: -демонтаж теплосчётчика; -установка имитаторов расходомеров (если Заказчик в период проведения поверки подключен к системе городского теплоснабжения); - подготовка приборной продукции к поверке: очистка внешних поверхностей теплосчётчика от пыли и других загрязнений, промывка проточной части от ржавчины и накипи, удаление прокладок; - проверка литиевой батареи таймера, при необходимости провести замену); - поверка теплосчётчика с выдачей сертификата о поверке на каждое комплектующее отдельно; - монтаж теплосчётчика после поверки; - настройка теплосчётчика в комплекте на месте установки; - сдача в эксплуатацию инспектору Теплоснабжающей организации; - Исполнитель самостоятельно подаёт заявку Поставщику услуг на снятие пломб с теплосчётчика (перед поверкой), на опломбирование теплосчётчика (после поверки) -При проведении поверочных работ в меж отопительный период(май-сентябрь) Исполнитель несёт материальную ответственность за некорректную работу комплектующих теплосчётчика, признанных пригодными к эксплуатации, при первичном запуске с использованием теплоносителя |

Рудный қ. ТЖБ №2 МӨСБ жылу энергиясы аспаптарын тексерудің

техниқалық ерекшелігі

| Жұмыс атауы | Жылу есептегішті толық жиынтықта тексеру |
| --- | --- |
| саны | 2 |
| Өлшем бірлігі | Қызмет |
| Қызмет көрсету орны | Рудный қ., 40 лет Октября көшесі, 39 |
| Қызмет көрсету мерзімі | Келісімшарт Казначейлікте тіркелген күннен бастап 16 күн. |
| Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары | Орындаушының міндеттері: Жылу есептегішті бөлшектеу (демонтаждау); ​Шығын өлшегіштердің имитаторларын орнату (егер Тапсырыс беруші салыстырып тексеру жүргізу кезеңінде қалалық жылумен жабдықтау жүйесіне қосылған болса); ​Аспаптық өнімдерді салыстырып тексеруге дайындау: жылу есептегіштің сыртқы беттерін шаңнан және басқа да ластанулардан тазарту, ағынды бөлікті тот пен қақтан жуу, төсемелерді алып тастау; ​Таймердің литий батареясын тексеру (қажет болған жағдайда ауыстыруды жүргізу); ​Әрбір жиынтықтаушы бөлікке бөлек салыстырып тексеру туралы сертификат бере отырып, жылу есептегішті салыстырып тексеру; ​Салыстырып тексеруден кейін жылу есептегішті монтаждау; ​Жылу есептегішті орнату орнында жиынтықта баптау; ​Жылумен жабдықтаушы ұйымның инспекторына пайдалануға тапсыру; ​Орындаушы жылу есептегіштен пломбаларды алуға (салыстырып тексеру алдында) және жылу есептегішті пломбалауға (салыстырып тексеруден кейін) Қызмет көрсетушіге дербес өтінім береді; ​Жылыту маусымдары аралығындағы кезеңде (мамыр-қыркүйек) салыстырып тексеру жұмыстарын жүргізу кезінде жылу таратқышты пайдалана отырып алғашқы іске қосу кезінде пайдалануға жарамды деп танылған жылу есептегіштің жиынтықтаушы бөліктерінің дұрыс жұмыс істемегені үшін Орындаушы материалдық жауапкершілікте болады. |