| № пп | Наименование работ, услуг | Техническая спецификация (характеристика) |
| --- | --- | --- |
|  | Изготовление металлопластиковых изделий с работами по монтажу и наладке (15,43кв.м.) | Основные параметры металлопластиковых окон и дверей (профиль ПВХ) регламентируются ГОСТ 30674-2023 и ГОСТ 23166-99. Класс профиля (по толщине стенок): А: толщина наружных стенок - не менее 2,8 мм, внутренних - от 2,5 мм (высокая жесткость и теплоизоляция). Б: толщина наружных стенок - от 2,5 мм, внутренних - от 2,0 мм. Монтажная ширина (глубина) профиля: стандартная – 60 мм (3 камеры для сохранения тепла и жесткость). Стеклопакеты: 3 стекла, толщина до 58 мм. Звукоизоляция: снижает шум на 32–40 дБ. Армирование: Внутрь пластикового профиля устанавливается стальной оцинкованный вкладыш толщиной 1,1 мм для придания жесткости конструкции. |
|  | Двери (7 штук) с работами по монтажу и наладке | Размеры: 1) 1000*2120; 2) 1120*2100; 3) 870*2030; 4) 730*2100; 5) 860*2100; 6) 950*2070; 7) 1010*2080 |
|  | Окна (2 штуки) с работами по монтажу и наладке | Размеры: 1) 930*730; 2) 980*940 |
| Дополнительно |  |  |
|  | Металлопластиковая дверь на тамбур входной группы в Поликлинику (КДЦ) | 1 штука. Общая площадь – 3,9 кв.м. |

Все материалы за счет Поставщика. Перед изготовлением поставщик должен согласовать товар с Заказчиком. Гарантия на работы и материалы не менее одного года

| № пп | Жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің атауы | Техникалық сипаттамасы (сипаттамасы) |
| --- | --- | --- |
|  | Монтаждау және баптау жұмыстары бар металл-пластик бұйымдарын дайындау (15,43 ш. м.) | Металл-пластикалық терезелер мен есіктердің негізгі параметрлері (ПВХ профилі) ГОСТ 30674-2023 және ГОСТ 23166-99 реттеледі. Профиль класы (қабырғалардың қалыңдығы бойынша): Ж: сыртқы қабырғалардың қалыңдығы кемінде 2,8 мм, ішкі қабырғалары 2,5 мм (жоғары қаттылық және жылу оқшаулау). Б: сыртқы қабырғалардың қалыңдығы - 2,5 мм-ден, ішкі-2,0 мм-ден. Профильді орнату ені (тереңдігі): стандартты – 60 мм (жылу мен қаттылықты сақтауға арналған 3 камера). Екі қабатты терезелер: 3 шыны, қалыңдығы 58 мм дейін. Дыбыс оқшаулау: шуды 32-40 дБ төмендетеді. Арматура: пластикалық профильдің ішіне құрылымды қатайту үшін қалыңдығы 1,1 мм болат мырышталған лайнер орнатылады. |
|  | Монтаждау және баптау жұмыстары бар есіктер (7 дана) | Өлшемдері: 1) 1000*2120; 2) 1120*2100; 3) 870*2030; 4) 730*2100; 5) 860*2100; 6) 950*2070; 7) 1010*2080 |
|  | Монтаждау және баптау жұмыстары бар терезелер (2 дана) | Өлшемдері: 1) 930*730; 2) 980*940 |
| Қосымша |  |  |
|  | Емханаға кіру тобының тамбурына металлопластикалық есік (КДО) | 1 дана. Жалпы ауданы - 3,9 ш. м. |

Жеткізушінің есебінен Барлық материалдар. Өндіріске дейін жеткізуші тауарды Тапсырыс берушімен келісуі керек. Жұмыстар мен материалдарға бір жылдан кем емес кепілдік