Қосымша 2

«Саран қаласының жұмыспен қамту және әлеуметтік 
бағдарламалар бөлімі» ММ
Техникалық сипаттама өрт сөндіргіштерді қайта зарядтау үшін
Бастапқы өрт сөндіру құралдары - ұнтақты өрт сөндіргіштерді қайта зарядтау (7 дана ОП-10).

1. Өрт сөндіргішті қайта зарядтау мыналарды қамтиды: сыртқы тексеру, өрт сөндіргіштің барлық тораптарының жұмысқа қабілеттілігін тексеру, қайта зарядтау, өрт сөндіргіш затты ауыстыру, жапсырма жапсыру, пломба орнату. Қайта зарядталған өрт сөндіргіштер 2 жыл ішінде техникалық жағдайға сәйкес келуі керек. 

2. Техникалық ақаулы өрт сөндіргіштерді қайта зарядтау мүмкін болмаған жағдайда жарамсыз өрт сөндіргіштерді ақаулар көрсетіле отырып жою актісі жасалады.

3. Өрт сөндіргіштерді қайта зарядтағаннан кейін Өнім беруші Тапсырыс берушіге құжаттарды (орындалған жұмыс актілері, жою актілері, ұнтаққа сәйкестік сертификаты) толтырады және ұсынады.

4. Жүргізілген тексерулер мен сынақтардың нәтижелері өрт сөндіргіштің тегіне тіркеледі.

5. Өрт сөндіргіштерді қайта зарядтауға жөнелтуді, сондай-ақ қызмет көрсеткеннен кейін өрт сөндіргіштерді қайтаруды жеткізуші Қарағанды облысы, Саран қаласы, Победа көшесі 45 мекенжайы бойынша өз есебінен жүргізеді.

6. Қызмет көрсету мерзімі: 2026 жылғы қараша.

Приложение 2
ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Сарани»

Техническая спецификация на перезарядку огнетушителей
Перезарядка первичных средств пожаротушения - огнетушителей порошковых (ОП-10 в количестве 7 штук).
1. Перезарядка огнетушителя включает в себя: внешний осмотр, проверку на работоспособность всех узлов огнетушителя, перезарядку, замену огнетушащего вещества, наклейку бирки, установку пломбы. Огнетушители, прошедшие перезарядку, должны соответствовать техническому состоянию в течение 2-х лет.
2. При невозможности перезарядки технически неисправных огнетушителей, составляется акт выбраковки непригодных огнетушителей с указанием неисправностей.
3. После перезарядки огнетушителей Поставщик заполняет и предоставляет Заказчику документы (акты выполненных работ, акты выбраковки, сертификат соответствия на порошок).
4. Результаты проведенных проверок и испытаний фиксируются на бирке огнетушителя.
5. Отгрузку огнетушителей на перезарядку, а также возврат огнетушителей после оказания услуг, производит Поставщик за свой счет по адресу: Карагандинская область, город Сарань, улица Победы 45.
6. Срок оказания услуги: ноябрь 2026 года.
