Техникалық сипаттамасы

Жеке су есептегіштер;

Жеке электр есептегіштер;

Электр есептегіштерін тексеру — бұл электр энергиясын дұрыс есептеу және төлемді дұрыс есептеу дәлдігін растау үшін міндетті метрологиялық процедура, хаттама, сертификат;Өлшеу дәлдігі;Пломбалардың жағдайы;

Зауыт нөмірінің сәйкестігі; Зақымданудың жоқтығы.   Бағасы- 30 000 мың тг.                                                                                   1. «Бетар» өндірушісінің СВМ-31 типті су есептегіші, зауыттық нөмірі — 33428878.

Тексеру актісі (электрондық немесе қағаз нұсқасы). Деректерді реестрге енгізу, ақпаратты басқарушы компанияға өткізу. Маманның шығуы, аспапты тексеру, қызмет құжаттарының толық пакеті. Сертификация, метрология,  тестілеу  және  техникалық  тексеру, есептегіштерді орнатпай-ақ тексеру.  Мекеме орнында тексеру — ол есептегішті сол жерде диагностикалау мүмкіндігін беретін заманауи әдіс. Арнайы жабдықты пайдалану, есептегіштің жұмысын сол жерде тексеру. Суық/ыстық су. Ресми тексеруден өткізу, нәтижелерін мемлекеттік тізілімге енгізу және коммуналдық қызметтермен келісу.

Технические характеристики

Индивидуальных счетчиков воды;

Индивидуальных счетчиков электросчетчика;

Поверка электросчетчиков.Поверка электросчетчика — обязательная метрологическая процедура для подтверждения точности измерений и корректного начисления оплаты за электроэнергию,протокол, сертификат

точность измерений; состояние пломб; соответствие заводского номера;

отсутствие повреждений. Цена -30 000 тыс тг.

Счётчик воды типа СВМ-31 производства «Бетар», заводской номер — 33428878.

Акт поверки (электронный или бумажный). Внесение данных в реестр, передача сведений в управляющую компанию.                                            Выезд специалиста, проведение поверки прибора, комплект документов ЖКС (жилищно-коммунальная служба.)   Сертификация, метрология, испытания и техосмотр, поверка счетчиков без  снятия. Поверка без снятия – современный метод диагностики, позволяющий проверить прибор учета  на месте. Использовать специальное оборудование, которое тестирует работу счетчика на месте. Холодная/горячая вода. Официальная поверка с внесением в реестр и коммунальными службами.