# Күн энергиясымен жұмыс істейтін бейнебақылау камерасының техникалық ерекшелігі

## 1. Ұсынылатын техникалық сипаттамалар

| № | Көрсеткіш | Техникалық талап |
| --- | --- | --- |
| 1 | Камера түрі | Күн панелімен жұмыс істейтін IP-бейнекамера |
| 2 | Бейне ажыратымдылығы | Кемінде 4 Мп |
| 3 | Байланыс | 4G LTE, SIM-картамен |
| 4 | Күн панелі | Кемінде 8–10 Вт |
| 5 | Аккумулятор | Кіріктірілген, қайта зарядталатын |
| 6 | Түнгі көру | Инфрақызыл және түсті түнгі режим |
| 7 | Қозғалысты анықтау | Адамды анықтау және телефонға хабарлама жіберу |
| 8 | Камераны бұру | 355° көлденең, жоғары-төмен реттеу |
| 9 | Жад | MicroSD, кемінде 128 ГБ |
| 10 | Қорғаныс деңгейі | IP66 немесе жоғары |
| 11 | Дыбыс | Екіжақты сөйлесу |
| 12 | Қоршаған орта температурасы | Кемінде −20°C-тан +50°C-қа дейін |
| 13 | Қашықтан бақылау | Android телефонынан көру |
| 14 | Жиынтық | Камера, күн панелі, аккумулятор, бекіткіштер және кабельдер |

Бұл — сатып алу кезінде қолдануға болатын ұсынылатын талаптар. Нақты модельдің барлық көрсеткіштері өндіруші құжатымен расталуы керек.

2. Технические характеристики:

1. Тип устройства: уличная IP-камера видеонаблюдения с автономным питанием от солнечной панели.

2. Разрешение видео: не менее 4 Мп.

3. Качество видеозаписи: не менее 2560 × 1440 пикселей.

4. Солнечная панель: в комплекте, отдельного исполнения.

5. Аккумулятор: встроенный или внешний, перезаряжаемый, ёмкостью, обеспечивающей автономную работу камеры.

6. Подключение: поддержка мобильной сети 4G LTE и SIM-карты.

7. Ночное видение: инфракрасная подсветка и/или цветное ночное видение.

8. Дальность ночного видения: не менее 20 метров.

9. Датчик движения: наличие, с функцией обнаружения движения.

10. Передача уведомлений: на мобильное устройство пользователя.

11. Хранение видеозаписей: поддержка карты памяти microSD объёмом не менее 128 ГБ и/или облачного хранения.

12. Защита корпуса: не ниже IP66.

13. Рабочая температура: от −20 °C до +50 °C или шире.

14. Аудиосвязь: встроенный микрофон и динамик, поддержка двусторонней аудиосвязи.

15. Комплектация: камера, солнечная панель, аккумулятор (при необходимости), крепёжные элементы, кабели и инструкция по эксплуатации.

16. Монтаж: возможность установки на улице на стене, опоре или столбе.

17. Гарантия: не менее 12 месяцев.

3. Требования к поставке:

Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, в заводской упаковке. Поставщик должен предоставить технический паспорт или руководство по эксплуатации, гарантийные документы и комплектующие, необходимые для установки и подключения.

4. Требования к качеству:

Все комплектующие должны быть совместимы между собой. Камера должна обеспечивать круглосуточное видеонаблюдение при наличии достаточного заряда аккумулятора и солнечной энергии.