ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Заказчик:  КГУ Детский центр Қолдау  управления занятости и социальной защиты города Шымкент

Местонахождение  г.Шымкент, Туранский район, ул. Б.Алпысбаева № 125б
Срок оказания услуги: отопительный сезон 2026-2027гг
Количество тепло счетчиков  3 шт
Техническое обслуживание включает в себя:
 -выполнение услуг по техническому обслуживанию системы учёта тепловой    энергии и снятию на терминал показаний суточных (при необходимости, почасовые) за месяц, распечатка суточных (при необходимости, почасовых данных) прибора учёта тепловой энергии
- Промывка электромагнитных расходомеров, согласно требованиям энергоснабжающей организации.
-Замена прокладок.
-Настройка  Тепловычислителя перед отопительным сезоном.
Данные работы проводятся согласно инструкции  по эксплуатации .
Запуск прибора перед отопительным сезоном по заявке «Заказчика».
Ежемесячный контроль и диагностика прибора.
Настройка прибора по вызову «Заказчика»
Устранение нарушений контактов «Земля» расходомеров.
Промывка и чистка расходомеров в случае загрязнения.
Корректировка небаланса масс подающего и обратного трубопровода (корректировка ГВС).
Ежемесячное снятие, обработка и распечатка архива данных, и передача в теплоснабжающую организацию.
Мониторинг исправной работы теплосчетчика при наличии GSM связи на приборе учета тепла.
Определение готовности потребителя в осенне-зимний период 2026-2027гг, выдача Акт готовности.
Оказывать услуги ежемесячно до 29 числа текущего месяца.
Дополнительная характеристика - Техническое обслуживание прибора учета тепловой энергии.
Требование: На основании требований действующих норм и правил РК  Поставщик должен иметь все необходимые разрешительные документы и лицензии на осуществления данных услуг.

                     Техникалық ерекшелік

Тапсырыс беруші: Шымкент қаласының Жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау басқармасының «Қолдау» балалар орталығы» КММ
Орналасқан жері: Шымкент қаласы, Тұран ауданы, Б. Алпысбаев көшесі, 125б үйі
Қызмет көрсету кезеңі: 2026–2027 жылдардағы жылыту маусымы
Жылу есептегіштер саны: 3 дана
Техникалық қызмет көрсету мыналарды қамтиды:
- Жылу энергиясын есепке алу жүйесіне қызмет көрсету және ай ішіндегі тәуліктік (немесе қажет болған жағдайда сағаттық) көрсеткіштерді алу, соның ішінде жылу энергиясын есептегіштен тәуліктік (немесе сағаттық) деректерді басып шығару.
- Энергиямен жабдықтаушы ұйымның талаптарына сәйкес электромагниттік шығын өлшегіштерді жуу.
- Тығыздағыштарды ауыстыру.
- Жылу беру маусымының алдында жылу есептегішті баптау.
Бұл жұмыстар пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес орындалады.
«Тапсырыс берушінің» өтініші бойынша жылу беру маусымының алдында құрылғыны іске қосу.
Құрылғыға ай сайын мониторинг жүргізу және диагностика жасау.
«Тапсырыс берушінің» өтініші бойынша құрылғыны баптау.

Шығын өлшегіштердегі жерге қосу ақауларын жою.
Ластанған жағдайда шығын өлшегіштерді шаю және тазалау.
Беру және қайтару құбыржолдары арасындағы массалық теңгерімсіздікті реттеу (ыстық сумен жабдықтау жүйелері үшін реттеу).
Деректер жазбаларын ай сайын алу, өңдеу, басып шығару және оларды жылумен жабдықтау ұйымына тапсыру.
Жылу есептегіштің жұмысына мониторинг жүргізу (есептеу торабы GSM байланысымен жабдықталған жағдайда).
Тұтынушының 2026–2027 жылдардағы күзгі-қысқы кезеңге дайындығын бағалау және Дайындық туралы куәлікті беру.
Қызмет көрсету ай сайын, ағымдағы айдың 29-ына дейін жүзеге асырылады.


                           Қосымша сипаттама: Жылу энергиясын есепке алу құрылғысына қызмет көрсету.
Талап: Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік құжаттары мен стандарттарының талаптарына сәйкес, Жеткізуші осы қызметтерді көрсету үшін қажетті барлық рұқсаттар мен лицензияларға ие болуы тиіс.
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