Техническая спецификация

Поставка и монтаж автоматического шлагбаума

Проект для согласования. Подготовлен по предоставленному коммерческому предложению. Характеристики и объемы из предложения приведены ниже; дополнительные условия и критерии приемки предложены для согласования.

Заказчик: Аппарат акима Алатауского района    Объект и адрес: г Алматы, мкр Шанырак-2, ул Жанкожа батыр 26

1 Предмет поставки

Поставка оборудования и материалов, монтаж и пусконаладка одного скоростного шлагбаума со стрелой длиной 4–6 м и стеклянной дверью в составе, указанном в коммерческом предложении.

2 Оборудование и материалы

| № | Наименование | Характеристики по предложению | Ед. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скоростной шлагбаум | Стрела 4–6 м; со стеклянной дверью | компл. | 1 |
| 2 | Фотоэлементы безопасности | Параметры и состав комплекта не указаны | компл. | 1 |
| 3 | Реле включения резерва | При отключении электричества; схема работы не указана | компл. | 1 |
| 4 | Опора стрелы | Тип и исполнение не указаны | компл. | 1 |
| 5 | Антивандальное ограждение шлагбаума | Размеры и материал не указаны | компл. | 1 |
| 6 | Силовые кабели | Марка и сечение не указаны | м | 50 |
| 7 | Расширитель для пультов | Тип, емкость и совместимость не указаны | шт. | 1 |
| 8 | Расходные материалы | Сигнальные кабели, гофра, цемент, отсев, арматура и т. д. | компл. | 1 |
| 9 | Пуль от шлагбаума | Пуль от шлагбаума для открытия и закрытия шлагбаума | Шт | 50 |

3 Состав работ

Монтажные и пусконаладочные работы — 1 комплект. Прокладка кабеля питания — объем 50. В предложении единица этой работы указана как «к-т»; соответствие объема длине трассы 50 м необходимо подтвердить.

4 Предлагаемые требования к выполнению и приемке

Следующие требования подлежат согласованию с заказчиком и поставщиком, поскольку отдельно не раскрыты в коммерческом предложении.

Согласовать место установки, фактическую длину стрелы в пределах 4–6 м, трассу кабеля и схему подключения до начала монтажа.

Обеспечить совместимость шлагбаума, фотоэлементов, реле, расширителя для пультов и остальных комплектующих. Выполнить монтаж и настройку по документации производителя.

При приемке проверить комплектность, крепления, устойчивость опоры и ограждения, открытие и закрытие стрелы, работу фотоэлементов и управления через предусмотренное оборудование.

Проверить поведение системы при отключении и восстановлении электропитания по согласованной схеме. Наличие реле не подтверждает наличие резервного источника питания.

Передать заказчику паспорта и инструкции на оборудование, схему подключения и результаты проверки работоспособности; оформить акт выполненных работ.

5 Данные для уточнения до утверждения

Модель и производитель шлагбаума; время открытия и интенсивность работы; электропитание, мощность, температурный диапазон и степень защиты; размеры и назначение стеклянной двери; состав системы резервирования; количество пультов; параметры кабелей; размеры ограждения; сроки поставки и монтажа; гарантия и обслуживание. Эти сведения в предоставленном предложении отсутствуют.