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	1. 
	Сырлау жұмыстары және оларға байланысты бояу жұмыстары
	Түркістан облысы, Отырар ауданы, Шәуілдір ауылы, Д.Алтынбеков көшесі 24А
 мекен жайында орналасқан Колледж ғимараттарының сыртқы және ішкі қабырғаларын сылау, сырлау олармен байланысты жұмыстары. техникалық сипаттамаларға сәйкес,
Нысанның орындалатын сырлау жұмысы жалпы: 500 м2 бояу, сырлау жұмыстары,
(Шеберхана сыртқы қабырғаларын бояу, фойэ,  қабырғаларын бояу жұмыстары, сырлау, т.б, қабырға биіктігі кемінде 6 метр және  сондай-ақ ішкі қабырғаларды жарылған жерлерін қырып штукатуркілеу қайта сылау жұмыстары, металдан жасалған қоршауларды бояу кіреді.
1. Қабырға сырлау үшін компрессор аппаратын міндетті түрде қолданып бояп сырлау қажет, ішке қолдануға арналған су-дисперсиялық (эмульсиясы марка «Интерьер») сапалы бояуын пайдаланып 500 м2 сырлау. 
2. Металдан қоршауларды сырлау екі бет жағы Эмаль «Alvan» бояуларын қолдану қажет, валик, еріткіш және т. б. 

Барлық құрылыс материал заттары және жұмысшылардың жұмыс ақы шығындары, сондай-ақ (леса стремянкалары, жанар-жағармайдың өз есебінен өтуі жеткізуші есебінен).
	жұмыс
	1


