№2 қосымша

Техникалық ерекшелігі
ТАПСЫРЫС БЕРУШІМЕН АЛДЫН-АЛА НАҚТЫЛАП КЕЛІСУ!!!
Құрылысқа байланысты емес сатып алынатын жұмыстардың техникалық ерекшелігі
	
№
	Жұмыстардың атауы 
	Қысқаша сипаттама
	Жұмыс көлемі
	Жұмыстарды орындау мерзімі

	1
	Балабақша асханасына сору желдеткішін орнату
	Балабақша асханасына СанПин нормаларына сәйкес сору желдеткішін орнату. Орналастырылған сору желдеткішінің айналасын (жан-жағын қаптау) жабу. Сору желдеткіші балабақша асханасының аумағына (кв.м) сәйкес жұмыс жасауы тиіс. Үлкен көлемдегі сору желдеткіші болуы тиіс. 
	Барлық жұмыс тапсырыс берушімен келісім бойынша
	Шартқа қол қойған күннен бастап 15 жұмыс күн ішінде


							
Орындаушы учаскенің аумағын таза ұстайды.
Орындаушы объектідегі жұмыстарды жүргізу қауіпсіздігінің техникасына толық жауап береді. 
Құрылғы және оны орнатуға қажетті барлық материалдары осы сомаға кіреді, жұмыстың әлеуетті жеткізушісі тарапынан. Қойылатын талап, шығыс материалдары: жұмыстың әлеуетті жеткізушісі жеткізетін шығыс материалдары тиісті (жоғары) сапада және барлық стандарттарға сай болу. Барлық жұмыстар өрт қауіпсіздігі талаптарына және санитарлық-гигиеналық нормаларға сай болуы тиіс. Пайдаланылған материалдарды қолдануға тыйым салынады.


























Приложение №2 

Техническая спецификация
ЗАРАНЕЕ СОГЛАСОВАТЬ С ЗАКАЗЧИКОМ!!!

закупаемых работ, не связанных со строительством
	
№
	
Наименование работ
	Краткая характеристика
	Объем  работ
	Срок выполнения работ

	1
	Установка вытяжного вентилятора в столовой детского сада
	Установка вытяжного вентилятора в  столовой детского сада в соответствии по всем требованиями СанПиН. Зону вокруг установленного вентилятора облицуйте пластиковыми панелями. Мощность вентилятора должна соответствовать площади кухни (в квадратных метрах), требуется модель с высокой производительностью.
	Все работы по согласованию с Заказчиком 
	15 рабочих дней после подписание договора



Исполнитель содержит территорию участка в чистоте.
Исполнитель полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте. 
[bookmark: _GoBack]Вентилятор и все расходные материалы входять в эту сумму, за счет Поставщика. Требование к технической спецификации на расходные материалы: расходные материалы, поставляемые потенциальным поставщиком работ должны быть надлежащего (высокого) качества и соответствовать всем стандартам. Все работы должны отвечать требованиям пожарной безопасности и санитарно-гигиеническим нормам. Запрещается применение материалов бывших в употреблении.	

