Техническая спецификация:

- Характеристика услуги  -поверка средств измерении

- Место оказания услуг  весов  и ростомера – г.Уральск ,ул Ескалиева 265

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Поверка / Весы электронные тензометрические для статического взвешивания до 20 кг | 1 |
| 2 | Поверка/ Весы электронные МИДЛ Гуливер 12до 600 кг | 1 |
| 3 | Поверка/ Весы медицинские электронные свыше 60 кг | 1 |
| 4 | Поверка/ Ростомер | 1 |
| 5 | Поверка/ СфигманометрыLD-70 | 2 |
| 6 | Весы лабораторные до 150гр | 1 |
| 7 | Гигрометр | 3 |
| 8 | Термометр | 15 |

Сроки  : в течение 20 календарных дней

Техникалық ерекшеліктері:

1. Сипаттамасы қызмет көрсету - өлшеу құралдарын тексеру

2. Қызметтерді көрсету орны - таразы мен ростомера Орал қ., Ескалиева кешесі 265

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Поверка / Весы электронные тензометрические для статического взвешивания до 20 кг | 1 |
| 2 | Поверка/ Весы электронные МИДЛ Гуливер 12до 600 кг | 1 |
| 3 | Поверка/ Весы медицинские электронные свыше 60 кг | 1 |
| 4 | Поверка/ Ростомер | 1 |
| 5 | Поверка/ СфигманометрыLD-70 | 2 |
| 6 | Весы лабораторные до 150гр | 1 |
| 7 | Гигрометр | 3 |
| 8 | Термометр | 15 |