Техническая спецификация

На приобретение и установку счетчиков холодной воды СТВХ-25 с модемом (класс B) – 2 шт.

1. Наименование закупки

Приобретение, поставка, установка, подключение и ввод в эксплуатацию счетчиков холодной воды СТВХ-25 с модемом (класс B) – 2 (две) штуки.

2. Технические требования

- Тип прибора – счетчик холодной воды.

- Модель – СТВХ-25 или эквивалент.

- Диаметр условного прохода (DN) – 25 мм.

- Класс точности – B.

- Наличие модема для дистанционной передачи показаний.

- Заводская поверка и паспорт завода-изготовителя.

- Прибор должен быть новым, ранее не использованным.

- Межповерочный интервал – согласно требованиям законодательства Республики Казахстан.

3. Требования к выполнению работ

- Поставка 2 (двух) счетчиков холодной воды.

- Демонтаж существующих приборов учета (при необходимости).

- Монтаж новых приборов учета.

- Подключение и настройка модема.

- Проверка герметичности соединений.

- Пусконаладочные работы.

- Ввод приборов учета в эксплуатацию.

- Передача Заказчику паспортов, гарантийных талонов и иных необходимых документов.

4. Гарантия

- Гарантия на оборудование – не менее 24 месяцев.

- Гарантия на монтажные работы – не менее 12 месяцев.

Техникалық ерекшелік

СТВХ-25 модемі бар (В класы) суық су есептегіштерін (2 дана) сатып алу және орнату

1. Сатып алу атауы

СТВХ-25 модемі бар (В класы) суық су есептегіштерін 2 (екі) дана сатып алу, жеткізу, орнату, қосу және пайдалануға беру.

2. Техникалық талаптар

- Құрылғы түрі – суық су есептегіші.

- Моделі – СТВХ-25 немесе баламасы.

- Шартты өту диаметрі (DN) – 25 мм.

- Дәлдік класы – В.

- Көрсеткіштерді қашықтан жіберуге арналған модемнің болуы.

- Зауыттық тексеруден (поверкадан) өткен болуы.

- Өндіруші зауыттың паспорты болуы тиіс.

- Жаңа, бұрын пайдаланылмаған өнім болуы қажет.

- Тексеруаралық мерзімі Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес болуы тиіс.

3. Жұмыстарды орындауға қойылатын талаптар

- 2 (екі) дана суық су есептегішін жеткізу.

- Қажет болған жағдайда қолданыстағы есептегіштерді бөлшектеу.

- Жаңа есептегіштерді орнату.

- Модемді қосу және баптау.

- Қосылыстардың герметикалығын тексеру.

- Іске қосу-баптау жұмыстарын жүргізу.

- Есептегіштерді пайдалануға беру.

- Тапсырыс берушіге паспорттарын, кепілдік құжаттарын және басқа да қажетті құжаттарды тапсыру.

4. Кепілдік

- Жабдыққа кепілдік – кемінде 24 ай.

- Орнату жұмыстарына кепілдік – кемінде 12 ай.